##### TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA: Secretarias da Administração, Educação, Obras e Saúde.

OBJETO: O objetivo deste estudo é a compra de materiais elétricos, contratação de serviços profissionais de eletricista e serviços de caminhão com cesto e eletricista para fins de manutenção elétrica nos prédios públicos, parques municipais, centro de eventos, pontos turísticos, decorações de páscoa e natalina e iluminação pública do município.

- DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a compra de materiais elétricos, contratação de serviços profissionais de eletricista e serviços de caminhão com cesto e eletricista para fins de manutenção elétrica nos prédios públicos, parques municipais, centro de eventos, pontos turísticos, decorações de páscoa e natalina e iluminação pública do município, nos termos da tabela a seguir:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QNT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Base para relé fotoelétrico. | UN. | 400 | R$ 9,38 | R$ 3.752,00 |
| 02 | Braço de 02” curvo com sapatas com 2 furos para parafusos de 16 x 250 mm, com 3 m, galvanizado a fogo, para luminária pública em led. | UN. | 30 | R$ 244,97 | R$ 7.349,10 |
| 03 | Braço curvo 1,50m, diâmetro interno 25,4 mm galvanizado a fogo. |  | 50 | R$ 50,61 | R$ 2.530,50 |
| 04 | Cabo PP 2x1,5 mm. | MT. | 1500 | R$ 4,56 | R$ 6.840,00 |
| 05 | Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 240 mm com parafuso e porca. | UN. | 50 | R$ 42,24 | R$ 2.112,00 |
| 06 | Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 250 mm com parafuso e porca. | UN. | 50 | R$ 42,35 | R$ 2.117,50 |
| 07 | Conector de alumínio de 01 parafuso. | UN. | 300 | R$ 9,28 | R$ 2.784,00 |
| 08 | Fita isolante 20m x 19 mm, classe A, resistente a raios ultravioleta, antichamas, profissional. Norma brasileira ABNT NBR nm60454-3-1 tipo 09; | ROLO | 100 | R$ 9,33 | R$ 933,00 |
| 09 | Lâmpada bulbo led 30 w 6500k E27; | UN. | 100 | R$ 16,56 | R$ 1.656,00 |
| 10 | Lâmpada bulbo led 50 w 6500k E27; | UN. | 30 | R$ 21,46 | R$ 643,80 |
| 11 | Lâmpada bulbo led 80 w 6500k E40; | UN. | 40 | R$ 99,53 | R$ 3.981,20 |
| 12 | Lâmpada led tubular t8 18 w BR fria, 6500k, 127/220 v, 1,20 m de comprimento; | UN. | 150 | R$ 15,76 | R$ 2.364,00 |
| 13 | Lâmpada vapor metálico 400 w, bulbo tubular E40, temperatura de cor 4000K A 5500K. | UN. | 16 | R$ 64,95 | R$ 1.039,20 |
| 14 | Lâmpada vapor metálico 150 w, bulbo tubular, E40, temperatura de cor 4000K A 55000K. | UN. | 500 | R$ 41,82 | R$ 20.910,00 |
| 15 | Luminária 250 w E40, pescoço 25,40mm, 160 mm de altura, 240 mm de comprimento, 320 mm com grade; | UN. | 100 | R$ 175,00 | R$ 17.505,00 |
| 16 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, FLUXO LUMINOSO EFETIVO >= 12.000LM, POTÊNCIA NOMINAL <=80W, EFICIÊNCIA LUMINOSA >=150LM/W, TEMPERATURA DE COR 4.000K A 5.000K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >=70, TIPO DE LIGAÇÃO MONOFÁSICO, TENSÃO NOMINAL (F-N) 220 VAC, FAIXA DE TENSÃO ADMISSÍVEL (FASE-NEUTRO) 100 A 277VAC, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50-60HZ, FATOR DE POTÊNCIA >= 0,97, TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA <10%, PROTEÇÃO DE SURTOS 10KV/12KA, CLASSE DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA “1”, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 3 PINOS, GRAU DE PROTEÇÃO >= IP66, VIDA ÚTIL DO LED CFE CERTIFICADO >=100.000 HORAS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20°C À 50°C, GARANTIA >=5 ANOS, DIÂMETRO DO BRAÇO DE 25MM A 60MM, CONFORME NORMAS VIGENTES NBR/ABNT (ENSAIOS), E CERTIFICADO E REGISTRO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. (AMOSTRA PARA ANÁLISE). | UN. | 100 | R$ 417,72 | R$ 41.772,00 |
| 17 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, FLUXO LUMINOSO EFETIVO >= 20.000LM, POTÊNCIA NOMINAL <=150W, EFICIÊNCIA LUMINOSA >=140LM/W, TEMPERATURA DE COR 4.000K A 5.000K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >=70, TIPO DE LIGAÇÃO MONOFÁSICO, TENSÃO NOMINAL (F-N) 220 VAC, FAIXA DE TENSÃO ADMISSÍVEL (FASE-NEUTRO) 100 A 277VAC, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50-60HZ, FATOR DE POTÊNCIA >= 0,97, TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA <10%, PROTEÇÃO DE SURTOS 10KV/12KA, CLASSE DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA “1”, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 3 PINOS, GRAU DE PROTEÇÃO >= IP66, VIDA ÚTIL DO LED CFE CERTIFICADO >=100.000 HORAS,TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20°C À 50°C, GARANTIA >=5 ANOS, DIÂMETRO DO BRAÇO DE 25MM A 60MM, CONFORME NORMAS VIGENTES NBR/ABNT (ENSAIOS), E CERTIFICADO E REGISTRO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. (AMOSTRA PARA ANÁLISE). | UN. | 100 | R$ 609,10 | R$ 60.910,00 |
| 18 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, FLUXO LUMINOSO EFETIVO >= 40.000LM, POTÊNCIA NOMINAL <=240W, EFICIÊNCIA LUMINOSA >=140LM/W, TEMPERATURA DE COR 4.000K A 5.000K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >=70, TIPO DE LIGAÇÃO MONOFÁSICO, TENSÃO NOMINAL (F-N) 220 VAC, FAIXA DE TENSÃO ADMISSÍVEL (FASE-NEUTRO) 100 A 277VAC, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50-60HZ, FATOR DE POTÊNCIA >= 0,97, TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA <10%, PROTEÇÃO DE SURTOS 10KV/12KA, CLASSE DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA “1”, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 3 PINOS, GRAU DE PROTEÇÃO >= IP66, VIDA ÚTIL DO LED CFE CERTIFICADO >=100.000 HORAS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20°C À 50°C, GARANTIA >=5 ANOS, DIÂMETRO DO BRAÇO DE 25MM A 60MM, CONFORME NORMAS VIGENTES NBR/ABNT (ENSAIOS), E CERTIFICADO E REGISTRO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. (AMOSTRA PARA ANÁLISE). |  | 100 | R$ 759,25 | R$ 75.925,00 |
| 19 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, FLUXO LUMINOSO EFETIVO >= 50.000LM, POTÊNCIA NOMINAL <=300W, EFICIÊNCIA LUMINOSA >=170LM/W, TEMPERATURA DE COR 4.000K A 5.000K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >=70, TIPO DE LIGAÇÃO MONOFÁSICO, TENSÃO NOMINAL (F-N) 220 VAC, FAIXA DE TENSÃO ADMISSÍVEL (FASE-NEUTRO) 100 A 277VAC, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50-60HZ, FATOR DE POTÊNCIA >= 0,97, TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA <10%, PROTEÇÃO DE SURTOS 10KV/12KA, CLASSE DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA “1”, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 3 PINOS, GRAU DE PROTEÇÃO >= IP66, VIDA ÚTIL DO LED CFE CERTIFICADO >=100.000 HORAS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20°C À 50°C, GARANTIA >=5 ANOS, DIÂMETRO DO BRAÇO DE 25MM A 60MM, CONFORME NORMAS VIGENTES NBR/ABNT (ENSAIOS), E CERTIFICADO E REGISTRO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. (AMOSTRA PARA ANÁLISE). |  | 100 | R$ 1.086,82 | R$ 108.682,00 |
| 20 | Reator vapor de sódio 150 w externo; | UN. | 500 | R$ 97.32 | R$ 48.660,00 |
| 21 | Reator vapor de sódio 400 w interno; | UN. | 16 | R$ 145,83 | R$ 2.333,28 |
| 22 | Relé fotoelétrico 1000 w 220 v; | UN. | 500 | R$ 25,52 | R$ 12.760,00 |
| 23 | Mão de obra eletricista para executar serviços de instalações elétricas monofásicas, bifásicas e trifásicas, em baixa tensão, em edificações, praças, parques e outros locais para manutenção preventiva, corretiva e novas instalações incluindo instalar quadros de distribuição de energia, tomadas, interruptores e pontos de iluminação; identificar defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes; instalar entradas de energia completas nos padrões das concessionárias locais; instalação de decoração natalina e pontos de iluminação pública. O valor a ser pago pelo serviço será correspondente à hora trabalhada, sendo de responsabilidade da empresa contratada toda e qualquer despesa relativa ao deslocamento para realização dos serviços solicitados, tais como, combustível, manutenção de veículos e encargos trabalhistas; | HORA | 1870 | R$ 76,78 | R$ 143.578,60 |
| 24 | Caminhão equipado com cesto aéreo, motorista/operador + eletricista, para manutenção de iluminação pública, com cesto de alcance operacional de, no mínimo, 12 metros. O valor a ser pago pelo serviço será correspondente à hora trabalhada, sendo de responsabilidade da empresa contratada toda e qualquer despesa relativa ao deslocamento para realização dos serviços solicitados, tais como, combustível, manutenção de veículos e encargos trabalhistas. | HORA | 800 | R$ 219,89 | R$ 175.912,00 |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ 747.050,18 |

  - A ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo prazo caso verificada vantagem para a Administração, conforme art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - A formalização da contratação se dará por nota de empenho, tendo em vista a pronta entrega dos materiais e realização dos serviços.

  - Caso haja conveniência para a Administração, poderá ser formalizado contrato administrativo nos termos do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

  - A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:

- Certificado de conformidade emitido pelo INMETRO DE TODOS OS ITENS.

- O catálogo e/ou prospecto técnico deverá ser editado pelo fabricante do material, podendo ser original, cópia reprográfica autenticada por Tabelião, dos itens 15, 16, 17, 18 e 19 descritos na planilha anterior.

- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2025 e será feito na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço na forma dos arts. 6º XLI e 82 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. Considerando a natureza de bem comum do objeto e serviços, que serão adquiridos e como forma de assegurar a ampla competição entre os inúmeros fornecedores disponíveis no mercado, entendemos que a contratação deva se dar através de processo licitatório na modalidade Pregão Presencial com o critério de julgamento de menor preço por item, que atende aos preceitos de economicidade e transparência dispostas na Lei 14.133/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os bens e serviços tem natureza de bem/serviços comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2. Os serviços ofertados deverão estar de acordo com a NR 12, bem como deverá haver, no mínimo, um profissional que integra o quadro de funcionários da empresa que possua certificado de conclusão do curso NR 10 e certificado de conclusão do curso NR 35.

4.3. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.4. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.5.  Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra (DOS ITENS INDICADOS NO DESCRITIVO ANTEIROR 15, 16, 17, 18 e 19) com prospecto técnico de medidas, em até 05 (cinco) dias da indicação do primeiro lugar.

4.6. O catálogo e/ou prospecto técnico deverá ser editado pelo fabricante do material, podendo ser original, cópia reprográfica autenticada por Tabelião ou obtido via Internet do site do fabricante. Os documentos deverão estar em língua portuguesa, sob pena de desclassificação do item e/ou da proposta. Não serão aceitos catálogos e/ou prospectos técnicos emitidos por representantes, revendedores, importadores e outros que não sejam o próprio fabricante do material.

4.7. Nos casos em que o catálogo e/ou prospecto técnico for obtido via Internet, a licitante deverá indicar o endereço eletrônico em que foi obtido, que permita a consulta online, pelo Pregoeiro.

4.8. O catálogo deverá reproduzir o desenho técnico ou a impressão fotográfica real das peças.

4.9. O período de garantia referido no subitem anterior deverá ser, sob pena de desclassificação do lote.

4.10. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega do material fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

4.10.1. Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação das amostras e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

4.10.1.1. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. O início da execução do objeto será a partir da emissão da ordem de entrega e ordem de solicitação dos serviços por parte da Secretaria solicitante.

5.2. A entrega dos materiais acontecerá conforme solicitação da Secretaria, quando solicitado deverá entregar os bens nas dependências do Parque de Máquinas Municipal nos horários das 07h30min às 11h e das 13h às 16h30min e realizar os serviços nos prédios municipais ou locais definidos na solicitação da secretaria.

5.3. Após a solicitação da Secretaria e aprovada a amostra recebida a CONTRATADA terá o prazo de 20 (vinte) dias corridos para efetuar a entrega dos materiais e 01 (um) dia útil para iniciar a realização do serviço.

5.4. Em se tratando dos serviços prestados o valor a ser pago por estes será correspondente à hora trabalhada, cabendo à empresa arcar com despesas de deslocamento até os locais onde o serviço foi solicitado pela secretaria competente.

5.5. Fica de responsabilidade da empresa contratada toda e qualquer despesa relativa ao deslocamento para realização dos serviços solicitados, tais como, combustível, manutenção de veículos e encargos trabalhistas.

5.6. Cabe à empresa adquirir e exigir que o profissional eletricista utilize equipamentos de proteção individual (EPI’s) conforme NR-6 e NR-10.

5.7. O certame será suspenso para que o (s) licitante (s) envie uma amostra gratuita dos itens com prospecto técnico de medidas, para análise dos produtos ofertados, no prazo de até 05 (cinco) dias, para fins de aprovação definitiva da entrega total à municipalidade.

5.8. As amostras deverão ser entregues no Departamento de Compras e Licitações, no Centro Administrativo Municipal, localizado no endereço Rua Mario Quintana, centro, no prazo limite de 05 (cinco) dias, sendo que a empresa será totalmente responsável pelo envio e por eventual atraso na entrega.

5.9. É facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada, que passará pela análise das Secretarias Contratantes, podendo ser aceita ou não.

5.10. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

5.11. As amostras deverão ser identificadas com o número do edital, o nome do fornecedor (grupo formal, informal ou fornecedor individual) e a especificação do produto.

5.12. Os resultados das avaliações serão divulgados por parecer do setor competente (secretarias Contratantes).

5.13. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

5.14. Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

5.15.  Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela fiscal do contrato conforme portaria nº 731/2024, pelo servidor Natan Vidal dos Santos.

6.6. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de entrega do bem, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado em até 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura, atestado o recebimento do bem pelo fiscal do contrato.

7.2. Será indicada a retenção no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a) não produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, ou;

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a entrega do bem ou prestação do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

7.4. Quanto ao pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

8.1. A contratação será realizada por meio de Pregão Presencial para Registro de Preços, com critério de julgamento por menor preço por item, nos termos dos art. 82, 78, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2. Para fornecimento os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual;

c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede.

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

f) Filial sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

g) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede.

h) Declaração de Idoneidade;

i) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/02;

Observação: Os documentos apresentados deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade expedida pela Procuradoria Nacional da Fazenda (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, sendo da sede do Licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS);

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (obtida eletronicamente nos sites do TRT-4 e/ou Regional correspondente do licitante ou TST).

OBSERVAÇÃO: O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 dias da data da apresentação do documento.

HABILITAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de atestado de capacidade técnica equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

b). Os serviços ofertados deverão estar de acordo com a NR 12, bem como deverá haver, no mínimo, um profissional que integra o quadro de funcionários da empresa que possua certificado de conclusão do curso NR 10 e certificado de conclusão do curso NR 35.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. Estima-se para a contratação almejada o valor total R$ 747.050,18(Setecentos e quarenta e sete mil cinqüenta reais e dezoito centavos).

9.2. A estimativa de custo foi realizada com pesquisa direta em potenciais fornecedores contratados e/ou licitantes em processos anteriores realizados pela Administração, bem como, em contratações realizadas pela administração pública verificadas no Licitacon TCE/RS.

9.3. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.  ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das dotações orçamentárias: 33.90.30.00.00.00 Material de Consumo – 66, 205, 259, 304, 454, 478, 658 e 766; 33.90.39.00.00.00 Outros serviços de terceiros – PJ – 67, 208, 264, 311, 395, 455, 481, 505, 512, 659 e 772.

São Valentim do Sul, 24 de junho de 2025.

Danuza R. dos Santos

Agente Administrativo

Alexandre Reis Gargioni

Secretário da Administração

Celine Zapalai Gomes

Secretária da Educação, Cultura, Desporto e Turismo

Alexis dos Santos

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Sabrine Nava

Secretária da Saúde, Trabalho e Ação Social