## Plan1
PLANILHA_PE 11-2025 – OXIGÊNIO
FORNECEDOR: OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Lote | Item | Especificação | Unid | Marca | Qtd
1 | 1 | Carga Oxigênio Gasoso Medicinal 01m³ | UNIDADE | N/C
1 | 2 | Carga Oxigênio Gasoso Medicinal 02 à 04m³. | UNIDADE | N/C
1 | 3 | Carga Oxigênio Gasoso Medicinal 06 à 07m³. | UNIDADE | N/C
1 | 4 | Carga Oxigênio Gasoso Medicinal 08 à 10m³. | UNIDADE | N/C
1 | 5 | Serviço de Locação dos Cilindros de Oxigênio Gasoso Medicinal 01m³, acompanhado de reguladora e kit descartável (cateter, extensor de 3m e copo umidificador). | UNIDADE.MES | N/C
1 | 6 | Serviço de Locação dos Cilindros de Oxigênio Gasoso Medicinal 02 à 04m³, acompanhado de reguladora e kit descartável (cateter, extensor de 3m e copo umidificador) | UNIDADE.MES | N/C
1 | 7 | Serviço de Locação dos Cilindros de Oxigênio Gasoso Medicinal 06 à 07m³, acompanhado de reguladora e kit descartável (cateter, extensor de 3m e copo umidificador) | UNIDADE.MES | N/C
1 | 8 | Serviço de Locação dos Cilindros de Oxigênio Gasoso Medicinal 08 à 10m³, acompanhado de reguladora e kit descartável (cateter, extensor de 3m e copo umidificador) | UNIDADE.MES | N/C
2 | 9 | Carga de ar medicinal, acondicionado em cilindros de 6 a 10m³. Características: concentração de O2 19,5 a 23,5% e Nitrogênio 76,5 a 80,5%. Fórmula: O2 N2. Símbolo AR. Característico físico química: Inodoro, Insípido, Incolor, Não Inflamável. Peso Molecular: 28,975. Produto sem efeito toxicológico. | UNIDADE | N/C
2 | 10 | Serviço de Locação dos Cilindros de Ar Medicinal 6,6 à 10m³. | UNIDADE.MES | N/C
FORNECEDOR: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA
Lote | Item | Especificação | Unid | Marca | Qtd
3 | 11 | Serviço de locação de concentrador de Oxigênio Portátil. Fluxo por litro: até 5 litros por minuto. Concentração de Oxigênio média de 93% (± 3%). Medidor de fluxo. Nível de ruído máximo: 45 dB. Possuir rodízios para o transporte. Suporte universal para umidificador. Possuir 1 umidificador. Possuir 1 cateter nasal, 01 extensor. Possuir sistema de alarme de falta de energia. Voltagem: 220V. Garantia de 1 ano. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA. | UNIDADE | N/C
3 | 12 | Serviço de locação de concentrador de Oxigênio Portátil. Fluxo por litro: até 10 litros por minuto. Concentração de Oxigênio média de 93% (± 3%). Medidor de fluxo. Nível de ruído máximo: 45 dB. Possuir rodízios para o transporte. Suporte universal para umidificador. Possuir 1 umidificador. Possuir 1 cateter nasal, 01 extensor. Possuir sistema de alarme de falta de energia. Voltagem: 220V. Garantia de 1 ano. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA. O concentrador deve vir acompanhado de um cilindro de Oxigênio Gasoso Medicinal 03m³ a 10m³ para ser utilizado em caso de falta de energia elétrica. | UNIDADE.MES | N/C
4 | 13 | Descrição técnica de aspirador portátil: Aspirador cirúrgico de secreção para uso domiciliar capacidade de 3litros, voltagem 110/220 vca, mangueira de silicone ,compressor isento de óleo ,vacuômetro de 0 a 30 pol.Hg ,válvula reguladora de vácuo com agulha em inox ,potência 1/3 0u ¼ HP 50/60hz,rotação 1750 rpm,24 l/min ,protetor térmico >Frasco autoclávavel em poli vinil ,pedal elétrico para usar na sucção. | UNIDADE.MES | N/C
4 | 14 | Aspirador para ambulância portátil e manual Descrição: O aspirador de secreção portátil é simples de manusear contém um frasco coletor para armazenar secreção e duas cânulas semirrígidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto, 01 tamanho infantil. Desenvolvido em plástico rígido Vácuo acima de 625 mmHG Frasco coletor de 300 ml | UNIDADE.MES | N/C