PAGE  
[image: image1.png]MUNICIPIO DE IPE

Capital Nacional da Agroecologia®






PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
AVISO

Encontra-se aberta, na Prefeitura Municipal de Ipê/RS, situada na Rua Frei Casimiro Zaffonato, nº 1060, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, com a finalidade de selecionar propostas para REGISTRAR PREÇOS, para o fornecimento de material Médico Hospitalar e Odontológico para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde, cujas especificações detalhadas encontram-se nos Anexos que acompanham o edital da Licitação.
Regem a presente licitação a Lei Federal nº 10.520/02, os Decretos Municipais nº 602/05, 652/06 e 1.258/19, a Lei Complementar Federal nº 123/06 e alterações, a Lei Municipal nº 1.519/14 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, IN RFB nº 1234/2012 e demais legislações aplicáveis.
Com base na Lei Complementar Federal nº 123/06 e alterações e Lei Municipal nº 1.519, de 14 de maio de 2014, somente poderão participar, empresas enquadradas como Microempresas – ME e/ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação, que atendam às exigências deste Edital. 
A abertura desta licitação ocorrerá no dia 12 de abril de 2023, às 08 horas e 30 minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, quando os interessados deverão apresentar os envelopes nº 01 – Propostas de Preços e arquivo digital – Kit proposta e nº 02 – Documentos de Habilitação à Pregoeira.

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Habitação, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h45min às 11h45min e das 13h15min às 16h45min, ou pelo site www.pmipe.rs.gov.br e, quaisquer dúvidas, contatar pelo telefone (54) 3233 1050, com Bruna e Daniela.

Ipê/RS, 29 de março de 2023.

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
A Prefeitura Municipal de Ipê/RS, com sede na Rua Frei Casimiro Zaffonato, nº 1060, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações, Decretos Municipais nº 602/2005, 652/2006 e 1.258/2019, Lei Municipal nº 1.519/2014, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações e IN RFB nº 1234/2012. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste edital, deverão ser entregues à Equipe de Apoio ou à Pregoeira, no endereço abaixo citado, no dia 12 de abril de 2023, às 08 horas e 30 minutos, quando será realizada a sessão pública de abertura. 
Com base na Lei Complementar Federal nº 123/06 e alterações e Lei Municipal nº 1.519, de 14 de maio de 2014, somente poderão participar, empresas enquadradas como Microempresas – ME e/ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação, que atendam às exigências deste Edital. 
1 – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Edital o Registro de Preços para o fornecimento de material Médico Hospitalar e Odontológico para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde, especificado no Anexo I – Formulário Padrão para Preenchimento de Proposta e Anexo II – Termo de Referência, tudo conforme este edital e seus anexos, que fazem parte integrante desta licitação.

1.1.1. Órgão Coordenador / Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Habitação – Departamento de Compras e Licitações.

1.1.2. Órgãos Participantes: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
2 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES

2.1. A abertura desta licitação ocorrerá no dia 12 de abril de 2023, às 08 horas e 30 minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, quando os interessados deverão apresentar os envelopes nº 01 – Propostas de Preços e arquivo digital – Kit proposta e nº 02 – Documentos de Habilitação à Pregoeira.
2.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes antecipadamente, mediante recebimento no Setor de Licitações do Município, desde que entregues de segunda a sexta – feira, em dias úteis, até a data e o horário estabelecidos para a sessão pública de abertura dos envelopes de proposta e documentação.

2.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes devidamente identificados deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente ao Pregoeiro, com a seguinte identificação:

AO PREGOEIRO

(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE)

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2023
SESSÃO EM XX/XX/XXXX, ÀS XX HORAS

2.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta, ficando o Município isento de qualquer responsabilidade sobre o não recebimento dos mesmos.
3 – DO CREDENCIAMENTO

3.1. A licitante deverá fazer-se presente junto à Pregoeira mediante somente um representante legal, conforme instruções abaixo.
3.2. O Credenciamento do representante legal da licitante deverá obedecer a seguinte forma:
I. Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da licitante deverá apresentar Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social (conforme subitem 5.2.1).

II. Caso o representante não seja sócio-gerente ou diretor, o seu credenciamento se fará mediante:

a) Carta de Credenciamento (conforme modelo do Anexo III) assinada pelo representante legal da licitante cuja comprovação se fará por meio da apresentação do Estatuto ou Contrato Social (conforme subitem 5.2.1), ou

b) Instrumento Público de Procuração, que conceda ao representante poderes legais, ou

c) Instrumento Particular de Procuração, com assinatura reconhecida em cartório, que conceda ao representante poderes legais, sendo que:

c1) se for concedido por sócio-gerente ou diretor, esta condição deverá ser comprovada.

c2) se for assinada por outra pessoa que não seja sócio-gerente ou diretor, deverá ter poderes para assinar o referido documento, sendo que a comprovação se fará por meio dos documentos que comprovem tal condição.

3.3. O Credenciamento, juntamente com os documentos da sua comprovação, autenticados, não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, fora dos envelopes de preços e da documentação.

3.4. Cada credenciado poderá representar licitantes distintas, desde que não participem do mesmo lote, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido lote.

3.4.1. O representante, munido de documento de identificação, deverá apresentar um credenciamento para cada licitante que irá participar do certame. Não será aceito um único credenciamento contemplando duas ou mais licitantes.

3.5. Tanto na Credencial como no Instrumento de Procuração (Público ou Particular) deverá constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

3.6. No momento do credenciamento:

3.6.1. A licitante que pretender utilizar os benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar Declaração de que se enquadra como Microempresa – ME e/ou Empresa de Pequeno Porte – EPP (modelo do Anexo IV), assinada por representante legal e por contador ou técnico em contabilidade da licitante.
a) A declaração citada (modelo do Anexo IV) deverá conter o número de inscrição do profissional no Conselho Regional de Contabilidade – CRC e a assinatura do mesmo, reconhecida em cartório ou assinatura digital;

b)  A declaração citada (modelo do Anexo IV) poderá ser enviada sem a assinatura do profissional reconhecida em cartório, desde que seja encaminhada comprovação de inscrição do profissional junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC;

c) Deverá ser apresentada a Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de origem da licitante, atualizada, para comprovação do porte da empresa.

3.6.2. A não apresentação de qualquer um dos documentos solicitados na alínea “a”, “b” “c” de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o disposto no item 3.6, não será motivo de inabilitação da licitante, entretanto a sua omissão será entendida como renúncia a qualquer privilégio, recebendo, portanto, o mesmo tratamento das demais empresas não beneficiadas pelo disposto nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123/06 e alterações.

4 – DA PROPOSTA DE PREÇO

4.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: (denominação social completa da licitante e nº do CNPJ)

4.2. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado e poderá ser apresentada no Anexo I – Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta, devendo ser preenchida por meio eletrônico ou mecânico, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada por representante legal da licitante. A proposta deverá apresentar também a razão social da licitante, o nº do CNPJ da licitante e o nome completo de seu signatário.
4.2.1. No caso da licitante apresentar a proposta de preço em formulário próprio, deverá obedecer ao descritivo do lote, quanto à ordem, quantidade e características do mesmo.
4.2.2. Poderá ser apresentada proposta impressa da mídia digital, devendo obedecer a todos os requisitos obrigatórios da proposta.

4.2.2.1. Se for apresentada desta forma, deverá ser obedecido o descrito no item 4.3.

a) Não será aceita proposta com valores ou quaisquer anotações preenchidas de forma manuscrita.

4.2.3. Juntamente com a proposta escrita, DEVERÁ ser entregue mídia digital (Pen Drive) dos valores dos itens da proposta, conforme aplicativo de sistema fornecido pelo Município (Kit Proposta).

4.2.3.1. A licitante deverá baixar o sistema para cotação de preços no site do Município https://pmipe.rs.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes, na aba “LICITAÇÕES”, link “Sistema Kit Proposta”.
4.2.3.2. A licitante após instalação do sistema “KIT PROPOSTA” deverá preencher seus dados cadastrais e posteriormente baixar o arquivo disponível para cotação dos itens deste certame. O arquivo para cotação deste processo está disponível juntamente aos arquivos do edital e seus anexos.
4.2.3.3. Após o preenchimento dos itens do processo, com valores unitários e marca, o arquivo de cotação deverá ser salvo em mídia digital (Pen Drive) e anexado junto ao envelope 01 – Propostas de Preços.
Obs.: Caso haja dúvidas quanto à instalação do sistema “KIT PROPOSTA”, as licitantes deverão entrar em contato com a Secretaria da Administração, Planejamento e Habitação, pelo telefone (54) 3233 1050.

4.3. A licitante deverá informar em sua proposta (Anexo I) a MARCA dos materiais ofertados.
4.4. A licitante, para elaboração da proposta, deverá atender na íntegra o disposto no Anexo I – Formulário Padrão Para Preenchimento da Proposta e Anexo II – Termo de Referência.
4.5. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO E GLOBAL DO LOTE OFERTADO, ou seja, a soma das multiplicações das quantidades dos itens pelos respectivos preços unitários (conforme as unidades e as quantidades mencionadas no Anexo I), expresso em reais, com 02 (duas) casas decimais, à vista, válido para ser praticado desde a data da apresentação da proposta até o efetivo pagamento.

4.5.1. Somente será admitida proposta para o quantitativo total estimado por item/lote. 
4.5.2. Deverá ser informada apenas 01 (uma) MARCA para cada item.
4.6. As quantidades expressas no Anexo I deste edital são estimativas, e representam a previsão dos Órgãos Participantes pelo prazo de 12 (doze) meses, todavia o Sistema de Registro de Preço não obriga à contratação total da quantidade registrada, as quais serão contratadas de acordo com a necessidade e conveniência do Município, mediante a expedição de nota de empenho e/ou assinatura de contrato.
4.7. Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os materiais, objeto desta licitação. 

4.8. Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e parafiscais, os instituídos por leis sociais, emolumentos, fornecimento de mão de obra especializada, administração, lucros, equipamentos e ferramentas, transporte de material, de pessoal, estadia, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

4.9. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a entrega do material, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

4.10. Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data designada para a entrega dos envelopes. Se na proposta não constar o prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias.

4.11. Todo e qualquer fornecimento do material fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a adequá-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas, também, as sanções previstas no item 16 deste edital.

4.12. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital.

5 – DA HABILITAÇÃO

5.1. Para habilitação, deverá a licitante apresentar, no envelope nº 02 – Documentos de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 01 (uma) via em cópias autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer à Comissão Julgadora os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados.

5.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de validade vencido exceto para o item 5.3, da licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações.

5.1.2. As licitantes interessadas na autenticação das cópias pela Pregoeira ou Equipe de Apoio, deverão procurar a Pregoeira ou Equipe de Apoio antes do início da sessão de abertura da licitação, para proceder à autenticação, pois, não serão autenticadas durante a realização do certame. 

5.1.3. Os documentos deverão ser apresentados encadernados ou fixos em pasta própria e numerados, não devendo ser entregues soltos.

a) O descumprimento do item acima não será motivo de inabilitação da licitante.

5.1.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ.

5.1.5. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, lacrado, contendo identificação da licitante na face externa e ainda os dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: (denominação social completa da licitante e nº do CNPJ)

As licitantes deverão apresentar:
5.2. Documentos relativos à Habilitação Jurídica:
5.2.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor.
a) A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado no subitem 5.2.1, devendo o mesmo vir acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver.

b) Ficará dispensada do documento solicitado no subitem anterior, a licitante que já o tiver apresentado, no presente certame, para fins de comprovação junto ao credenciamento.

c) Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, além de toda a documentação exigida, ramo pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo).

5.2.2. Registro Comercial e Cédula de Identidade, no caso de empresa individual.

5.2.3. Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo do Anexo V, assinada por representante legal da licitante. 

5.2.4. Declaração da licitante, sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme modelo do Anexo VI, assinada por representante legal da licitante. 
5.2.5. Declaração sob as penas da lei, de que a licitante não possui em seu quadro de pessoal servidor público exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso II e III, do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93), nem no seu quadro societário como sócio, diretor, administrador ou integrante do Conselho, nenhum servidor público municipal de Ipê/RS, conforme modelo do Anexo VII, assinada por representante legal da licitante.

a) Considera-se servidor público os servidores municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, caput e parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

5.3. Documentos relativos à Habilitação Fiscal e Trabalhista:

5.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

5.3.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, em vigor.

5.3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

5.3.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame.

5.3.5. Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
5.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) que comprove a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

5.3.7. A licitante que se enquadrar no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar Federal nº 123/06, e que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, disposto no item 5.3.2 a 5.3.6 deste edital, terá sua habilitação condicionada à regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da sessão pública que a declarar detentora da melhor oferta.

a) O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

b) O benefício de que trata o subitem 5.3.7 deste edital, não eximirá a licitante da apresentação de todos os documentos exigidos para efeito da comprovação da regularidade fiscal, ainda que apresentem alguma restrição.

c) A não regularização da documentação, no prazo, implicará na inabilitação do licitante sem prejuízo das penalidades prevista neste edital.

5.4. Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

5.4.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou de Recuperação Judicial (Lei Federal nº 11.101/2005), em vigor, expedida pelo distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias úteis. 
a) Entende-se como sede da pessoa jurídica a matriz do estabelecimento.

5.5. Documentos relativos à Qualificação Técnica:

5.5.1. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, em situação ativa, em nome da licitante.

5.6. A licitante e seus sócios deverão estar em situação regular nos seguintes cadastros, sob pena de inabilitação, os quais serão consultados online, no momento da licitação, pela Pregoeira: 

a) CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, no endereço eletrônico:
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
b) CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, no endereço eletrônico:
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
c) CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas, no endereço eletrônico:
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc
d) Poderá haver a substituição das consultas dos subitens acima, pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU no endereço eletrônico: 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
5.6.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

5.7. As declarações que não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da licitante, especificado no Ato Constitutivo, deverão vir acompanhadas de Procuração ou Credenciamento que conceda poderes ao signatário.

5.8. Os documentos expedidos pela internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estará sujeita à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela Pregoeira.

5.9. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unica​mente à matriz ou à filial (razão social e CNPJ) da licitante que ora se habilita para este certame licitatório, exceto para os itens 5.3.2, 5.3.6 e 5.4.1. Entretanto, será aceito para efeito de habilitação, documentos emitidos (para os itens 5.3.2 e 5.3.6) em nome da matriz e válidos para todas as filiais, desde que esta condição esteja expressa.
5.10. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, e-mail e o número do telefone.

5.11. Não tendo a licitante classificada como vencedora do certame apresentado a documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a licitante seguinte, na ordem de classificação, observada as mesmas condições propostas pela vencedora do certame.

5.12. A documentação, na fase pertinente, será rubricada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais presentes e depois de examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles licitantes cuja documentação apresente irregularidades.
6 – DA ENTREGA DAS AMOSTRAS

6.1.  Será exigido, para todos os itens, parecer favorável da marca cotada, emitido pela Comissão nomeada para a devida finalidade, sob pena de desclassificação do lote. As marcas que já possuem parecer favorável (aprovadas) e desfavorável (reprovadas) são as que constam no Anexo II deste edital.

6.1.1.  As marcas aprovadas, mencionadas no Anexo II, se referem às linhas de fabricação de melhor qualidade técnica, sendo que havendo alguma dúvida quanto à referência da marca especificada, a licitante deverá consultar, previamente, a Secretaria requisitante. Deste modo, o Município reserva-se o direito de recusar materiais com características e/ou qualidade inferior às descritas no Anexo II deste edital.

6.2. A licitante que pretender ofertar marca diferente das previamente aprovadas, conforme subitem anterior, que for a detentora da melhor oferta, deverá entregar 1 (uma) amostra, em sua forma original, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da sessão pública de disputa de preços. A amostra deverá ser identificada com os seguintes dados: razão social da licitante, nº do pregão, nº do item, marca dos materiais. Local e horários de entrega da amostra: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Rua Luiz Augusto Branco, nº 400, no horário das 7h45min às 11h45min e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, quando dias úteis.
6.2.1. A não apresentação da amostra ou apresentação da amostra em desacordo com a exigência do subitem 6.2 deste edital, implicará automática desclassificação do lote e/ou da proposta, podendo ainda ser aplicadas as sanções de advertência, multa ou suspensão, previstas neste edital. 

6.2.2. Nos itens onde a marca ofertada já possuir parecer favorável (aprovada), está dispensada da apresentação da amostra.
6.2.3. Nos itens onde ainda não há parecer favorável, deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, amostra para análise.

6.2.4. Caso ocorram situações que devam ser analisadas, tais como preços superiores ou outras, o prazo de apresentação das amostras será contado a partir da comunicação expressa emitida pela Pregoeira, encaminhada à licitante.

6.3. As amostras serão analisadas por técnicos designados por Portaria, que observarão, como critérios de avaliação, as especificações técnicas constantes no Anexo II, deste edital.

6.4. Caberá à comissão, definida por portaria, apresentar à Pregoeira o relatório de entrega e análise das amostras, em até 3 (três) dias úteis após o recebimento das mesmas. Da análise das amostras será emitido parecer técnico (aprovado ou reprovado) à Pregoeira, para fins do encaminhamento do processo para homologação e adjudicação do lote à licitante vencedora.

6.5. As amostras aprovadas serão descontadas do total e as amostras reprovadas serão devolvidas à licitante. A licitante terá o prazo de 15 (quinze) dias para retirar as amostras após a emissão do parecer técnico, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, na Rua Luiz Augusto Branco, nº 400.

7 – DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO

7.1. No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 3.

7.2. Feito o credenciamento das licitantes presentes, a Pregoeira receberá os envelopes nº 1 – Proposta e nº 2 – Documentação e procederá a abertura de todos os envelopes contendo a proposta e classificará o autor da proposta de menor preço, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.
7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.4. Será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
7.5. A Pregoeira convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, iniciando pelo autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio.
7.5.1. Será permitida, ao representante presente, efetuar ligação telefônica para a empresa, no momento dos lances, para possibilitar melhor negociação de preços. 

7.5.2. Os lances serão pelo PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.

7.6. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, depois de abertos os envelopes nº 1 – Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes do item 15, VI, deste edital, e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

7.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

7.8. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração.

7.8.1. Em havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a Pregoeira negociar para que seja obtido o preço melhor.
7.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço do item/lote, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

7.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o item/lote do certame.

7.12. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade, procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

7.13. A Pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor.
7.14. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.

7.15. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e, motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

7.16. O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
7.17. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o lote à licitante detentora da melhor oferta do certame.

7.18. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes lacrados e, devidamente, rubricados pela Pregoeira e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda da Pregoeira, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na qual será recomendada a presença de todas as licitantes, podendo haver a desclassificação do lote e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos.

7.19. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e por todos os proponentes presentes.

8 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

8.1. No julgamento, observar-se-á o disposto no artigo 4º, inciso X da Lei Federal nº 10.520/02.

8.2. A Pregoeira considerará vencedora a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE, sendo que o lote será adjudicado conforme disposto no subitem 10.1 deste edital.

8.3. O julgamento dos itens terá como base a média dos orçamentos prévios, constante no processo interno.

8.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e da lei pertinente às licitações.

9 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, os interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

9.2. Dos atos praticados na presente licitação, caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, os quais, dentro dos prazos previstos na Lei, deverão ser protocolados no Setor de Protocolo. 

9.3. Nas impugnações e/ou recursos serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo que o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente possível, bem como os requisitos extrínsecos: a regularidade formal (assinatura, juntada de procuração) e a tempestividade (tempo hábil para a interposição do recurso), entre outros.

9.3.1. O protocolo poderá ser efetuado na Prefeitura Municipal de Ipê, Rua Frei Casimiro Zaffonato, nº 1060, Ipê/RS, no horário das 7h45min às 11h45min e das 13h15min às 16h45min, de segunda a sexta em dias úteis.

9.3.2. As impugnações e/ou recursos poderão ser entregues à Pregoeira, de forma eletrônica no e-mail: compras2@pmipe.rs.gov.br ou adm1@pmipe.rs.gov.br , desde que cumpridos os requisitos do item 9.3.
9.3.3. As impugnações e/ou recursos serão dirigidas ao Assessor Jurídico, por intermédio da Pregoeira, que as receberá e encaminhará devidamente instruído. 
9.4. O trâmite do procedimento licitatório estará disponível no endereço eletrônico http://www.pmipe.rs.gov.br/documentos.php, juntamente com cópia digital, em formato PDF, dos documentos gerados no decorrer do certame, sendo de responsabilidade exclusiva da licitante a obtenção ou consulta desses documentos.

10 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1. Caso não haja recurso, a Pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o(s) lote(s) do certame à(s) licitante(s) vencedora(s), encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal. Na existência de recursos e sendo estes decididos, a Pregoeira fará a adjudicação.

10.1.1. Quando for concedido prazo para regularização da documentação fiscal e trabalhista, conforme previsto na Lei Complementar Federal nº 123/06, a adjudicação ficará condicionada à regularização fiscal e trabalhista da licitante e, se for o caso, análise de eventual recurso interposto.

10.1.2. Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do dia subsequente à realização do Pregão, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.1.3. Caso as licitantes interpuserem recursos administrativos por meio de correio eletrônico (e-mail), estes deverão ser transmitidos à Pregoeira dentro do prazo recursal e seus originais, serem protocolados junto ao Depto. de Protocolo do Município, até o término do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado.

10.1.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do lote da licitação pela Pregoeira ao vencedor.

10.1.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.2. Ao Município fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do certame, o Município poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital, na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e Decretos Municipais nº 602/05, 652/06 e 1.258/19.

11 – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O Registro de Preços será formalizado por meio da Ata de Registro de Preços, publicada nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

11.1.1. Da Ata de Registro de Preços constarão os preços, fornecedores, Órgãos Participantes e condições a serem praticadas, conforme definido neste Edital.
11.2. O preço registrado e a indicação do respectivo fornecedor serão divulgados pelo Órgão Gerenciador na imprensa oficial do Município, trimestralmente, e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

11.2.1. Os Órgãos Participantes do Registro de Preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrer ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

11.2.2. Os preços registrados não poderão ultrapassar o preço praticado no mercado.

11.3. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

11.4. O Registro de Preço não obriga a contratação total da quantidade registrada.

11.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.5.1. Caberá ao fornecedor beneficiário e ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.5.2. As contratações adicionais da Ata de Registro de Preços não poderão exceder o limite de quantitativos estabelecidos no § 3º, do art. 8º, do Decreto Municipal nº 652/06.
11.5.3. Do saldo atualizado da Ata será suprimido o percentual concedido ao órgão ou entidade não participante.

11.6. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

11.6.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ou elevação daqueles praticados no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

11.6.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador:

a) convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) frustrada a negociação e comprovado por meio de novo certame licitatório que o preço registrado é superior ao de mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocará os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação.

11.6.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados e o fornecedor, mediante requerimento, devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

11.6.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá a revogação da Ata de Registro de Preços para o item, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

12 – DO PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedor(es) a ser(em) registrado(s), convocará a(s) licitante(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme Anexo VIII deste edital, que deverá(ão) firmar a contratação no prazo instituído no subitem abaixo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

12.1.1. A licitante vencedora terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para a assinatura da Ata, contados da data de convocação feita, por escrito, pelo Órgão Gerenciador.

12.1.2. Após cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

12.2. A Ata de Registro de Preços resultante do presente certame terá validade por 12 (doze) meses, contados após a data de assinatura e da publicação de sua súmula na imprensa oficial.
12.2.1. O término do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços não implica extinção das obrigações dela decorrentes, ainda em execução.
12.3. A licitante vencedora que tenha seu preço registrado obrigar-se-á a cumprir as condições dispostas na Ata de Registro de Preços, aplicando-o ao quantitativo solicitado pela Administração.
12.4. Poderá ser emitida Nota de Empenho em substituição ao contrato, nos termos do artigo 62, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93.
13 – DO PAGAMENTO
13.1. Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente, de acordo com a IN RFB nº 1234/2012.
13.2. Em caso de atraso nos pagamentos, eventual correção monetária apenas incidirá após decorridos 12 (doze) meses de inadimplência, com base no índice IGP-M apurado no período de referência.
13.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.
13.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

13.5. Para fins de adjudicação, homologação e empenho, o preço do lote poderá sofrer, automaticamente, uma pequena variação para menos, resultante da necessidade de serem obtidos valores unitários com duas casas decimais, sendo que serão desconsideradas todas as casas posteriores à segunda.

13.6. O CNPJ da licitante vencedora constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

13.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

14 – DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1. Para o acompanhamento, fiscalização e recebimento dos materiais, objeto desta licitação, o Município designa servidores nomeados por Portaria, que farão o recebimento nos termos do artigo 73, II, "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666/93.
14.2. A fiscalização deverá seguir as normas estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 1.229/18.
14.3. Toda e qualquer entrega do material fora do estabelecido neste edital será, imediatamente, notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a adequá-los no prazo estipulado pelo Fiscal do Contrato, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais adequações, sujeitando-se, também, às sanções previstas neste edital.

15 – DAS OBRIGAÇÕES 

15.1. Do Município:
a) atestar, nas notas fiscais/fatura, o efetivo fornecimento dos materiais, objeto desta licitação;
b) aplicar à licitante vencedora, penalidade, quando for o caso;

c) prestar à vencedora toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução da Ata de Registro de Preços;

d) efetuar o pagamento à licitante vencedora no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

e) notificar, por escrito, à licitante vencedora da aplicação de qualquer sanção.

15.2. Do vencedor:

a) fornecer o material, objeto desta licitação, nas especificações contidas neste edital;

b) pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos;

c) manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

d) fornecer o material licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.

16 – DAS SANÇÕES

16.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e Decretos Municipais nº 602/05, 652/06 e 1.258/19, nas seguintes situações, dentre outras:

I – pela recusa injustificada de assinatura da Ata de Registro de Preços, será aplicada multa indenizatória na razão de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor global adjudicado para o lote, bem como a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

II – pelo atraso injustificado no fornecimento dos materiais, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa moratória na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao dia, sobre o valor da parcela inadimplida até 30 (trinta) dias de atraso. Contudo, após o atraso, poderá, justificadamente, ser cancelada a nota de empenho, cancelada a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, bem como, poderá ser aplicada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até a 05 (cinco) anos;

III – pelo fornecimento dos materiais em desacordo com o solicitado, após o prazo estipulado pelo Município para adequação, será aplicada multa indenizatória na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, bem como, poderá ser aplicada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

IV – pelo não fornecimento dos materiais solicitados, sem justa causa, será aplicada multa indenizatória na razão de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida, bem como, poderá ser aplicada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

V – quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo Município, sem a pronta adequação, será aplicada a multa correspondente à infração cometida conforme previsto nos incisos II a IV, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, podendo, ainda, ser cancelada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

VI – multa indenizatória de 3% (três por cento) sobre o valor de referência desta licitação, na hipótese da licitante retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como:

a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;
b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município;

c) tumultuar a sessão pública da licitação;

d) propor recursos manifestamente protelatórios;

e) deixar de regularizar os documentos fiscais e trabalhistas no prazo concedido, na hipótese da licitante enquadrar-se como microempresa e/ou empresa de pequeno porte e/ou microempreendedor individual, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06.

VII – multa indenizatória de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como:

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;  

b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pelo Município, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa;

d) não devolver os valores pagos indevidamente pelo Município;
e) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;

f) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;

g) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
h) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

i) descumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho dadas pelo Ministério do Trabalho;  
j) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
k) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada.
VIII – poderá ser aplicada a sanção de advertência, prevista no art. 34, do Decreto Municipal nº 1.258/19, anterior a qualquer uma das sanções previstas nos incisos anteriores.

16.2. Além das demais sanções previstas, o fornecedor terá seu contrato rescindido quando:

a) descumprir as condições do contrato; e
b) tiver presentes razões de interesse público.
16.3. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste item.

16.4. As multas e seu pagamento, não eximirão a licitante de ser acionada judicialmente, pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das infrações cometidas.
17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação e/ ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão.
17.2. Estão impedidas de participar da presente licitação:

a) licitantes declaradas inidôneas, ou suspensas de licitar e/ou contratar, no âmbito do Órgão e/ou Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, conforme o art. 87, III e IV da Lei Federal nº 8.666/93;

b) servidores municipais, assim considerados aqueles do arti​go 84, caput e parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, (tanto como membros da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, tendo em vista a vedação expressa de contratar com o Município;

c) as licitantes que rescindiram ou estão em fase de rescisão de contrato com o Município, por descumprimento contratual, bem como, licitantes que tiverem em seus quadros sócios, administradores ou representantes de qualquer espécie, idênticos àquelas;

d) duas ou mais licitantes com participação societária entre si.

17.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
17.4. A apresentação da proposta pela licitante implica autodeclaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, bem como aceitação deste edital e de todas as normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.
17.5. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidas à licitação participantes retardatárias.
17.6. Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, a Pregoeira e equipe de apoio.
17.7. Não será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo o disposto no artigo 48, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06.
17.8. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 5 (cinco) dias úteis após encerramento da greve.
17.9. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.10. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e representantes dos proponentes.

17.11. Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.
17.12. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto ao Depto. de Compras e Licitações da Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Habitação, pelo telefone (54) 3233 1050, nos dias úteis, no horário das 7h45min às 11h45min ou 13h15min às 16h45min, com a Comissão de Licitações.
17.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.14. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

a) adiada sua abertura;

b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

17.15. Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente edital serão sanados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, juntamente com o Assessor Jurídico, obedecida a legislação vigente. 

17.16. Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e condições fixadas neste Edital.

17.17. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da Comarca de Antônio Prado/RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.18. Faz parte deste Edital:
	Anexo I
	-
	Formulário Padrão para Preenchimento de Proposta;

	Anexo II
	-
	Termo de Referência;

	Anexo III
	-
	Modelo de Credenciamento;

	Anexo IV
	-
	Modelo de Declaração de Enquadramento para ME ou EPP;

	Anexo V
	-
	Modelo de Declaração, cfe. art. 7º, inciso XXXIII da Constituição;

	Anexo VI
	-
	Modelo de Declaração de Idoneidade;

	Anexo VII
	-
	Modelo de Declaração de Quadro de Pessoal e Societário;

	Anexo VIII
	-
	Minuta de Ata de Registro de Preços.


Ipê/RS, 29 de março de 2023.

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL 
Antônio Marcos Dondé de Alexandre
Assessor Jurídico

OAB: 56.734/RS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
ANEXO I 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________________

CNPJ: ____________________________                           FONE: ___________________

E-MAIL: _________________________________________________________________

LOTE 01

	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	01
	ABAIXADOR DE LÍNGUA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 100 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	60
	
	


LOTE 02

	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	02
	ÁCIDO ACÉTICO 3%, USO GINECOLÓGICO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 1 litro
MARCA: __________________________
	Frasco
	05
	
	


LOTE 03

	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	03
	ÁCIDO GEL CONDICIONADOR DE ESMALTE E DENTINA A 37% – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 3 seringas de 2,5ml
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Emblg
	20
	
	


LOTE 04
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	04
	ADAPTADOR UNIVERSAL PARA FRASCO DE SORO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Un.
	50
	
	


LOTE 05
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	05
	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco único com, no mínimo, 5,6ml (6g)

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Frasco
	12
	
	


LOTE 06
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	06
	AFASTADOR COM CONTROLADOR DE LÍNGUA, AUTOCLAVÁVEL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	06
	
	


LOTE 07
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	07
	AFASTADOR LABIAL AUTOCLAVÁVEL em Poliacetal com Pigmento Branco – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	06
	
	


LOTE 08
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	08
	ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA 5L – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: embalagem plástica com 5 litros
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Emblg
	220
	
	


LOTE 09
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	09
	ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA 250ML – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: embalagem plástica com 250ml

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Emblg
	100
	
	


LOTE 10
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	10
	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: embalagem plástica com 1 litro
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________​​​
	Litro
	70
	
	


LOTE 11
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	11
	ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 200 flaconetes com 5ml
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Caixa
	03
	
	


LOTE 12
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	12
	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 100 unidades
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Caixa
	03
	
	


LOTE 13
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	13
	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 100 unidades
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Caixa
	20
	
	


LOTE 14
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	14
	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 100 unidades
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Caixa
	30
	
	


LOTE 15
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	15
	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 100 unidades
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________​​​​_
	Caixa
	15
	
	


LOTE 16
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	16
	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 100 unidades
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Caixa 
	20
	
	


LOTE 17
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	17
	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 0,7, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 100 unidades
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Caixa 
	30
	
	


LOTE 18
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	18
	AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 100 unidades
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Caixa
	25
	
	


LOTE 19
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	19
	ALAVANCA 303 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	04
	
	


LOTE 20
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	20
	ALAVANCA APEXO 301 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	04
	
	


LOTE 21
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	21
	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: embalagem plástica com 1 litro
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Litro
	480
	
	


LOTE 22
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	22
	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96° – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: embalagem plástica de 1 litro
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Litro
	40
	
	


LOTE 23
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	23
	ALGODÃO EM ROLETES – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                          
Apresentação: pacote com 100 unidades
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Pcte
	600
	
	


LOTE 24
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	24
	ALGODÃO HIDRÓFILO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                              
Apresentação: rolo com 500g

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Rolo
	50
	
	


LOTE 25
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	25
	ALICATE 139 EM AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade      
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	03
	
	


LOTE 26
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	26
	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 27
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	27
	ALMOTOLIA 250ML – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                                                                                                                Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	80
	
	


LOTE 28
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	28
	ALTA ROTAÇÃO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem com 1 unidade.
MARCA: __________________________
	Un.
	12
	
	


LOTE 29
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	29
	AMALGAMA DE PRATA, 1 PORÇÃO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 50 cápsulas
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Caixa
	16
	
	


LOTE 30
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	30
	AMALGAMA DE PRATA, 2 PORÇÕES – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 50 cápsulas
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Caixa
	25
	
	


LOTE 31
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	31
	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL 20ML À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: frasco com 20ml
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Frasco
	30
	
	


LOTE 32
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	32
	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Caixa
	25
	
	


LOTE 33
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	33
	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + NOR-ADRENALINA 2% – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Caixa
	07
	
	


LOTE 34
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	34
	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA (1:100.000) – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Caixa
	25
	
	


LOTE 35
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	35
	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% + FENILEFRINA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Caixa
	10
	
	


LOTE 36
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	36
	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA (1:100.000) – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Caixa
	20
	
	


LOTE 37
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	37
	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Caixa
	03
	
	


LOTE 38
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	38
	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA + FELIPRISSINA 3% – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada
MARCA: __________________________
	Caixa
	08
	
	


LOTE 39
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	39
	ANESTÉSICO TÓPICO GEL A 20% DE BENZOCAÍNA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: pote com 12g
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Pote
	40
	
	


LOTE 40
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	40
	APALPADOR DE PRESSÃO COM MOLA PARA ACUPUNTURA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade 
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	01
	
	


LOTE 41
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	41
	ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M (EM REPOUSO), PESO MÍNIMO 21,56 GRAMAS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                               

Apresentação: pacote com 12 unidades
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Pcte
	300
	
	


LOTE 42
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	42
	ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M (EM REPOUSO), PESO MÍNIMO 32,70 GRAMAS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                             

Apresentação: pacote com 12 unidades
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Pcte
	300
	
	


LOTE 43
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	43
	ATADURA DE CREPOM 6CM X 1,80M (EM REPOUSO), PESO MÍNIMO 13,30 GRAMAS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital                                             

Apresentação: pacote com 12 unidades
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Pcte
	300
	
	


LOTE 44
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	44
	ATADURA DE GAZE TIPO QUEIJO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: rolo com 91 metros
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Rolo
	20
	
	


LOTE 45
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	45
	AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR TIREÓIDE – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: Unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	04
	
	


LOTE 46
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	46
	AVENTAL DESCARTÁEL MANGA LONGA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: pacote com 10 unidades
MARCA: __________________________
	Pcte
	1000
	
	


LOTE 47
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	47
	BABEIRO DESCARTÁVEL, USO ODONTOLÓGICO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: pacote com 100 babeiros

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Pcte
	140
	
	


LOTE 48
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	48
	BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: rolo

MARCA: __________________________
	Un.
	20
	
	


LOTE 49
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	49
	BOLA SUIÇA DE 45CM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	01
	
	


LOTE 50
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	50
	BROCA CARBIDE Nº 2, FG, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 51
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	51
	BROCA CARBIDE Nº 2, FG, LONGA, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 52
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	52
	BROCA CARBIDE Nº 245, FG, LONGA, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	05
	
	


LOTE 53
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	53
	BROCA CARBIDE Nº 4, FG, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 54
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	54
	BROCA CARBIDE Nº 4, FG, LONGA, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 55
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	55
	BROCA CARBIDE Nº 6, FG, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 56
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	56
	BROCA CARBIDE Nº 6, FG, LONGA, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 57
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	57
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, DE AÇO, Nº 2, CA, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	25
	
	


LOTE 58
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	58
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, DE AÇO, Nº 2, CA, LONGA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 59
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	59
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, DE AÇO, Nº 4, CA, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	45
	
	


LOTE 60
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	60
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, DE AÇO, Nº 4, CA, LONGA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 61
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	61
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, DE AÇO, Nº 6, CA, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	20
	
	


LOTE 62
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	62
	CABO PARA ESPELHO BUCAL PLANO, Nº 5, CROMADO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	15
	
	


LOTE 63
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	63
	CAIXA PLÁSTICA PARA IMERSÃO DE INSTRUMENTAL PARA PRÉ-LAVAGEM, CAPACIDADE DE 1,5 LITROS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	01
	
	


LOTE 64
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	64
	CAIXA PORTA LÂMINAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO RÍGIDO COM TAMPA, QUE ACONDICIONE 50 LÂMINAS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 65
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	65
	CAMPO FENESTRADO 40 X 40CM, ESTÉRIL, FABRICADO EM TNT COM ORIFÍCIO DE 6CM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem individual
MARCA: __________________________
	Un.
	100
	
	


LOTE 66
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	66
	CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE ENDO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 67
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	67
	CARIOSTÁTICO A 12% – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 10ml
MARCA: __________________________
	Frasco
	07
	
	


LOTE 68
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	68
	CATÉTER INTRAVENOSO Nº 16G – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 69
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	69
	CATÉTER INTRAVENOSO Nº 18G – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 70
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	70
	CATÉTER INTRAVENOSO Nº 20G – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	300
	
	


LOTE 71
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	71
	CATÉTER INTRAVENOSO Nº 22G – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	600
	
	


LOTE 72
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	72
	CATÉTER INTRAVENOSO Nº 24G – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                  

Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	1200
	
	


LOTE 73
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	73
	CATETER INTRAVENOSO Nº 26G – Conforme descrição do Anexo II, deste Edital.

Apresentação: embalagem com 1 unidade

Marca:__________________________


	Emblg
	50
	
	


LOTE 74
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	74
	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, DESCARTÁVEL, ADULTO, TIPO ÓCULOS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	300
	
	


LOTE 75
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	75
	CIMENTO CIRÚRGICO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: 1 bisnaga com 90g de base e 1 bisnaga com 90g de catalisador
MARCA: __________________________
	Caixa
	01
	
	


LOTE 76
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	76
	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: pote com 25g
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_________________________
	Pote
	10
	
	


LOTE 77
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	77
	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%, com tensoativos, para antissepsia da pele no pré-operatório – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 100ml
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Frasco
	50
	
	


LOTE 78
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	78
	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0,5% para desinfecção e lavagem das mãos – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                               
Apresentação: frasco com 1 litro
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Litro
	15
	
	


LOTE 79
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	79
	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% para desinfecção e lavagem das mãos – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                               
Apresentação: frasco com 1 litro
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Litro
	30
	
	


LOTE 80
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	80
	COLAR CERVICAL EM POLIETILENO COM REVESTIMENTO EM EVA, G – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                               
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Emblg
	05
	
	


LOTE 81
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	81
	COLAR CERVICAL EM POLIETILENO COM REVESTIMENTO EM EVA, GG – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                               
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Emblg
	05
	
	


LOTE 82
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	82
	COLAR CERVICAL EM POLIETILENO COM REVESTIMENTO EM EVA, M – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                               
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Emblg
	05
	
	


LOTE 83
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	83
	COLAR CERVICAL EM POLIETILENO COM REVESTIMENTO EM EVA, P – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                               
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Emblg
	05
	
	


LOTE 84
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	84
	COLAR CERVICAL EM POLIETILENO COM REVESTIMENTO EM EVA, PEDIÁTRICO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                               
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Emblg
	05
	
	


LOTE 85
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	85
	COLAR CERVICAL EM POLIETILENO COM REVESTIMENTO EM EVA, PP – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                               
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_________________________
	Emblg
	05
	
	


LOTE 86
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	86
	COLETOR PARA MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	150
	
	


LOTE 87
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	87
	COLETOR PARA MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	220
	
	


LOTE 88
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	88
	COMPRESSA CIRÚRGICA DE CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50CM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: pacote com 50 unidades
MARCA: __________________________
	Pcte
	50
	
	


LOTE 89
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	89
	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM, 8 DOBRAS, COM 13 FIOS/CM² – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: pacote com 500 unidades 
MARCA: __________________________
	Pcte
	900
	
	


LOTE 90
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	90
	CONTRA-ÂNGULO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	12
	
	


LOTE 91
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	91
	CREME DE BARREIRA PARA PROTEÇÃO DE PELE – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 28ml
MARCA: ____________________
	Frasco
	50
	
	


LOTE 92
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	92
	CREME DENTAL 50G, MÍNIMO 1000PPM DE FLÚOR – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: bisnaga com 50g
MARCA: __________________________
	Bisnaga
	1.400
	
	


LOTE 93
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	93
	CREME DENTAL 90G, MÍNIMO 1000PPM DE FLÚOR – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: bisnaga com 90g
MARCA: __________________________
	Bisnaga
	200
	
	


LOTE 94
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	94
	CUBA RIM, EM AÇO INOX, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26 X 12 X 6CM E CAPACIDADE DE 700ML – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 95
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	95
	CUNHA DE MADEIRA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 100 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	15
	
	


LOTE 96
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	96
	CURATIVO ALVEOLAR – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 10g

MARCA: __________________________
	Frasco
	01
	
	


LOTE 97
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	97
	CURATIVO DE ALGINATO COM CÁLCIO E SÓDIO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	40
	
	


LOTE 98
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	98
	CURATIVO HIDRATANTE COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: tubo com 85g

MARCA: __________________________
	Un.
	80
	
	


LOTE 99
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	99
	DEDEIRA DE BORRACHA PARA AMÁLGAMA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	08
	
	


LOTE 100
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	100
	DETERGENTE DESINCRUSTANTE A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 1 litro
MARCA: __________________________
	Litro
	04
	
	


LOTE 101
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	101
	DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 1 litro
MARCA: __________________________
	Litro
	50
	
	


LOTE 102
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	102
	DIÓXIDO DE CLORO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: litro

MARCA: __________________________
	Litro
	15
	
	


LOTE 103
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	103
	DISCO PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANULAÇÃO FINA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: pacote com 30 discos
MARCA: __________________________
	Pcte
	20
	
	


LOTE 104
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	104
	DISCO PARA ACABAMENTO EM RESINA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: pacotes

MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 105
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	105
	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE CURTA PERMANÊNCIA Nº 23, TIPO SCALP – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.           

Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	500
	
	


LOTE 106
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	106
	EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 20ml

MARCA: __________________________
	Frasco
	06
	
	


LOTE 107
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	107
	ELÁSTICO CIRCULAR EM LÁTEX, PARA FISIOTERAPIA, DE INTENSIDADE EXTA FORTE, 20CM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 108
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	108
	ELÁSTICO CIRCULAR EM LÁTEX, PARA FISIOTERAPIA, DE INTENSIDADE FORTE, 20CM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 109
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	109
	ELÁSTICO CIRCULAR EM LÁTEX, PARA FISIOTERAPIA, DE INTENSIDADE LEVE, 20CM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 110
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	110
	ELÁSTICO CIRCULAR EM LÁTEX, PARA FISIOTERAPIA, DE INTENSIDADE MODERADA, 20CM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 111
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	111
	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E RESPIRO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	1.200
	
	


LOTE 112
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	112
	EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	800
	
	


LOTE 113
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	113
	ESCOVA CERVICAL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 100 unidades
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 114
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	114
	ESCOVA COM CLOREXIDINE 2 A 4% PARA LAVAR UNHAS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	200
	
	


LOTE 115
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	115
	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPAR BROCAS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________
	Un.
	06
	
	


LOTE 116
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	116
	ESCOVA DE CERDAS MACIAS, tipo escova de unhas – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________
	Un.
	08
	
	


LOTE 117
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	117
	ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS EXTRA MACIAS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	900
	
	


LOTE 118
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	118
	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS EXTRA MACIAS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	1.200
	
	


LOTE 119
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	119
	ESCOVA INTERDENTAL EXTRAFINA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: pacote com 10 unidades
MARCA: __________________________
	Pcte
	50
	
	


LOTE 120
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	120
	ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	50
	
	


LOTE 121
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	121
	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE, ADULTO, COM FECHO METÁLICO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	30
	
	


LOTE 122
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	122
	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE, INFANTIL, COM FECHO EM VELCRO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	05
	
	


LOTE 123
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	123
	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE, OBESO, COM FECHO EM VELCRO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	05
	
	


LOTE 124
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	124
	ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO, 10CM x 4,5M – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: rolo com 4,5 metros
MARCA: __________________________
	Rolo
	30
	
	


LOTE 125
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	125
	ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: pacote com 100 unidades
MARCA: __________________________
	Pcte
	05
	
	


LOTE 126
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	126
	ESPÁTULA DE RESINA EM TITÂNIO, CALCADOR BOLINHA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade 

MARCA: __________________________
	Un.
	15
	
	


LOTE 127
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	127
	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 1, DUPLA, COM REVESTIMENTO EM TITÂNIO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	04
	
	


LOTE 128
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	128
	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 5, COM REVESTIMENTO EM TITÂNIO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: ___________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 129
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	129
	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 9, COM REVESTIMENTO EM TITÂNIO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	07
	
	


LOTE 130
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	130
	ESPÉCULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS PARA OTOSCOPIOS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: Unidade

Marca:______________________________


	Un.
	70
	
	


LOTE 131
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	131
	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, NÃO LUBRIFICADO, G, MODELO COLLINS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: ___________________________
	Emblg
	200
	
	


LOTE 132
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	132
	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, NÃO LUBRIFICADO, M, MODELO COLLINS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	1000
	
	


LOTE 133
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	133
	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, NÃO LUBRIFICADO, P, MODELO COLLINS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	600
	
	


LOTE 134
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	134
	ESPELHO BUCAL PLANO N° 3, AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 12 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	04
	
	


LOTE 135
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	135
	ESPELHO BUCAL PLANO N° 5, AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 12 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	15
	
	


LOTE 136
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	136
	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADA LIOFILIZADA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 10 unidades

MARCA: __________________________
	Caixa
	02
	
	


LOTE 137
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	137
	 ESTETOSCÓPIO ADULTO – Conforme descrição do Anexo II, deste Edital.

Apresentação: Unidade

Marca: ____________________________

	Un.
	10
	
	


LOTE 138
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	138
	EXTIRPADOR DE NERVOS, SORTIDOS, 25MM, EM AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 10 unidades

MARCA: __________________________
	Emblg
	05
	
	


LOTE 139
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	139
	FAIXA ELÁSTICA EM LÁTEX PARA FISIOTERAPIA, DE INTENSIDADE EXTRA FORTE, COM 1,5 METROS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 140
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	140
	FAIXA ELÁSTICA EM LÁTEX PARA FISIOTERAPIA, DE INTENSIDADE FORTE, COM 1,5 METROS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 141
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	141
	FAIXA ELÁSTICA EM LÁTEX PARA FISIOTERAPIA, DE INTENSIDADE LEVE, COM 1,5 METROS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 142
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	142
	FAIXA ELÁSTICA EM LÁTEX PARA FISIOTERAPIA, DE INTENSIDADE MODERADA, COM 1,5 METROS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 143
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	143
	FIO DE SUTURA AGULHADO MONOFILAMENTO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: caixa com 24 envelopes

MARCA: __________________________
	Un.
	08
	
	


LOTE 144
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	144
	FIO DENTAL 25 METROS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	1.500
	
	


LOTE 145
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	145
	FIO DENTAL 500 METROS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	04
	
	


LOTE 146
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	146
	FIO PARA SUTURA MONOFILAMENTO 2-0, COM AGULHA 2,0CM, 3/8 DE CÍRCULO, TIPO TRIANGULAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PRETO, 45CM, RESISTENTE, ESPESSURA UNIFORME – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 24 unidades
MARCA: __________________________
	Caixa
	04
	
	


LOTE 147
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	147
	FIO PARA SUTURA MONOFILAMENTO 3-0, COM AGULHA 2,0CM, 3/8 DE CÍRCULO, TIPO TRIANGULAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PRETO, 45CM, RESISTENTE, ESPESSURA UNIFORME – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 24 unidades
MARCA: __________________________
	Caixa
	04
	
	


LOTE 148
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	148
	FIO PARA SUTURA MONOFILAMENTO 4-0, COM AGULHA 2,0CM, 3/8 DE CÍRCULO, TIPO TRIANGULAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PRETO, 45CM, RESISTENTE, ESPESSURA UNIFORME – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 24 unidades
MARCA: __________________________
	Caixa
	15
	
	


LOTE 149
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	149
	FIO PARA SUTURA MONOFILAMENTO 5-0, COM AGULHA 2,0CM, 3/8 DE CÍRCULO, TIPO TRIANGULAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PRETO, 45CM, RESISTENTE, ESPESSURA UNIFORME – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 24 unidades
MARCA: __________________________
	Caixa
	02
	
	


LOTE 150
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	150
	FIO PARA SUTURA SEDA 3-0, COM AGULHA 1,7CM, ÂNGULO 180º, ½ ENCOSTADA, TIPO TRIANGULAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, 45CM, RESISTENTE, ESPESSURA UNIFORME – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 24 unidades
MARCA: __________________________
	Caixa
	25
	
	


LOTE 151
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	151
	FIO PARA SUTURA SEDA 3-0, COM AGULHA 2,0CM, 3/8 DE CÍRCULO, TIPO TRIANGULAR, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, 45CM, RESISTENTE, ESPESSURA UNIFORME – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 24 unidades
MARCA: __________________________
	Caixa
	04
	
	


LOTE 152
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	152
	FIO RETRATOR 0 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	04
	
	


LOTE 153
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	153
	FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE), 16MM X 50M – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: rolo com 50 metros
MARCA: __________________________
	Rolo
	50
	
	


LOTE 154
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	154
	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                     

Apresentação: rolo com 30 metros
MARCA: __________________________
	Rolo
	150
	
	


LOTE 155
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	155
	 FITA MICROPORE 1,25CM X 10M DE COR BEGE – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: Rolo com 10 unidades

Marca:__________________________
	Un.
	50
	
	


LOTE 156
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	156
	FITA MICROPORE 2,5CM X 10M DE COR BEGE – Conforme descrição do Anexo II, deste Edital.

Apresentação: Rolo com 10 unidades

Marca: ___________________________
	Un.
	50
	
	


LOTE 157
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	157
	FITA MICROPORE 2,5CM X 10M – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: rolo com 10 metros
MARCA: __________________________
	Rolo
	300
	
	


LOTE 158
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	158
	FITA MICROPORE 5CM X 10M – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: rolo com 10 metros
MARCA: __________________________
	Rolo
	300
	
	


LOTE 159
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	159
	FITA PARA ISOLAMENTO DENTAL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	04
	
	


LOTE 160
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	160
	FIXADOR CITOLÓGICO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 100ml

MARCA: __________________________
	Frasco
	15
	
	


LOTE 161
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	161
	FIXADOR PARA RAIO X, USO ODONTOLÓGICO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: frasco com 475ml
MARCA: __________________________
	Frasco
	25
	
	


LOTE 162
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	162
	FLUOR GEL, 2% DE FLUORETO DE SÓDIO, NEUTRO, PARA APLICAÇÃO TÓPICA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 200ml
MARCA: __________________________
	Frasco
	08
	
	


LOTE 163
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	163
	FLÚOR GEL ACIDULADO A 1,23% – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 200ml
MARCA: __________________________
	Frasco
	04
	
	


LOTE 164
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	164
	FLUXÔMETRO 0-15 LPM, FEMEA, PARA OXIGÊNIO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	20
	
	


LOTE 165
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	165
	FORMOCRESOL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                        
Apresentação: frasco com 10ml 

MARCA: __________________________
	Frasco
	02
	
	


LOTE 166
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	166
	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300ML, GRADUADO EM ESCALA DE 50ML, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
MARCA: __________________________
	Emblg
	1.000
	
	


LOTE 167
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	167
	GEL LUBRIFICANTE – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: unidade de saches de 5g.

MARCA: __________________________
	Un.
	500
	
	


LOTE 168
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	168
	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 100G – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.            
Apresentação: frasco com 100g

MARCA: __________________________
	Frasco
	40
	
	


LOTE 169
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	169
	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5 LITROS – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.            
Apresentação: embalagem com 5kg
MARCA: __________________________
	Emblg
	05
	
	


LOTE 170
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	170
	GLICOSE A 50 %, - Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: Unidade

Marca:____________________________


	Un.
	10
	
	


LOTE 171
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	171
	GLUTARALDEÍDO DESINFETANTE 2% - Conforme descrição Anexo II, deste edital.

Apresentação: Litro

MARCA: __________________________
	Litro
	05
	
	


LOTE 172
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	172
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206, EM AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.            
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	04
	
	


LOTE 173
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	173
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 26, EM AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.            
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	04
	
	


LOTE 174
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	174
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A, EM AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.            
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 175
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	175
	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, 100% PURO ALGODÃO, ANTIGERME – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 75 unidades
MARCA: __________________________
	Caixa 
	90
	
	


LOTE 176
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	176
	HEMOSTÁTICO COM CLORETO DE ALUMÍNIO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 10ml

MARCA: __________________________
	Frasco
	03
	
	


LOTE 177
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	177
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOPACO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: seringa com 2g de dentina e 3 bicos aplicadores

MARCA: __________________________
	Caixa
	04
	
	


LOTE 178
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	178
	HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A. – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com frasco de 10g de pó.

MARCA: __________________________
	Caixa
	10
	
	


LOTE 179
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	179
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAMENTO RADIOPACO– Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 1 tubo de pasta base (13g), 1 tubo de pasta catalisadora (11g) e 01 bloco de mistura
MARCA: __________________________
	Caixa
	15
	
	


LOTE 180
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	180
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SEM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: 2 tubetes, com 2,7g cada, de pasta de hidróxido de cálcio e 2 tubetes, com 2,2g cada, de glicerina
MARCA: __________________________
	Caixa
	06
	
	


LOTE 181
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	181
	INDICADOR BIOLÓGICO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 10 unidades
MARCA: __________________________
	Caixa
	60
	
	


LOTE 182
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	182
	INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 250 integradores de uso único

MARCA: __________________________
	Caixa
	20
	
	


LOTE 183
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	183
	INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 250 integradores de uso único

MARCA: __________________________
	Caixa
	02
	
	


LOTE 184
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	184
	INSERTO Nº 1 (parte aplicadora) para ultrassom, em aço inox autoclavável – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	12
	
	


LOTE 185
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	185
	INSERTO Nº 2 (parte aplicadora) para ultrassom, em aço inox autoclavável – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	12
	
	


LOTE 186
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	186
	INSERTO Nº 3 (parte aplicadora) para ultrassom, em aço inox autoclavável – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	12
	
	


LOTE 187
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	187
	IODOFÓRMIO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 10mg
MARCA: __________________________
	Frasco
	02
	
	


LOTE 188
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	188
	IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR U (PÓ E LÍQUIDO) – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com pó e líquido
MARCA: __________________________
	Caixa
	12
	
	


LOTE 189
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	189
	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 (PÓ E LÍQUIDO) – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: caixa com pó e líquido
MARCA: __________________________
	Caixa
	12
	
	


LOTE 190
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	190
	IRM – MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (PÓ E LÍQUIDO) – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com pó e líquido
MARCA: __________________________
	Caixa
	12
	
	


LOTE 191
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	191
	JOGO ALAVANCA HEIDBRINK 3 PEÇAS: Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem
MARCA: __________________________
	Emblg
	04
	
	


LOTE 192
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	192
	KIT CÂNULA DE GUEDEL Nº 0 A 5 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 6 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	03
	
	


LOTE 193
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	193
	KIT ESPÁTULA FLEXÍVEL PARA RESINA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 6 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	01
	
	


LOTE 194
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	194
	KIT POLIDORES DIAMANTADOS PARA RESINA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 kit

MARCA: __________________________
	Emblg
	07
	
	


LOTE 195
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	195
	KIT POLIMENTO AMÁLGAMA, COMPOSTO POR PONTAS DE SILICONE COM ABRASIVO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 6 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	03
	
	


LOTE 196
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	196
	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, PONTA FOSCA, BEIRADAS NÃO LAPIDADAS, MEDIDAS 26 X 76MM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 50 peças

MARCA: __________________________
	Caixa
	15
	
	


LOTE 197
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	197
	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11, EM AÇO CARBONO CORTANTE, PARA CABO Nº 3 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                         

Apresentação: caixa com 100 lâminas
MARCA: __________________________
	Caixa
	07
	
	


LOTE 198
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	198
	LÂMINA PARA BISTURI Nº 12, EM AÇO CARBONO CORTANTE, PARA CABO Nº 3 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                 

Apresentação: caixa com 100 lâminas
MARCA: __________________________
	Caixa
	07
	
	


LOTE 199
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	199
	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15, EM AÇO CARBONO CORTANTE, PARA CABO Nº 3 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                         

Apresentação: caixa com 100 lâminas
MARCA: __________________________
	Caixa
	08
	
	


LOTE 200
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	200
	LANCETA PARA PUNÇÃO MANUAL, COM RETRAÇÃO DE AGULHA, PARA MEDIDÇÃO HGT – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 200 unidades ou 2 caixas com 100 unidades ou 4 caixas com 50 unidades
MARCA: __________________________
	Caixa
	20
	
	


LOTE 201
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	201
	LENÇOL DE BORRACHA (DIQUE) – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 26 unidades
MARCA: __________________________
	Caixa
	12
	
	


LOTE 202
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	202
	LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL - Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: Rolo

Marca:_____________________________


	Rolo
	50
	
	


LOTE 203
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	203
	LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA 20GR, COM ELÁSTICO, 2 X 0,90M, EM TNT – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                            

Apresentação: embalagem com 10 unidades

MARCA: __________________________
	Emblg
	150
	
	


LOTE 204
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	204
	LENTULO 25MM, SORTIDO 1 – 4 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 4 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	01
	
	


LOTE 205
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	205
	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILE, 1ª SÉRIE, 15 AO 40, 21MM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 6 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 206
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	206
	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILE, 1ª SÉRIE, 15, 21MM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 6 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	04
	
	


LOTE 207
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	207
	LIMA PERIODONTAL DE HIRSCHFELD Nº 5 – 11 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	04
	
	


LOTE 208
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	208
	LIMA SELDIN PARA OSSO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	04
	
	


LOTE 209
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	209
	LOÇÃO OLEOSA ORIGINAL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 200ml
MARCA: __________________________
	Frasco
	50
	
	


LOTE 210
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	210
	LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX Nº 6.5, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 par
MARCA: __________________________
	Emblg
	1300
	
	


LOTE 211
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	211
	LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX Nº 7.0, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 par
MARCA: __________________________
	Emblg
	100
	
	


LOTE 212
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	212
	LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX Nº 7.5, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 par
MARCA: __________________________
	Emblg
	50
	
	


LOTE 213
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	213
	LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX Nº 8.0, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 par
MARCA: __________________________
	Emblg
	100
	
	


LOTE 214
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	214
	 LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX Nº 8.5, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem com 1 par

Marca:____________________________
	Emblg
	150
	
	


LOTE 215
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	215
	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, NÃO ESTÉRIL, G, SEM PÓ – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 100 luvas
MARCA: __________________________
	Caixa
	210
	
	


LOTE 216
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	216
	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, NÃO ESTÉRIL, M, SEM PÓ – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 100 luvas
MARCA: __________________________
	Caixa
	90
	
	


LOTE 217
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	217
	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, NÃO ESTÉRIL, P, SEM PÓ – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 100 luvas
MARCA: __________________________
	Caixa
	200
	
	


LOTE 218
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	218
	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, G, COM PÓ – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 100 luvas
MARCA: __________________________
	Caixa
	130
	
	


LOTE 219
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	219
	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, G, SEM PÓ – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 100 luvas
MARCA: __________________________
	Caixa 
	160
	
	


LOTE 220
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	220
	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, M, COM PÓ – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: caixa com 100 luvas
MARCA: __________________________
	Caixa
	130
	
	


LOTE 221
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	221
	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, M, SEM PÓ – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 100 luvas
MARCA: __________________________
	Caixa
	200
	
	


LOTE 222
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	222
	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, P, COM PÓ – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 100 luvas
MARCA: __________________________
	Caixa
	240
	
	


LOTE 223
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	223
	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, P, SEM PÓ – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 100 luvas
MARCA: __________________________
	Caixa
	400
	
	


LOTE 224
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	224
	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, PP, COM PÓ – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                                      Apresentação: caixa com 100 luvas
MARCA: __________________________
	Caixa
	300
	
	


LOTE 225
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	225
	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, PP, SEM PÓ – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: caixa com 100 luvas
MARCA: __________________________
	Caixa
	300
	
	


LOTE 226
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	226
	MANDRIL PARA DISCOS SOF-LEX POP-ON – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	15
	
	


LOTE 227
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	227
	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA, DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 50 unidades
MARCA: __________________________
	Caixa
	900
	
	


LOTE 228
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	228
	MÁSCARA COM NEBULÍMETRO, ADULTO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 kit

MARCA: __________________________
	Kit
	10
	
	


LOTE 229
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	229
	MÁSCARA COM NEBULÍMETRO, INFANTIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 kit
MARCA: __________________________
	Kit
	10
	
	


LOTE 230
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	230
	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, SISTEMA VENTURI – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 kit
MARCA: __________________________
	Kit
	06
	
	


LOTE 231
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	231
	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO E TUBO MD NOS TAMANHO ADULTO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 232
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	232
	 MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO E TUBO MD NOS TAMANHO INFANTIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: unidade

MARCA:___________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 233
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	233
	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO, SISTEMA VENTURI – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 kit
MARCA: __________________________
	Kit
	06
	
	


LOTE 234
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	234
	MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 5 X 500MM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: rolo com 50cm
MARCA: __________________________
	Rolo
	80
	
	


LOTE 235
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	235
	MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 7 X 500MM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: rolo com 50cm
MARCA: __________________________
	Rolo
	35
	
	


LOTE 236
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	236
	MINI INCUBADORA PARA TESTAR PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR PARA 4 INDICADORES SIMULTANEAMENTE – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 237
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	237
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTIEMBAÇANTE – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 238
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	238
	ÓLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 200ml e ponta aplicadora
MARCA: __________________________
	Frasco
	15
	
	


LOTE 239
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	239
	OTOSCÓPIO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA:___________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 240
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	240
	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO - Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA:___________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 241
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	241
	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: bloco com 12 folhas
MARCA: __________________________
	Bloco
	30
	
	


LOTE 242
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	242
	PAPEL CIRÚRGICO CREPADO 30 X 30CM, 60G/M² – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: pacote com 500 folhas
MARCA: __________________________
	Pcte
	100
	
	


LOTE 243
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	243
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100M, 60G/M², COM FILME – Conforme descrição do Anexo VII, deste edital.
Apresentação: rolo com 100 metros
MARCA: __________________________
	Rolo
	40
	
	


LOTE 244
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	244
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 400MM X 100M, 60G/M², SEM FILME – Conforme descrição do Anexo VII, deste edital.
Apresentação: rolo com 100 metros
MARCA: __________________________
	Rolo
	15
	
	


LOTE 245
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	245
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 450MM X 100M, 60G/M², COM FILME – Conforme descrição do Anexo VII, deste edital.
Apresentação: rolo com 100 metros
MARCA: __________________________
	Rolo
	10
	
	


LOTE 246
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	246
	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 20ml
MARCA: __________________________
	Frasco
	05
	
	


LOTE 247
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	247
	PASTA DE USO ENDODÔNTICO - Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	04
	
	


LOTE 248
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	248
	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA UNIVERSAL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: seringa com 2ml
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 249
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	249
	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: bisnaga com 90g
MARCA: __________________________
	Bisnaga
	20
	
	


LOTE 250
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	250
	PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 120 pastilhas acondicionadas em cartelas ou recipiente plástico
MARCA: __________________________
	Emblg
	04
	
	


LOTE 251
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	251
	PEDRA POMES – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco plástico com 100g
MARCA: __________________________
	Frasco
	01
	
	


LOTE 252
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	252
	PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICAIS 3 X 4CM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 150 películas
MARCA: __________________________
	Caixa
	04
	
	


LOTE 253
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	253
	PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICAIS INFANTIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
 Apresentação: caixa com 100 películas
MARCA: __________________________
	Caixa
	02
	
	


LOTE 254
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	254
	PINÇA ANATÔMICA SERRILHADA - Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: unidade

MARCA:___________________________
	Un.
	30
	
	


LOTE 255
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	255
	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO Nº 17, AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	15
	
	


LOTE 256
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	256
	PINÇA KELLY CURVA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: unidade

MARCA:___________________________
	Un.
	30
	
	


LOTE 257
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	257
	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.     

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 258
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	258
	PINCEL DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO TIPO “MICROBRUSH” – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 100 unidades
MARCA: __________________________
	Caixa
	20
	
	


LOTE 259
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	259
	PINCEL PELO DE MARTA FINO Nº 0 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Um.
	02
	
	


LOTE 260
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	260
	PLACA PARA SEMENTES DE ACUPUNTURA COM DUAS FACES EM PLÁSTICO RÍGIDO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	01
	
	


LOTE 261
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	261
	PÓ DE BICARBONATO PARA PROFILAXIA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 250g
MARCA: __________________________
	Emblg
	35
	
	


LOTE 262
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	262
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1011, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	15
	
	


LOTE 263
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	263
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1012, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	30
	
	


LOTE 264
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	264
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1013, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	30
	
	


LOTE 265
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	265
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1014, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	40
	
	


LOTE 266
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	266
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1014, LONGA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	05
	
	


LOTE 267
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	267
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1016, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	30
	
	


LOTE 268
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	268
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1016, LONGA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	05
	
	


LOTE 269
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	269
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1033, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 270
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	270
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1034, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 271
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	271
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1035, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 272
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	272
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1035, LONGA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	05
	
	


LOTE 273
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	273
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1046, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 274
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	274
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1062, CURTA F – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 275
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	275
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1111, CURTA F – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 276
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	276
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1112, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 277
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	277
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 1112, CURTA FF – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 278
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	278
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 2134, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 279
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	279
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 2200, CURTA FF – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 280
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	280
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 3070, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	20
	
	


LOTE 281
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	281
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 3118, CURTA F, ACABAMENTO DOURADO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	20
	
	


LOTE 282
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	282
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 3168, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	25
	
	


LOTE 283
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	283
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 3168, CURTA F, ACABAMENTO DOURADO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	50
	
	


LOTE 284
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	284
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 3195, CURTA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 285
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	285
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 3195, CURTA F, ACABAMENTO DOURADO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	50
	
	


LOTE 286
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	286
	PONTA DIAMANTADA FG Nº 3227, CURTA F – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                        

Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 287
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	287
	PONTAS DE SILICONE PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA, SORTIDA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: caixa com 7 pontas
MARCA: __________________________
	Caixa
	20
	
	


LOTE 288
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	288
	PONTEIRA Nº 2, CÂNULA RETA E ÊMBOLOS, EM AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 20 unidades

MARCA: __________________________
	Emblg
	06
	
	


LOTE 289
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	289
	PONTEIRA Nº 3, CÂNULA RETA E ÊMBOLOS, PLÁSTICA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 20 unidades

MARCA: __________________________
	Emblg
	04
	
	


LOTE 290
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	290
	PONTEIRA Nº 4, CÂNULA CURVA E ÊMBOLOS, PLÁSTICA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 20 unidades

MARCA: __________________________
	Emblg
	04
	
	


LOTE 291
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	291
	PORTA ALGODÃO ROLETE INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 292
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	292
	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	06
	
	


LOTE 293
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	293
	PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL, EM AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade 
MARCA: __________________________
	Un.
	06
	
	


LOTE 294
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	294
	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO, AUTOCLAVÁVEL, ADULTO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 posicionador radiográfico para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador (interproximal) Bite Wings.

MARCA: __________________________
	Emblg
	03
	
	


 LOTE 295
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	295
	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO, AUTOCLAVÁVEL, INFANTIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 posicionador radiográfico para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador (interproximal) Bite Wings.

MARCA: __________________________
	Emblg
	02
	
	


LOTE 296
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	296
	POTE DAPPEN DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	04
	
	


LOTE 297
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	297
	PRESERVATIVO MASCULINO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	800
	
	


LOTE 298
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	298
	PROTETOR PARA BICO DE SERINGA TRÍPLICE – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 50 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	130
	
	


LOTE 299
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	299
	PROTETOR PLÁSTICO PARA CERDAS DE ESCOVA DE DENTES – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	500
	
	


LOTE 300
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	300
	PROTETOR SOLAR FPS 60 UVA-B, 120ML – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 120ml
MARCA: __________________________
	Frasco
	100
	
	


LOTE 301
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	301
	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLUIDA COR A20 OU A2 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.      

Apresentação: cartucho contendo seringa com 1,2g + 3 pontas aplicadoras

MARCA: __________________________
	Emblg
	07
	
	


LOTE 302
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	302
	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA COR A1 ou A20 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                                     Apresentação: bisnagas com, no mínimo 4g

MARCA: __________________________
	Bisnaga
	10
	
	


 LOTE 303
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	303
	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA COR A2 ou A20 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                         

Apresentação: bisnagas com, no mínimo, 4g
MARCA: __________________________
	Bisnaga
	30
	
	


LOTE 304
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	304
	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA COR A3 ou A30– Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                         

Apresentação: bisnagas com, no mínimo, 4g

MARCA: __________________________
	Bisnaga
	14
	
	


LOTE 305
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	305
	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA COR A3,5 ou A35 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                          

Apresentação: bisnagas com, no mínimo, 4g

MARCA: __________________________
	Bisnaga
	02
	
	


LOTE 306
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	306
	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA COR AO2 ou AO20 OU UD – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                      

Apresentação: bisnagas com, no mínimo, 4g

MARCA: __________________________
	Bisnaga
	02
	
	


LOTE 307
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	307
	RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF1, COM VÁLVULA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	50
	
	


LOTE 308
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	308
	RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF1, SEM VÁLVULA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	50
	
	


LOTE 309
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	309
	RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF2, COM VÁLVULA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	50
	
	


LOTE 310
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	310
	RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF2 / N95, SEM VÁLVULA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	5.500
	
	


LOTE 311
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	311
	REVELADOR PARA RAIO X, USO ODONTOLÓGICO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco leitoso com 475ml
MARCA: __________________________
	Frasco
	30
	
	


LOTE 312
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	312
	SACO DE LIXO INFECTANTE 30 LITROS, BRANCO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 50 sacos
MARCA: __________________________
	Emblg
	200
	
	


LOTE 313
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	313
	SAPATILHA PRÓ-PÉ DE TNT, DESCARTÁVEL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 100 unidades
MARCA:_________
	Emblg
	30
	
	


LOTE 314
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	314
	SELANTE DE SULCOS E CICATRÍCULAS FOTOATIVO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem contendo 5ml de selante e 10ml de ácido
MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 315
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	315
	SERINGA 1ML PARA INSULINA COM AGULHA 13 x 4,5 – Conforme descrição do Anexo VII, deste edital.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: __________________________
	Emblg
	3.000
	
	


LOTE 316
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	316
	SERINGA CARPULE DE DESNUCAR COM REFLUXO, EM INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 317
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	317
	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML, SEM AGULHA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	1.900
	
	


LOTE 318
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	318
	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, SEM AGULHA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	1.300
	
	


LOTE 319
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	319
	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML, SEM AGULHA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA: __________________________
	Emblg
	3.000
	
	


LOTE 320
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	320
	SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	05
	
	


LOTE 321
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	321
	SOLUÇÃO AQUOSA DE IODOPOVIDONA A 10% – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: embalagem plástica com 1 litro
MARCA: __________________________
	Litro
	03
	
	


LOTE 322
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	322
	SOLUÇÃO BUCAL DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 100ml
MARCA: __________________________
	Frasco
	20
	
	


LOTE 323
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	323
	SOLUÇÃO BUCAL DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.  

Apresentação: embalagem plástica com 1 litro
MARCA: __________________________
	Litro
	20
	
	


LOTE 324
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	324
	SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO 0,2% PARA BOCHECHO SEMANAL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro
MARCA: __________________________
	Litro
	20
	
	


LOTE 325
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	325
	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, SISTEMA FECHADO, 500ML – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem plástica com 500ml

MARCA: __________________________
	Emblg
	50
	
	


LOTE 326
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	326
	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% MILTON – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro

MARCA: __________________________
	Litro
	12
	
	


LOTE 327
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	327
	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, 100ML – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem plástica com 100ml

MARCA: __________________________
	Emblg
	3700
	
	


LOTE 328
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	328
	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, 250ML – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem plástica com 250ml
MARCA: __________________________
	Emblg
	2500
	
	


LOTE 329
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	329
	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, 500ML – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem plástica com 500ml
MARCA: __________________________
	Emblg
	1.000
	
	


LOTE 330
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	330
	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 5%, SISTEMA FECHADO, 500ML – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem plástica com 500ml

MARCA: __________________________
	Emblg
	300
	
	


LOTE 331
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	331
	SOLVENTE DE CÁRIE – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: seringa com 1ml
MARCA: __________________________
	Un.
	08
	
	


LOTE 332
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	332
	SONDA EXPLORADORA N° 05, EM AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 333
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	333
	SONDA MILIMETRADA EM UMA EXTREMIDADE E EXPLORADORA NA OUTRA EXTREMIDADE – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	02
	
	


LOTE 334
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	334
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem com 20 unidades

MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 335
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	335
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem com 20 unidades

MARCA: __________________________
	Emblg
	150
	
	


LOTE 336
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	336
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem com 20 unidades

MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 337
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	337
	SONDA URETAL DE ALÍVIO, Nº 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: embalagem com 20 unidades

MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 338
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	338
	SORO RINGER, LACTATO, SISTEMA FECHADO, 500ML – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem plástica com 500ml

MARCA: __________________________
	Emblg
	100
	
	


LOTE 339
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	339
	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR -50°C – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 200ml                                                                                                     

MARCA: __________________________
	Frasco
	08
	
	


LOTE 340
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	340
	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 20 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	12
	
	


LOTE 341
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	341
	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL EM PVC – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 20 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	20
	
	


LOTE 342
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	342
	SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 40 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	150
	
	


LOTE 343
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	343
	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA E POLIMENTO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	35
	
	


LOTE 344
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	344
	TALA ORTOPÉDICA ARAMADA E REVESTIDA EM EVA, G – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 345
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	345
	TALA ORTOPÉDICA ARAMADA E REVESTIDA EM EVA, GG – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 346
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	346
	TALA ORTOPÉDICA ARAMADA E REVESTIDA EM EVA, M – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 347
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	347
	TALA ORTOPÉDICA ARAMADA E REVESTIDA EM EVA, P – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 348
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	348
	TALA ORTOPÉDICA ARAMADA E REVESTIDA EM EVA, PP – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 349
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	349
	TECIDO SMS PARA ESTERILIZAÇÃO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	100
	
	


LOTE 350
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	350
	TENTACÂNULA DE 15CM, EM AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	03
	
	


LOTE 351
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	351
	TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade

MARCA: __________________________
	Emblg 
	40
	
	


LOTE 352
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	352
	TESOURA IRIS, CURVA, PONTA FINA, 11,5CM, EM AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                                                                Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	25
	
	


LOTE 353
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	353
	TESOURA IRIS, RETA, PONTA FINA, 11,5CM, EM AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                                                                Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	25
	
	


LOTE 354
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	354
	TESOURA MAYO STILE – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: unidade

MARCA:___________________________


	Un.
	30
	
	


LOTE 355
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	355
	TESTE GRAVIDEZ – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: unidade

MARCA: __________________________
	Un.
	500
	
	


LOTE 356
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	356
	TINTURA DE BENJOIN – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                                                                                                Apresentação: embalagem plástica com 100ml
MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 357
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	357
	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO PROXIMAL – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 150 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	10
	
	


LOTE 358
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	358
	TIRA DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÕES DE RESINA, EXTRAFINA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 50 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	08
	
	


LOTE 359
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	359
	TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA – Conforme descrição do Anexo VII, deste edital.
Apresentação: embalagem com 50 tiras

MARCA: __________________________
	Emblg
	1.000
	
	


LOTE 360
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	360
	TIRA ABRASIVA ELETROLÍTICA DE AÇO INOX, GRANULAÇÃO MÉDIA 150 X 2,5MM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 12 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	15
	
	


LOTE 361
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	361
	TIRA ABRASIVA ELETROLÍTICA DE AÇO INOXIDÁVEL GRANULAÇÃO MÉDIA 150 X 4MM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 12 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	12
	
	


LOTE 362
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	362
	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA PP 20 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 100 unidades
MARCA: __________________________
	Emblg
	30
	
	


LOTE 363
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	363
	TRICRESOL FORMALINA SOLUÇÃO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 10ml
MARCA: __________________________
	Frasco
	07
	
	


LOTE 364
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	364
	TUBO DE LATEX CIRURGICO DO TIPO GARROTE Nº 200 – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: rolo com 15 metros
MARCA: __________________________
	Rolo
	03
	
	


LOTE 365
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	365
	TUBO DE SILICONE HOSPITALAR Nº 203, 6 X 10MM – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: rolo com 15 metros
MARCA: __________________________
	Rolo
	05
	
	


LOTE 366
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	366
	TUBO EXTENSOR PARA EQUIPO DE INFUSÃO PARENTERAL, 40CM – Conforme descrição do Anexo II, deste Edital.
Apresentação: embalagem com 1 unidade
MARCA:___________________________
	Embl
	100
	
	


LOTE 367
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	367
	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.

Apresentação: frasco com 250ml
MARCA: __________________________
	Frasco
	30
	
	


LOTE 368
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	368
	VÁLVULA COM MANÔMETRO PARA CILINDRO MANUAL DE OXIGÊNIO – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: unidade
MARCA: __________________________
	Un.
	10
	
	


LOTE 369
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	369
	VASELINA LÍQUIDA, 1000ML – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.                        
Apresentação: frasco com 1 litro
MARCA: __________________________
	Litro
	04
	
	


LOTE 370
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	370
	VASELINA SÓLIDA – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: embalagem com 35g
MARCA: __________________________
	Emblg
	40
	
	


LOTE 371
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	371
	VERNIZ COM FLÚOR – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 10ml
MARCA: __________________________
	Frasco
	08
	
	


LOTE 372
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	372
	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES – Conforme descrição do Anexo II, deste edital.
Apresentação: frasco com 15ml  
MARCA: __________________________
	Frasco
	06
	
	


PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ___________________________________
_____________________________

(data)

_______________________________________________

(representante legal)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DA INTRODUÇÃO E DA BASE LEGAL 

A elaboração deste Termo de Referência foi realizada de acordo com o estabelecido no inciso III, do Art. 13, do Decreto Municipal nº 1.258, de 17 de maio de 2019 e no inciso II, alínea ‘a’, do Art. 7º e inciso II, do Art. 13, do Decreto Municipal nº 602, de 09 de novembro de 2005.
2 – DO OBJETO

O objeto desta licitação é o fornecimento de material Médico Hospitalar e Odontológico para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde.
3 – DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

3.1. Classificação dos bens e serviços comuns:
O objeto, ora licitado, se enquadra na descrição de bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais do mercado (art. 1º da Lei Federal nº 10.520/02, c/c o art. 1º, do Decreto Municipal nº 602/05).
3.2. Referência de Preços: 

Pesquisa de preços conforme instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02.

3.3. Tipo de Licitação:

Menor preço, nos termos do art. 45, inc. I, da Lei Federal nº 8.666/93.
3.4. Critério de Julgamento:

Menor preço por lote.

3.5. Divisão da Licitação:

Adjudicação por lote.
3.6. Exclusividade/benefício para microempresa – ME, empresa de pequeno porte – EPP (Art. 48, Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147/14) e microempreendedor individual – MEI (Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 128/08):

3.6.1. Exclusividade/benefício para microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP (Art. 48, Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147/14):

APLICÁVEL, pois os valores por item do objeto da contratação, conforme orçamento estimado, apresentam preços referenciais de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I) e uma vez que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP se afigura possível, tendo em vista a natureza do objeto e após a conclusão de pesquisa destinada a identificar o preço de mercado, conseguiu-se obter valores apresentados, por três empresas, enquadradas como ME ou EPP, o que demonstra que há empresas, deste porte (ME e EPP), que possam fornecer o material. 

3.6.2. Exclusividade/benefício para microempreendedor individual – MEI (Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 128/08):

NÃO APLICÁVEL, uma vez que o objeto desta contratação não é compatível com as atividades desenvolvidas por essa categoria empresarial, a qual consta no rol do Anexo XI da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018.

4 – DAS JUSTIFICATIVAS 

4.1. Objetivo da Contratação

O fornecimento do material Médico Hospitalar e Odontológico para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde, justifica-se para o suprimento das necessidades da Rede Municipal de Saúde para atendimento à população e para uso interno pelos profissionais da saúde, sendo imprescindível a aquisição para não prejudicar a prestação dos serviços de saúde.
4.2. Dos Quantitativos Requisitados
Os quantitativos foram baseados no consumo anual anterior e a previsão para ocorrer no próximo período de 12 (doze) meses.

4.3. Do Sistema de Registro de Preços

Buscando atender o disposto no art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, que determina que as compras ou contratação de prestação de serviços, sempre que possível, deverão ser processadas através de sistema de registro de preços, além das seguintes razões: 
a) haver previsão de aquisições frequentes dos itens a serem licitados; 
b) evitar a necessidade de fazer grandes estoques; e 
c) baratear a aquisição dos materiais por maior demanda.

4.4. Escolha da modalidade Pregão Presencial em detrimento do Pregão Eletrônico

Considerando que a modalidade licitatória pregão pode ser realizada de duas maneiras: presencial, em que os proponentes apresentam lances em sessões públicas e eletrônico, que é operacionalizado virtualmente (internet).
Considerando que a opção pelo pregão presencial, no âmbito Municipal, decorre de prerrogativa de escolha da Administração fixada pela Lei Federal nº 10.520/02.

Considerando que a Administração Pública, em conformidade com a legislação vigente, no âmbito Municipal, tem o poder discricionário para decidir sobre as modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência desde que motivadas.
Considerando que o pregão eletrônico demanda a necessidade da utilização de uma plataforma de uso e acesso específica, via internet, ou seja, sistema que promova a comunicação pela internet.

Considerando o contratempo na navegabilidade de alguns sites.
Considerando o tempo randômico, que poderá prejudicar uma melhor negociação no certame, pois várias vezes termina o tempo antes que os fornecedores tenham ofertado todos os lances que poderiam ter ofertado.
Considerando que os documentos deverão ser enviados por meio eletrônico de dados após a solicitação da Pregoeira, ou de acordo com o encerramento da fase, conforme cláusulas previstas nos editais, demandando maior tempo para conclusão dos processos.

Considerando a necessidade de realização de análise mais detalhada das propostas das licitantes em alguns casos, exigindo-se inclusive a apresentação de planilha de custos e formação de preços e plano básicos de prestação de serviços.
Considerando a intervenção mais ativa da Pregoeira, com a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial, facilidade na negociação de preços, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatório (prevista no art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993), verificação imediata das condições de habilitação e execução da proposta, com convocação de remanescentes se houver necessidade, manifestações recursais, proporcionando, desse modo, maior celeridade aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na própria sessão pública, sem prejuízo da competição de preços.

Considerando que tem se observado, por meio de acompanhamento de Pregões Eletrônicos, que embora esse tenha sido concebido para agilizar os procedimentos, há uma excessiva demora em suas conclusões, dado ao grande volume de empresas que declinam de suas propostas o que não ocorre ou ocorre em menor escala na forma presencial.
Considerando que é sabido, e notório, que a realização do pregão, na sua forma eletrônica, tem acarretado alguns sérios problemas para os órgãos públicos, especialmente em relação ao cumprimento contratual, por conta, em grande parte, da distância, essa permitida na modalidade eletrônica, e desinteresse posterior de licitantes, decorrente daquela, quando da adjudicação, vindo a resultar em prejuízo, em diversos aspectos, como econômico, material e temporal para o órgão, o mesmo não ocorrendo ou ocorrendo em pequena escala quando do pregão na sua forma Presencial, que demanda, e demonstra, maior interesse por parte dos participantes, justamente pela necessidade da presença física da licitante, assegurando, geralmente, desta forma, a contratação.

Considerando que o grande desafio de todo gestor público é gerenciar de forma eficiente os recursos públicos, frente à demanda social por serviços de qualidade, dada a limitação de recursos financeiros disponíveis atualmente para esse fim.

Considerando que para prestar atendimento à população, todo gestor precisa adquirir produtos e contratar serviços observando princípios básicos que norteiam as ações dos gestores, como eficiência, economicidade, transparência, impessoalidade, legalidade, celeridade processual entre outros, previstos na Constituição Federal de 1988.
Entendemos que, salvo melhor juízo, neste momento, a escolha da modalidade pregão presencial é a que melhor atinge os objetivos desta Administração, motivo pelo qual sugerimos a sua adoção.

4.5. Não divulgação do orçamento estimado no edital
Nas modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, o inciso II, § 2º do artigo 40 é taxativo quanto a obrigatoriedade do orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários. Tal orçamento compõe como um dos anexos do edital, dele fazendo parte integrante.

Já na modalidade pregão o entendimento é objeto de altercação. O artigo 9º da Lei Federal nº 10.520/02, regra sobre a aplicação subsidiariamente das normas da Lei Federal nº 8.666/93 à modalidade pregão. Esta aplicação subsidiária será invocada em tudo que a lei do pregão deixou de regrar, como exemplo os documentos de habilitação.

A Lei Federal nº 10.520/02 preconiza os elementos que constarão no edital, inexistindo a obrigatoriedade de constar no edital o orçamento e planilhas estimadas do custo da contratação. Como a Lei do pregão regula sobre os elementos existente no edital, arreda a incidência das normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 como supramencionado.

Outro ponto de vista, visualizando o lado da Administração Pública, é a questão da possibilidade de negociação do preço com a licitante preconizado no inciso XVII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
Com a divulgação do valor estimado, o dispositivo supra perde sua finalidade. Ora, a licitante sabendo que sua proposta está dentro do estimado, em tese, não se preocupará em negociar seu preço com a Pregoeira, pois sabe que a Administração deve contratá-lo com o preço apresentado, uma vez que está dentro da estimativa.
Assim, sendo a licitação realizada na modalidade pregão, entende-se que não existe obrigação legal na divulgação dos valores estimados, mas mera faculdade do gestor público.
Além disso, o valor estimado pela Administração poderá sofrer suplementação, caso comprovado que não reflete mais a realidade do mercado.

Dessa forma, a orientação da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda é pela cotação do valor suficiente para arcar com todas as condições exigidas no instrumento convocatório.
Por fim, ratificamos a necessidade ao atendimento de todos os requisitos do instrumento convocatório.
5 – DA ENTREGA, DO PRAZO E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O local de entrega será na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nos horário das 7h45min às 11h45min e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, quando dias úteis.

5.1.1. Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes. 

5.1.2. As solicitações de fornecimento serão conforme a necessidade do Município, por meio de solicitações da Secretaria requisitante, podendo estas serem periódicas ou conforme a demanda.

5.1.3. A licitante vencedora ficará obrigada a substituir os materiais recusados pelo Município, observando que o mero recebimento não caracteriza a aceitação do mesmo.
5.2. O prazo de entrega dos materiais não poderá ser superior a 15 (quinze) dias consecutivos, contados após a data de recebimento da nota de empenho e/ou autorização de fornecimento.

5.2.1. A cada autorização de fornecimento, a nota de empenho será enviada à licitante vencedora via correio eletrônico (e-mail), contendo a indicação dos materiais, quantidades, valores, local e prazo de entrega. 

5.2.2. Como condição de fornecimento dos materiais durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação.  

5.2.3. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade dos materiais solicitados, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital.

5.2.4. Poderá ser emitida Nota de Empenho em substituição ao contrato, nos termos do artigo 62, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93.

5.3 O prazo de validade dos materiais, quando da entrega, deverá corresponder a, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do prazo de validade total dos mesmos, contando da data de fabricação. Deverá estar especificada na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade.
5.4. Todos os materiais deverão ser entregues em sua embalagem original, rotulada pelo fabricante, contendo, no mínimo, os seguintes dados: procedência, lote, data de fabricação, fabricante, validade e capacidade de empilhamento.

5.5. Os materiais deverão ser compatíveis com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), quando aplicável.
5.6. Não serão aceitos materiais de marca diferente daquela constante na proposta vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que atendidas as seguintes condições: 

a) o pedido de substituição deverá ser protocolado no Departamento de Compras e Licitações do Município, antes da emissão do empenho, acompanhado da comprovação da impossibilidade de entregar a marca previamente aceita, assim como a indicação da nova marca; 

b) a nova marca deverá possuir qualidade igual ou superior às cotadas inicialmente, atender a todas as exigências do edital e, se for o caso, obter parecer favorável de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos neste edital. 
5.6.1. O preço ofertado não será alterado nas substituições da marca do material ofertado. 

6 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.1. Os materiais deverão atender, no mínimo, às especificações descritas abaixo e as marcas com parecer favorável são as que constam ao lado da especificação técnica:
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
	MARCAS COM PARECER 

FAVORÁVEL


	1
	Abaixador de Língua, confeccionado em madeira, na cor natural, descartável, formato convencional, espessura e largura uniformes em toda sua extensão, com aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura e 0,2mm de espessura. Resistente ao manuseio, com superfície lisa e bordas perfeitamente acabadas, extremidades arredondadas, sem manchas, inodoro. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.  

Apresentação: embalagem com 100 unidades


	DALIAN GOODWOOD

THEOTO

ESTILO

	2
	Ácido Acético 3%, uso ginecológico, líquido, incolor, embalado com contratampa, tampa rosqueada, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. 

Apresentação: frasco com 1 Litro


	ANIDROL

	3
	Ácido Gel Condicionador de Esmalte e Dentina a Base de Ácido Fosfórico a 37% com Clorexidina.

Apresentação: embalagem com 3 seringas de 2,5ml


	ALLPLAN

	4
	Adaptador Universal para Frasco de Soro, dispositivo perfurante com dupla ponta. Utilizado para acessar os frascos e bolsas de soluções. Com tampas protetoras.                     

Apresentação: unidade


	RIOPASA

RM DESC

	5
	Adesivo Fotopolimerizável, com Liberação de Flúor, multiuso e monocomponente (adesivo e primer) para esmalte e dentina com solvente à base de água e etanol ou acetona.

Apresentação: frasco único com, no mínimo, 5,6ml (6g)


	SINGLE BOND

3M

	6
	Afastador com Controlador de Língua, Autoclável, confeccionado em material com força elástica que permite comprimir e deformar o arco para diminuir seu tamanho e facilitar sua introdução na cavidade bucal. Promove o afastamento dos lábios de forma confortável e segura; Esterilizável em autoclave (até 134°C). Composto por: afastador de bochechas com design do arco principal (afastamento labial) permitindo acesso à face vestibular dos arcos dentais sem prejudicar o campo de visão do dentista; controlador de língua que possui um dispositivo curvado que permite ao paciente posicionar e controlar melhor a língua; duas plataformas de apoio elaboradas e posicionadas para permitir que o paciente relaxe a mordida; duas Aletas para acionamento de apoio posicionadas no centro de curvatura das conchas que facilitam a inserção, permitindo ao profissional segurar e fechar o produto com apenas uma das mãos enquanto auxilia na inserção bucal com a outra mão. Produto totalmente desmontável para facilitar a desinfecção e esterilização. As aletas laterais e o controlador de língua possuem identificação do tamanho do produto para que a seleção seja simplificada, além de indicação correta do posicionamento.

Apresentação: unidade


	

	7
	Afastador Labial Autoclavável em poliacetal com pigmento branco, fabricado em poliacetal com pigmento branco. Melhora a visualização de aplicações e afastamento de tecidos bucais em procedimentos odontológicos. Esterilizável em autoclave até 134°C.  
Apresentação: unidade


	

	8
	Água Destilada, Estéril, Apirogênica 

Apresentação: embalagem plástica com 5 litros
	DENTALTEC

SSPLUS

IODONTOSUL

VIQUIMICA

	9
	Água Destilada, Estéril, Apirogênica. 

Apresentação: embalagem plástica com 250ml


	DENTALTEC 

FRESENIUS

	10
	Água Oxigenada 10 Volumes, antisséptico de uso externo, líquido incolor, oxidante, acondicionada em frasco branco leitoso, perfeitamente vedado, sem vazamento. 

Apresentação: embalagem plástica com 1 litro


	FARMAX

RIOQUIMICA

AMARAL

	11
	Água para Injeção 5ml, solução injetável, estéril, apirogênica.
Apresentação: caixa com 200 flaconetes de 5ml


	ISOFARMA

LINHA MAX

EUROFARMA

	12
	Agulha Gengival 27G Longa, Descartável, Estéril, com bisel tri facetado e cânula siliconizada; cânula altamente flexível, canhão centraliza e fixa a agulha; canhão com rosca universal para as seringas carpules; agulha apresenta dois protetores que formam o estojo plástico da agulha gengival; esterilização a oxido de etileno, garantia de esterilidade por 5 anos da data de fabricação. 

Apresentação: caixa com 100 unidades


	INJEX

SEPTODONT

LABOR IMPORT
PROCARE


	13
	Agulha Gengival 30G Curta, Descartável, Estéril, com bisel tri facetado e cânula siliconizada; cânula altamente flexível, canhão centraliza e fixa a agulha; canhão com rosca universal para as seringas carpules; agulha apresenta dois protetores que formam o estojo plástico da agulha gengival; esterilização a oxido de etileno, garantia de esterilidade por 5 anos da data de fabricação. 

Apresentação: caixa com 100 unidades


	INJEX

SEPTODONT

LABOR IMPORT

DENCOJET- DFL



	14
	Agulha Hipodérmica 13 x 4,5, Descartável, Estéril, constituída por: 

1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura. 

2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico (polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universalmente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores (seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso. 

3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acoplamento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterilizada em processos que garantam comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro do Ministério da Saúde.
Apresentação: caixa com 100 unidades


	BD

LABOR IMPORT

SCANDONG

WEIGAD

EMBRAMAC

SOLIDOR

	15
	Agulha Hipodérmica 25 x 7, Descartável, Estéril, constituída por: 
1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura. 

2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico (polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universalmente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores (seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso. 

3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acoplamento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterilizada em processos que garantam comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro do Ministério da Saúde.
Apresentação: caixa com 100 unidades


	BD

LABOR IMPORT

SCANDONG

WEIGAD

EMBRAMAC

SOLIDOR

	 16
	Agulha Hipodérmica 25 x 8, Descartável, Estéril, constituída por: 

1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura. 

2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico (polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universalmente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores (seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso. 

3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acoplamento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterilizada em processos que garantam comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro do Ministério da Saúde.

Apresentação: caixa com 100 unidades


	BD

LABOR IMPORT

SCANDONG

EMBRAMAC

SOLIDOR

	17
	Agulha Hipodérmica 30 x 0,7, Descartável, Estéril, de qualidade e precisão. Cânula siliconizada, bisel trifacetado, canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico, código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas.  

Apresentação: caixa com 100 unidades


	BD

LABOR IMPORT

SOLIDOR

	18
	Agulha Hipodérmica 40 x 12, Descartável, Estéril, constituída por: 

1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura. 

2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico (polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universalmente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores (seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso. 

3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acoplamento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterilizada em processos que garantam comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro do Ministério da Saúde.
Apresentação: caixa com 100 unidades


	BD

LABOR IMPORT

SCANDONG

WEIGAD

DESCARPACK

SOLIDOR

	19
	Alavanca 303: 303 Reta. Indicada para cirurgias dentárias. Produzido em Aço inox. Autoclavável. 
Embalagem com 1 unidade.

Apresentação: Embalagem com 1 unidade.

	

	20
	Alavanca Apexo 301: Indicada para cirurgias de extração dentária Instrumento com cabo grosso, não cortante; 301 Esquerda; Possui parte ativa serrilhada. Autoclavável. Produzida em aço inox. 

Apresentação:Embalagem com 1 unidade.

	

	21
	Álcool Etílico Hidratado 70°, acondicionado em frasco resistente de cor branca, opaca ou transparente. Embalagem contendo selo do INMETRO, perfeitamente vedada, sem vazamento. 

Apresentação: embalagem com 1 litro


	MEGA

TUPI

AUDAX

FACILITA

SAFRA

	22
	Álcool Etílico Hidratado 96°, 92,8 INPM, acondicionado em frasco resistente de cor branca, opaca ou transparente. Embalagem contendo selo do INMETRO, perfeitamente vedada, sem vazamento. 

Apresentação: embalagem com 1 litro


	MEGA

TUPI

AUDAX

FACILITA

SAFRA



	23
	Algodão em Roletes, fabricado em 100% fibras de algodão, formato cilíndrico, com possibilidade de ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama, com registro na Anvisa.

Apresentação: pacote com 100 unidades

	SOFT PLUS

ORLANDO

SS PLUS

	24
	Algodão Hidrófilo, em camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme, homogênea, macia, cor branca, isento de impurezas, ácidos e álcalis, alvejante óptico, amido, boa absorção e retenção de líquidos, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão. Embalagem individual, contendo dados de identificação e procedência, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.
Apresentação: embalagem com rolo de 500g


	EUROMED

NATHALYA

MELHORMED

MEDIHOUSE

	25
	Alicate 139, em Aço Inox. 

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

	26
	Alicate Perfurador Ainsworth, instrumento em aço inoxidável, autoclavável, perfura o lençol, com 5 de diâmetro diferentes. Indicado para perfurar lençol de borracha (dique de borracha) para isolamento absoluto.

Apresentação: unidade


	

	27
	Almotolia 250ml, plástica, clara, com tampa, de uso médico-hospitalar, confeccionada em plástico ou similar, opaco; bico reto e longo com rosca perfeitamente ajustável ao frasco e tampa acoplada ao mesmo. Capacidade de 250ml. Resistente à desinfecção química. Constar dados de identificação e procedência, número do lote, cadastro no Ministério da Saúde.

Apresentação: unidade


	J. PROLAB

	28

	Alta Rotação: Instrumento odontológico destinado à remoção de cáries e/ou restaurações. Encaixe borden ( 2 furos); Push Button: Fixação da broca de forma fácil, prática e segura;  Torque: Proporciona força e torque necessário para um corte e desbaste eficientes; Diâmetro da cabeça: Menor de 13 mm; Spray triplo ou quadruplo: São três ou mais jatos de água direcionados simetricamente para a ponta da broca, formando uma névoa úmida densa, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho; Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade; Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil; Baixo nível de ruído (ideal menor de 65dB aceitável até 70dB); Corpo confeccionado em alumínio anodizado, titânio: Proporciona peso reduzido (inferior a 50gr). Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem; Cabeça resistente: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas; Autoclaváveis até 135°C; Embalagem com 1 unidade.


	

	29
	Amálgama de Prata, 1 Porção, capsulado, esférica, partículas finas, cristalização regular.

Apresentação: caixa com 50 cápsulas


	GS 80 SDI



	30
	Amalgama de Prata, 2 Porções, capsulado, esférica, partículas finas, cristalização regular.

Apresentação: caixa com 50 cápsulas


	GS 80 SDI



	31
	Anestésico Injetável Local 20ml à Base de Cloridrato de Lidocaína 2% Sem Vasoconstritor.

Apresentação: frasco com 20ml


	HIPOLABOR
HYPOFARMA

	32
	Anestésico Injetável Local a Base de Cloridrato de Articaína + Epinefrina/72mg + 18µg/ampola. Livre de metilparabeno.

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada


	DFL

ARTICAINE

	33
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Lidocaína + Nor-Adrenalina 2%, anestésico a base de Lidocaína HCL2% e Hemitartarato de Norepinefrina 1:50.000. 

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada


	DENTSPLY

LINDOSTESIM

	34
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Lidocaína 2% + Epinefrina 1:100.000.
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada


	DFL

ALPHACAINE

	35
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Lidocaína 2% + Fenilefrina 1:100.000. 

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada


	NOVOCOL

SSWHITE

	36
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Mepivacaína HCI 2% + Epinefrina 1:100.000, livre de metilparabeno.

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada


	DFL

	37
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Mepivacaína HCI 3% Sem Vasoconstritor, livre de metilparabeno.

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada


	DFL

MEPSV

	38
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Prilocaína + Feliprissina a 3%, com Vaso Constritor.
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada


	

	39
	Anestésico Tópico Gel a 20% de Benzocaína.

Apresentação: pote com 12g


	DFL

BENZOTOP

	40
	Apalpador de Pressão com Mola para Acupuntura, com Mola em Aço Inox, utilizado para diagnóstico em Auriculoterapia. Dimensões: 15,8 x 1,2cm (A x L) 
Apresentação: unidade


	

	41
	Atadura de Crepom 10cm x 1,80m (em Repouso), Peso Mínimo 21,56g; composto de 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, 13 fios por cm², conforme norma da ABNT-NBR 14056. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento; Classe tipo I; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalada em material que garanta sua integridade; indicação em aplicação ortopédica, na fixação de curativos, em terapias compressivas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 14056.    

Apresentação: pacote com 12 unidades

  
	NEVE

MB TEXTIL

MEDI HOUSE

	42
	Atadura de Crepom 15cm x 1,80m (em Repouso), Peso Mínimo 32,70g; composto de 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, 13 fios por cm², conforme norma da ABNT-NBR 14056. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento; Classe tipo I; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalada em material que garanta sua integridade; Indicação em aplicação ortopédica, na fixação de curativos, em terapias compressivas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR14056.                                                        

Apresentação: pacote com 12 unidades 


	NEVE

MB TEXTIL

MEDIHOUSE

	43
	Atadura de Crepom 6cm x 1,80m (em Repouso), Peso Mínimo 13,30g; composto de 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, 13 fios por cm², conforme norma da ABNT-NBR 14056. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento; classe tipo I; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalada em material que garanta sua integridade; indicação em aplicação ortopédica, na fixação de curativos, em terapias compressivas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 14056. 

Apresentação: pacote com 12 unidades


	NEVE

MB TEXTIL

MEDIHOUSE

	44
	Atadura de Gaze 13 Fios/cm², Hidrófila, Tipo Queijo, 9cm x 91m, medindo 9cm de largura por 91m de comprimento, na cor branca, hidrófila, confeccionada com 13 fios/cm², 100% algodão, enrolada de forma contínua, isenta de resíduos, de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis. Adequada capacidade de absorção. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, prazo de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: rolo com 91 metros


	NEVE

MEDBLANC

MB TEXTIL

MEDPLUS
MEDIHOUSE

	45
	Avental de borracha Plumbífera com protetor de Tireóide adulto com dimensões de 76 x60cm e com no mínimo 0,25 mm de chumbo (Pb), maleável. Acabamento em corino especial, fita de nylon e velcro.  Garantia de 5 anos.  

Apresentação: unidade


	

	46
	Avental Descartável, Manga Longa com Punho Elástico, Não Estéril, uso hospitalar gramatura mínima 30g/m2, comprimento mínimo 1,20 metro, manga longa, punho com elástico, atóxico, hipoalergênico, abertura para as costas com tiras para ajuste na cintura, decote comum rente ao pescoço com tiras para ajuste, tamanho único, não estéril.

Apresentação: pacote com 10 unidades

	DK MED

	47
	Babeiro Descartável, Uso Odontológico, dupla camada, camada de polietileno impermeável e de papel absorvente, impermeável e absorvente.

Apresentação: pacote com 100 babeiros


	MB

SSPLUS

	48
	Bobina de Papel para Eletrocardiograma: Papel termo sensível de alta definição 80mmx30M
Apresentação: unidade

	

	49
	Bola Suíça de 45 cm, para uso em fisioterapia.                                                            
Apresentação: unidade


	ARKTUS

	50
	Broca Carbide nº 2 FG, Curta, para alta rotação, não estéril, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	MK

KAVO KERR

	51
	Broca Carbide nº 2 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	MK

KAVO KERR

	52
	Broca Carbide nº 245 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 

                                                             
	MK

	53
	Broca Carbide nº 4 FG, Curta, para alta rotação, não estéril, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	MK

KAVO KERR

	54
	Broca Carbide nº 4 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	MK

KAVO KERR

	55
	Broca Carbide nº 6 FG, Curta, para alta rotação, não estéril, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	MK

KAVO KERR

	56
	Broca Carbide nº 6 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	MK

KAVO KERR

	57
	Broca de Baixa Rotação nº 2 CA, Curta, não estéril, haste curta, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 19mm, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade
	INJECTA

JOTA

MAILLEFER

	58
	Broca de Baixa Rotação nº 2 CA, Longa, não estéril, haste longa, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 28mm, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	INJECTA

JOTA

QUIMIDROL

	59
	Broca de Baixa Rotação nº 4 CA, Curta, não estéril, haste curta, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 19mm, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	INJECTA

JOTA

MAILLEFER

	60
	Broca de Baixa Rotação nº 4 CA, Longa, não estéril, haste longa, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 28mm, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	INJECTA

	61
	Broca de Baixa Rotação nº 6 CA, Curta, não estéril, haste curta, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 19mm, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	INJECTA

	62
	Cabo para Espelho Bucal Plano nº 5, Cromado, cabo para espelho bucal cromado, resistente, autoclavável com sistema de rosca universal para uso do espelho.

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

PREVEN

	63
	Caixa Plástica para Imersão de Instrumental, para pré-lavagem, com capacidade de 1,5 litros, em plástico transparente, com tampa e trava. Deve ser resistente.

Apresentação: unidade


	BIOVIS

	64
	Caixa Porta Lâminas, fabricado em polipropileno rígido com tampa, que acondicione 50 lâminas.

Apresentação: unidade


	LABOR IMPORT

	65
	Campo Fenestrado 40 x 40cm, Estéril, fabricado em TNT com orifício de 6cm, estéril e embalado individualmente. Produto atóxico e hipoalergênico, repele líquidos. Utilizado em procedimentos localizados. Possui fenestra aproximada de 6cm e dobra cirúrgica. Dupla embalagem garantindo a esterilidade até o uso. Esterilizado em óxido de etileno.  Uso único.

Apresentação: embalagem individual


	HEALTH QUALITY

HOSPIFLEX

BEST FABRIL

	66
	Cânula para Aspiração de Endo, com ponteira.

Apresentação: unidade


	INDUSBELLO

	67
	Cariostático a 12%.

Apresentação: frasco com 10ml 


	CARIOSTASUL

IODONTOSUL

S&L

	68
	Cateter Intravenoso nº 16G, periférico com dispositivo de segurança/proteção, descartável, em poliuretano – 16G, estéril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetado. Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inserção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade

	LABOR IMPORT

	69
	Cateter Intravenoso nº 18G, periférico com dispositivo de segurança/proteção, descartável, em poliuretano – 18G, estéril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetado. Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inserção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade

	LABOR IMPORT

	70
	Cateter Intravenoso nº 20G, periférico com dispositivo de segurança/proteção, descartável, em poliuretano – 20G, estéril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetado. Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inserção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade

	NIPRO

LABOR IMPORT

LAKHANI

SOLIDOR

	71
	Cateter Intravenoso nº 22G, dispositivo intravenoso, 22G, estéril, atóxico e apirogênico, biocompatível, descartável; produzido em teflon ou poliuretano com cânula transparente que permita inserção firme e controlada; ser flexível, com parede fina, lisa e ponta levemente afunilada, com grande poder de penetração na pele, sem efeito memória; radiopaco; com câmara de refluxo transparente; trava de segurança da cânula; tampa protetora do cateter tipo luer e conector luer-lock translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Embalagem individual que garanta a esterilidade e abertura asséptica, em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	NIPRO

LABOR IMPORT

LAKHANI

SOLIDOR



	72
	Cateter Intravenoso nº 24G, dispositivo intravenoso, 24G, estéril, atóxico e apirogênico, biocompatível, descartável; produzido em teflon ou poliuretano com cânula transparente que permita inserção firme e controlada; ser flexível, com parede fina, lisa e ponta levemente afunilada, com grande poder de penetração na pele, sem efeito memória; radiopaco; com câmara de refluxo transparente; trava de segurança da cânula; tampa protetora do cateter tipo luer e conector luer-lock translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Embalagem individual que garanta a esterilidade e abertura asséptica, em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	NIPRO

LABOR IMPORT

LAKHANI

SOLIDOR



	73
	Cateter Intravenoso nº 26G, dispositivo intravenoso, 26G, estéril, atóxico e apirogênico, biocompatível, descartável; produzido em teflon ou poliuretano com cânula transparente que permita inserção firme e controlada; ser flexível, com parede fina, lisa e ponta levemente afunilada, com grande poder de penetração na pele, sem efeito memória; radiopaco; com câmara de refluxo transparente; trava de segurança da cânula; tampa protetora do cateter tipo luer e conector luer-lock translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Embalagem individual que garanta a esterilidade e abertura asséptica, em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	

	74
	Cateter Nasal para Oxigênio, Descartável, Adulto, Tipo Óculos, formato anatômico, estéril em processo que garanta ausência de resíduos tóxicos, apirogênico, confeccionado em polivinil atóxico e flexível, contendo, em sua extremidade, dispositivo de silicone (dois dentes de garfo) que se adaptam nas narinas, com fixação sobre as orelhas como óculos; conector universal para adaptação perfeita ao tubo condutor de oxigênio. Embalagem individual com abertura asséptica em pétala. Constar dados de identificação, procedência, data de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde; de acordo com NBR 13.386. Estar de acordo com o código de defesa do consumidor.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	EMBRAMED

MEDSONDA

BIOSANI

BIOBASE

	75
	Cimento Cirúrgico, periodontal sem eugenol, isento de sabor e odor, não libera calor, dureza resiliente e resistente a fraturas e rupturas. Compatível com o uso em resinas e não adere à espátula.

Apresentação: 1 bisnaga com 90g base e 1 bisnaga com 90g catalizador


	PERICEM TECHINEW

HIDROC



	76
	Cimento Obturador Provisório, massa provisória para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos restauradores e endodônticos prevenindo contaminações.

Apresentação: pote com 25g


	ALLPLAN

	77
	Clorexidina Degermante 2%, com tensoativos, para antissepsia da pele no pré-operatório. 

Apresentação: frasco com 100ml


	RIOQUÍMICA

	78
	Clorexidina Solução Alcoólica 0,5% para desinfecção e lavagem das mãos. 

Apresentação: frasco com 1 litro

	RIOQUÍMICA


	79
	Clorexidina Solução Aquosa 0,2%.
Apresentação: frasco com 1 litro

	RIOQUÍMICA
RIOHEX

	80
	Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, G, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho GG. Cor Branca. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	81
	Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, GG, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho G. Cor Verde. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	82
	Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, M, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho M. Cor Laranja. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade

 
	ORTOCENTER

MARIMAR

	83
	Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, P, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho P. Cor Azul Royal. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	84
	Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, Pediátrico, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho Pediátrico. Cor Azul Claro. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade

	ORTOCENTER

MARIMAR

	85
	Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, PP, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho PP. Cor Lilás. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	86
	Coletor para Material Perfurocortante, Capacidade 13 Litros, caixa confeccionada em material rígido, incinerável e resistente a perfurações em condições de uso e descarte, sem que ocorra transfixação, acompanhada de saco plástico resistente e bandeja coletora de papelão encerado. Resistente à queda, mantendo sua integridade com relação à montagem e fechamento, isento de ruptura, deformação ou perfuração, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, com orientações de uso do fabricante colocadas de forma que permita fácil visualização e compreensão em cada coletor. Alça de transporte, resistente e fixa ao coletor. Fabricado conforme exigido pela norma da ABNT/NBR 13.853/97. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, número do lote.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	DESCARPACK

RMDESC

CARTOON

DESCARBOX

	87
	Coletor para Material Perfurocortante, Capacidade 7 Litros, caixa confeccionada em material rígido, incinerável e resistente a perfurações em condições de uso e descarte, sem que ocorra transfixação, acompanhada de saco plástico resistente e bandeja coletora de papelão encerado. Resistente à queda, mantendo sua integridade com relação à montagem e fechamento, isento de ruptura, deformação ou perfuração, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, com orientações de uso do fabricante colocadas de forma que permita fácil visualização e compreensão em cada coletor. Alça de transporte, resistente e fixa ao coletor. Fabricado conforme exigido pela norma da ABNT/NBR 13.853/97. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, número do lote.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	DESCARPACK

RMDESC

CARTOON

DESCARBOX

VIVABOX

	88
	Compressa Cirúrgica de Campo Operatório, 45 x 50cm, material: algodão, dimensões: 45 x 50cm, cor: branca, características adicionais: 4 camadas, 15 fios/cm², bordas acabadas em ponto overloque, retangular, com alça, cantos arredondados.

Apresentação: pacote com 50 unidades


	NEVE

CLEAN

MB TEXTIL

AMERICA

	89
	Compressa de Gaze 7,5 x 7,5cm, 8 Dobras, 13 Fios/cm², material 100% algodão, hidrófilas, 13 fios, com 8 dobras, estéril, (7,5cm x 7,5cm), características adicionais: isenta de amido, após esterilização deverá manter capacidade de absorção de líquidos, 8 dobras com 13 fios/cm².

Apresentação: pacote com 500 unidades 


	MB TEXTIL

	90
	Contra Ângulo: Corpo em alumínio com tratamento anodizado, com linhas arredondadas; Design arrojado, ergonômico e de fácil manuseio; Ranhuras antiderrapantes; Autoclavável a até 135 °C; Sistema INTRA giratório e giro de 360°;  Peso ideal 49g; Transmissão 1:1;  Rotação mínima de 5.000 rpm e máxima de 20.000 rpm; Eixos montados com 6 rolamentos; Sistema Push Button  fixação da broca: resistente à tração que assegura o travamento da broca, com acionamento por botão na cabeça da peça; Utiliza brocas Standard, haste tipo 1;  Opção de refrigeração da broca com spray  externo ou interno; Baixo ruído de trabalho; cabeça com ângulo dentro dos padrões internacionais. Embalagem com 1 unidade.

Apresentação: unidade


	

	91
	Creme de Barreira para Proteção de Pele, é uma barreira de pele de secagem rápida, solução líquida em spray transparente e respirável. É utilizado para proteger a pele danificada. 

Apresentação: frasco com 28ml     


	

	92
	Creme Dental 50g, Mínimo 1.000ppm de Flúor. 

Apresentação: bisnaga com 50g

	COLGATE

	93
	Creme Dental 90g, Mínimo 1.000ppm de Flúor. 

Apresentação: bisnaga com 90g


	COLGATE

	94
	Cuba Rim, 700ml, Aço Inox, com dimensões aproximadas de 26 x 12 x 6cm e capacidade de 700ml.

Apresentação: unidade


	ARTINOX

FAVA

	95
	Cunha de Madeira, sortida, colorida, anatômica.

Apresentação: embalagem com 100 unidades


	PREVEN

	96
	Curativo Alveolar, consistência de fibra que proporciona uma boa adesão à cavidade, com própolis, iodofórmio e cera de abelha e espessante. 

Apresentação: frasco com 10g


	ALVEOLAN

ALVEOLEX

BIODIN

	97
	Curativo de Alginato com Cálcio e Sódio, Placa de 10 x 10cm, curativo estéril, constituído por polímero natural de alginato de cálcio e sódio, composto por unidades monoméricas de ácido α-L-gulurônico e ácido β-D-manurônico, embalado em envelope grau cirúrgico. Indicado para feridas exsudativas, com sangramento, limpas ou infectadas, agudas ou crônicas, superficiais ou profundas. Alto poder de absorção, promove hemostasia e remoção integra/atraumática.

Apresentação: unidade


	CASEX

	98
	Curativo Hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio, em gel hidratante e absorvente para feridas, não estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica, num excipiente aquoso, transparente e viscoso. Composto também propilenoglicol, ácido bórico, idantoina, sorbato de potássio e trietanolamina.
Apresentação: tubo com 85g


	CONVATEC

	99
	Dedeira de Borracha para Amálgama, fabricado em borracha. Indicado para triturar manualmente amalgama.                     

Apresentação: unidade


	

	100
	Detergente Desincrustante a Base de Ácido Fosfórico, solução ácida a base de ácido fosfórico, desenvolvida para remoção de manchas e oxidações de instrumentos. Revitaliza, desincrusta, e devolve o brilho a materiais em aço inoxidável, aumenta a vida útil e eficiência do material. Indicado para remoção de manchas e oxidações de material em aço inoxidável; grandes superfícies como: área interna de autoclaves, remove as incrustações causadas pela presença de minerais no vapor de água. 

Apresentação: frasco com 1 litro

	SUG CLEAN DFL

	101
	Detergente Enzimático 4 Enzimas, com pH neutro: atóxico, não irritante para a pele e mucosas (comprovado por laudo de laboratórios oficiais ou credenciados), não corrosivo e biodegradável, com pelo menos 04 (quatro) enzimas - protease, amilase, carbohidrase e lípase, utilizado para remover sangue e fluídos corpóreos de materiais de aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, fibroscópios, etc., agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos. Deve possibilitar o uso manual e em lavadoras automáticas e ultrassônicas, não espumante, apresentando eficácia na ação seguindo-se as instruções de diluição do fabricante. Embalagem resistente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O fabricante deve declarar as concentrações enzimáticas, modo de preparo da solução de uso, prazo de validade desta solução e tempo de imersão dos objetos de trabalho.

Apresentação: frasco com 1 litro


	RYOZIME

RIOQUÍMICA

PODEROSO

KELLDRIN

	102
	Dióxido de Cloro: Solução aquosa a 7%, desinfetante de alto nível com ação antimicrobiana, cujo princípio ativo é o Dióxido de Cloro (CLO2), estabilizado em solução aquosa a 7%. Embalagem com 1L. Acompanha no mínimo 30 fitas teste para Dióxido de Carbono.

Apresentação: litro

	

	103
	Disco para Acabamento de Resina Granulação Fina, discos de ½”.

Apresentação: pacote com 30 discos


	3M



	104
	Disco para Acabamento em Resina: Sistema de encaixe flexível que facilita a montagem do disco no mandril. Costado em poliéster, que proporciona maior flexibilidade e acesso. Possui partículas uniformes para contorno rápido e suave; composto por óxido de alumínio; não possui centro em metal ou mandril exposto, não causando manchas ou ranhuras nas superfícies; seu centro é à base de silicone. Embalagem com várias unidades de diversas granulações.

Apresentação: unidade


	

	105
	Dispositivo Intravenoso Periférico de Curta Permanência, nº 23, Tipo Scalp, comprimento mínimo 28cm (tolerância de cm para + ou -), com tubo flexível medindo no mínimo 28cm de comprimento, sem dobraduras, com transparência que permita visualização do fluido e eventuais bolhas. Asa para empunhadura anatômica, flexível, que permita firmeza no manuseio e segurança na fixação ao paciente. Conector (fêmea) tipo luer universal, que permita perfeita adaptação a equipos, seringas etc..., cânula polida, isenta de aspereza, siliconizada, com lúmen limpo sem matéria estranha, bisel trifacetado, afiado, que permita perfeito deslizamento no vaso e facilidade de punção; embalagem individual em papel grau cirúrgico que permita transferência asséptica, abertura em pétala; capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753. Validade não inferior a 36 meses a contar da data da entrega.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	EMBRAMED

LABOR IMPORT

SHANDONG

PHARMATEX

	106
	EDTA Trissódico Líquido, solubilidade 30% e pH entre 7 e 8.

Apresentação: frasco com 20ml


	BIODINAMICA

	107
	Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Extra Forte, 20cm. 
Apresentação: unidade


	CARCI

	108
	Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Forte, 20cm.

Apresentação: unidade


	CARCI

	109
	Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Leve, 20cm.

Apresentação: unidade

	CARCI

	110
	Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Moderada, 20cm.

Apresentação: unidade


	CARCI

	111
	Equipo Macrogotas com Injetor Lateral e Respiro, para infusão de soluções parenterais, com ponta perfurante de acordo com as normas internacionais (ISO), proporcionando menor esforço de introdução, garantindo multiplicidade de uso em qualquer recipiente; respiro ou válvula de ar (localizado na parte superior da câmara gotejadora); filtro de partículas e injetor lateral em Y destinado à aplicação injeções de medicamento, através da introdução de agulhas na membrana auto cicatrizante, além disso, o equipo apresenta um suporte para dedos que atende a NR 32, confeccionado em borracha cicatrizante; câmara de gotejamento flexível e transparente com filtro de 15 micra, e gotejador ajustado para 20 gotas igual a 1ml, tubo em PVC e/ou polietileno flexível e transparente medindo, no mínimo, 1,40m, com pouco efeito memória, injetor lateral com borracha auto cicatrizante atóxica livre de látex; pinça rolete de alta precisão; conector com sistema preciso e universal de encaixe, com protetor que permita a retirada do ar sem qualquer risco de contaminação. Embalagem individual com selagem perfeita, que permita abertura asséptica, contendo dados de identificação, fabricação, esterilização, prazo de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.
Apresentação: embalagem com 1 unidade 


	EMBRAMED

TKL

ANHUI

	112
	Equipo Macrogotas para Nutrição Enteral, com ponta perfurante de acordo com as normas internacionais (ISO), proporcionando menor esforço de introdução, garantindo uso em frasco ou bolsa de alimentação; respiro ou válvula de ar (localizado na parte superior da câmara gotejadora); câmara de gotejamento flexível, transparente e inodoro, tubo em PVC, atóxico, flexível, na cor azul medindo, no mínimo, 1,50m, com pinça rolete de alta precisão para controle de gotejamento; conector com sistema escalonado, específico para nutrição enteral, com protetor que permita a retirada do ar sem qualquer risco de contaminação. Embalagem individual com selagem perfeita, que permita abertura asséptica, contendo dados de identificação, fabricação, esterilização, prazo de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.
Apresentação: embalagem com 1 unidade 


	RMDESC

LABOR

	113
	Escova Cervical, com ponta protegida, composta de haste plástica cilíndrica com 16cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2cm de comprimento, no total 18cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5cm. Na extremidade da cerda há a aplicação de resina para proteção da ponta da escova.

Apresentação: embalagem com 100 unidades

	KOLPLAST

ADLIN

	114
	Escova com Clorexidine 2 A 4% para lavar unhas (210873) Confeccionada com cerdas macias, apropriadas para uso sobre pele sem irritá-las, embaladas individualmente com clorexidine de 2 a 4% contendo uma face com cerdas dispostas, alinhadas, bordas sulcadas, antideslizantes, fabricada em polietileno, outra face com esponja contendo antisséptico. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade conforme portaria MS-SVS nº 01 de 23/01/96.

Apresentação: unidades


	

	115
	Escova de Aço para Limpar Brocas em inox.

Apresentação: unitário


	IODONTOSUL

	116
	Escova de Cerdas Macias, tipo escova de unhas; escova de cerdas macias em nylon com cabo de base plástica para lavar e escovar sem agredir a pele.

Apresentação: unidade


	CONDOR

	117
	Escova Dental Adulto com Cerdas Extra Macias de nylon, com 4 fileiras de tufos, contendo de 34 a 38 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, cabeça arredondada ou triangular; cabo opaco reto ou anatômico medindo, no mínimo, 16cm e, no máximo, 18cm com empunhadura.

Apresentação: unidade


	CONDOR

MEDFIO

KOVACS

	118
	Escova Dental Infantil com Cerdas Extra Macias, cerdas macias de nylon, com 3 a 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, cabeça arredondada ou triangular; cabo opaco reto ou anatômico medindo, no mínimo, 14cm e, no máximo, 16cm com empunhadura.

Apresentação: unidade


	CONDOR

MEDFIO

KOVACS

	119
	Escova Interdental Extrafina, cilíndrica, para limpeza dos espaços interdentais e remoção de placa bacteriana.

Apresentação: pacote com 10 unidades

	MORELLI
POWERDENT

	120
	Escova Robinson para Profilaxia, com cerdas brancas, macia, forma de taça.

Apresentação: unidade


	PREVEN

	121
	Esfigmomanômetro Aneróide, Adulto com Fecho Metálico, manguito insuflável com borracha vulcanizada com duas saídas, entre o manômetro aneróide, válvula e pêra, confeccionada em nylon antialérgico, isento de látex; manômetro com proteção de escala por vidro; graduação em mmHg com 0 (Mínimo) e 300 (máximo; manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças; pêra insufladora fabricada em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox; válvula fabricada em metal cromado e com presilha de metal; braçadeira confeccionada em nylon antialérgico e tratamento impermeável, com fecho de metal, nas cores preta ou azul marinho. Registro no Ministério da Saúde e Selo da portaria e verificação do INMETRO impresso no mesmo.

Apresentação: unidade


	SOLIDOR

LABOR IMPORT

	122
	Esfigmomanômetro Aneróide, Infantil com Fecho em Velcro, manguito insuflável com borracha vulcanizada com duas saídas entre o manômetro aneróide, válvula e pêra, confeccionada em nylon antialérgico, isento de látex; manômetro com proteção de escala por vidro; graduação em mmHg com 0 (mínimo) e 300 (máximo; manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças; pera insufladora fabricada em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera em aço inox; válvula fabricada em metal cromado; braçadeira confeccionada em nylon antialérgico e tratamento impermeável, com fechamento em velcro, nas cores preta ou azul marinho. Registro no Ministério da Saúde e Selo da portaria e verificação do INMETRO impresso no mesmo.

Apresentação: unidade

	PREMIUN

	123
	Esfigmomanômetro Aneróide, Obeso com Fecho em Velcro, manguito insuflável com borracha vulcanizada com duas saídas entre o manômetro aneróide, válvula e pêra, confeccionada em nylon antialérgico, isento de látex; manômetro com proteção de escala por vidro; graduação em mmHg com 0 (mínimo) e 300 (máximo; manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças; pera insufladora fabricada em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera em aço inox; válvula fabricada em metal cromado; braçadeira confeccionada em nylon antialérgico e tratamento impermeável, com fechamento em velcro, nas cores preta ou azul marinho. Registro no Ministério da Saúde e Selo da portaria e verificação do INMETRO impresso no mesmo.

Apresentação: unidade                      

                                                         
	PREMIUM

	124
	Esparadrapo em Tecido de Algodão Impermeável Branco, 10cm x 4,5m, isento de látex, medindo 10cm de largura por 4,5m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, resina adesiva à base de borracha natural, distribuída uniformemente, com excelente adesão e qualidade, isento de impurezas e substâncias alérgicas, com bordas devidamente acabadas, enrolado em carretel plástico com proteção. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: rolo com 4,5 metros


	MISSNER

	125
	Espátula de Ayres em Madeira, para uso ginecológico, confeccionada em madeira, na cor natural, descartável, formato convencional. Resistente ao manuseio, com superfície lisa e bordas perfeitamente acabadas, inodora, com espessura e largura uniformes em toda sua extensão. Embalagem conforme praxe do fabricante, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: pacote com 100 unidades


	ESTILO

STERN MED

LABOR IMPORT

DALIAN

THEOTO

	126
	Espátula de Resina em Titânio, Calcador Bolinha, espátula para resina com ponta ativa de titânio. Aço AISI420. Ponta com banho de titânio. Com ponta dourada. Indicada para inserção de material de forramento na dentina e espátula de manipulação. 
Apresentação: unidade

	GOLGRAN

	127
	Espátula para Resina nº 1, Dupla, com Revestimento em Titânio, espátula para resina com ponta ativa de titânio. Aço AISI420. Ponta com banho de titânio. Com ponta dourada. Indicada para inserção de material de forramento na dentina e espátula de manipulação. 

Apresentação: unidade

	GOLGRAN

	128
	Espátula para Resina nº 5, com Revestimento em Titânio, espátula de aço inoxidável antiaderente com pontas revestidas de titânio e autoclavável.

Apresentação: unidade


	PRISMA

GOLGRAN

	129
	Espátula para Resina nº 9, com Revestimento em Titânio, espátula para resina com ponta ativa de titânio. Aço AISI420. Ponta com banho de titânio. Com ponta dourada. Indicada para inserção de material de forramento na dentina e espátula de manipulação. 

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

	130
	Espéculos Auriculares Descartáveis Para Otoscopios, compatíveis com todos os mini otoscopios, superfícies lisas, sem farpas ou irregularidades, firme conexão na cabeça do otoscópio. De 4 mm e 2,5 mm.

Apresentação: unidade

	

	131
	Espéculo Vaginal Descartável, Não Lubrificado, G, Modelo Collins, em poliuretano, estéril; formato anatômico, bordas lisas e regulares, atraumático; dispositivo de abertura (parafuso borboleta), em poliestireno de alto impacto, indeformável, com abertura suave, milimétrica e sem ruídos, para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno, com abertura asséptica, em pétala. Constar dados de identificação, procedência, data e prazo de validade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ADLIN

GYNUS

KOLPLAST

	132
	Espéculo Vaginal Descartável, Não Lubrificado, M, Modelo Collins, em poliuretano, estéril; formato anatômico, bordas lisas e regulares, atraumático; dispositivo de abertura (parafuso borboleta), em poliestireno de alto impacto, indeformável, com abertura suave, milimétrica e sem ruídos, para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno, com abertura asséptica, em pétala. Constar dados de identificação, procedência, data e prazo de validade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ADLIN

GYNUS

KOLPLAST

	133
	Espéculo Vaginal Descartável, Não Lubrificado, P, Modelo Collins, em poliuretano, estéril; formato anatômico, bordas lisas e regulares, atraumático; dispositivo de abertura (parafuso borboleta), em poliestireno de alto impacto, indeformável, com abertura suave, milimétrica e sem ruídos, para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno, com abertura asséptica, em pétala. Constar dados de identificação, procedência, data e prazo de validade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ADLIN

GYNUS

KOLPLAST

	134
	Espelho Bucal Plano nº 3, em Aço Inox, com suporte confeccionado em aço inoxidável sem movimento de alavanca, isento de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem frontal de precisão e sem manchas. O material deve ser resistente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão ou embaçar. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 12 unidades

	

	135
	Espelho Bucal Plano nº 5, em Aço Inox, com suporte confeccionado em aço inoxidável sem movimento de alavanca, isento de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem frontal de precisão e sem manchas. O material deve ser resistente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão ou embaçar. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 12 unidades

	SS PLUS

BARASCH

PHARMAINOX

	136
	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolisada Liofilizada, embalada em blister individual; esterilizada por irradiação; sem contra indicações; absorvível; sem riscos de intolerância.
Apresentação: caixa com 10 unidades


	HEMOSPOM 

MAQUIRA

	137
	Estetoscópio adulto, auscultador em liga de alumínio, anel em PVC, ângulo em mola de aço, olivas macias e anatômicas em silicone atóxico, tubo em y, de cor preta

Apresentação: unidade
	

	138
	Extirpador de Nervos, Sortido, de 25mm em Aço Inox, Instrumento em aço, farpado, pré-esterilizado para canais mais amplos e retos. Com 25mm de comprimento. Utilização manual. Utilizado para remoção de tecidos moles, nervos. 

Apresentação: embalagem com 10 unidades

	INJECTA

	139
	Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Extra Forte, com 1,5 metros.                                                                               

Apresentação: unidade


	CARCI

	140
	Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Forte, com 1,5 metros.                                                                             

Apresentação: unidade


	CARCI

	141
	Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Leve, com 1,5 metros.                                                                              

Apresentação: unidade


	CARCI

	142
	Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Moderada, com 1,5 metros.                                                                               

Apresentação: unidade


	CARCI

	143
	Fio de Sutura Agulhado Monofilamento 4-0 com agulha 1,5cm, 3/8 de círculo, tipo triangular, não absorvível, estéril, preto, 45cm, resistente, espessura uniforme, embalado individualmente. Apresentação: caixa com 24 envelopes.

Apresentação: unidade


	TECHNOFIO

	144
	Fio Dental 25 Metros.

Apresentação: unidade


	PREVEN

MEDFIO

	145
	Fio Dental 500 Metros.

Apresentação: unidade


	PREVEN

MEDFIO

	146
	Fio para Sutura Monofilamento 2-0 com Agulha 2,0cm, agulha 3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embalagem individual, esterilizado em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para seu acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, constando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: caixa com 24 unidades


	SHALON

	147
	Fio para Sutura Monofilamento 3-0, com agulha 2,0, agulha 3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embalagem individual, esterilizado em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para seu acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, constando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: caixa com 24 unidades


	SHALON

DONATI

	148
	Fio para Sutura Monofilamento 4-0, com agulha 2,0, agulha 3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embalagem individual, esterilizado em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para seu acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, constando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: caixa com 24 unidades


	SHALON

DONATI

	149
	Fio para Sutura Monofilamento 5-0, com agulha 2,0, agulha 3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embalagem individual, esterilizado em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para seu acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, constando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: caixa com 24 unidades


	SHALON

DONATI

	150
	Fio para Sutura Seda 3-0, com agulha 1,7cm, ângulo 180º, ½ encastoada, tipo triangular, agulha para sutura com fio de seda na forma triangular com comprimento de 1,7cm, ângulo de 180°, 1/2 encastoada em um fio de 45cm, com número cirúrgico 3.0. Fio de sutura não absorvível, orgânica (fibroína) biodegradável, proporcionando segurança e evitando o transporte de microrganismos pelo corpo da sutura. Fio multifilamentar, trançado de origem animal. Utiliza agulhas cirúrgicas de corte reverso, em aço inoxidável qualidade formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar. Possuem estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas. Proporciona segurança e evita o transporte de micro-organismo pelo corpo da sutura.

Apresentação: embalagem com 24 unidades

	SHALON



	151
	Fio para Sutura Seda 3.0, com agulha 2,0, agulha 3/8 de círculo. Fio de seda preto, não reabsorvível, estéril, resistente, sem efeito de memória, com agulha em aço inox. Embalagem individual, esterilizado em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para seu condicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, constando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: caixa com 24 unidades


	SHALON



	152
	Fio Retrator 0: Fio para afastamento gengival. É indicado utilizar o fio retrator em áreas com tecidos gengivais bastante espessos, onde é necessário exercer uma força considerável. . Confeccionado em 100% algodão, não impregnado. Fio tricotado, aumentando sua flexibilidade e capacidade de absorção de substâncias hemostáticas. Embalagem com 1 unidade.
Apresentação: unidade

	

	153
	Fita Adesiva Hospitalar (Crepe) 16mm x 50m, com dimensão de 16mm de largura por 50m de comprimento, confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado, tratado e passível de escrita, e a outra face em massa adesiva à base de borracha natural e resina, cor bege, com boa adesão e resistente. Embalada individualmente e acondicionada em embalagem plástica, contendo dados de identificação, procedência, validade e nº do lote.

Apresentação: rolo com 50 metros


	MISSNER

CREMER

	154
	Fita Adesiva para Autoclave 19mm x 30m, fita adesiva termo resistente, específica para autoclave, dotada de dorso de papel crepado com marcação termo sensível, em forma de listras, distribuídas paralelamente equidistantes. Estas listras se apresentam impressas com tinta especial de tonalidade mais clara que a fita, que em contato com a temperatura no processo de esterilização por autoclavagem, adquire cor escura (marrom ou preta), identificando desta forma, materiais submetidos ao processo de esterilização. A outra superfície deverá ser impregnada de substância adesiva formada a base de materiais que resistam à umidade e às condições térmicas do processo de esterilização, ou seja, 132º. 

Apresentação: rolo com 30 metros


	MISSNER

MASTERFIX

POLITAPE

	155
	Fita Micropore 1,25cm x 10m de cor bege, fita cirúrgica hipoalérgica, medindo 2,5cm de largura por 10m de comprimento, fita confeccionada em tecido-não-tecido, cor branca, com massa adesiva acrílica, em um dos lados, distribuída uniformemente em toda extensão, hipoalergênica, excelente adesão, inclusive em presença de pilosidade, resistente, não desfiar no momento do corte manual, nem durante a permanência na pele, isenta de impurezas, enrolada em carretel. Embalagem individual em acrílico. Constar dados de identificação e procedência, tempo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: rolo com 10 metros

	

	156
	Fita Micropore 2,5cm x 10m de cor bege, fita cirúrgica hipoalérgica, medindo 2,5cm de largura por 10m de comprimento, fita confeccionada em tecido-não-tecido, cor branca, com massa adesiva acrílica, em um dos lados, distribuída uniformemente em toda extensão, hipoalergênica, excelente adesão, inclusive em presença de pilosidade, resistente, não desfiar no momento do corte manual, nem durante a permanência na pele, isenta de impurezas, enrolada em carretel. Embalagem individual em acrílico. Constar dados de identificação e procedência, tempo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: rolo com 10 metros


	

	157
	Fita Micropore 2,5cm x 10m, fita cirúrgica hipoalérgica, medindo 2,5cm de largura por 10m de comprimento, fita confeccionada em tecido-não-tecido, cor branca, com massa adesiva acrílica, em um dos lados, distribuída uniformemente em toda extensão, hipoalergênica, excelente adesão, inclusive em presença de pilosidade, resistente, não desfiar no momento do corte manual, nem durante a permanência na pele, isenta de impurezas, enrolada em carretel. Embalagem individual em acrílico. Constar dados de identificação e procedência, tempo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: rolo com 10 metros


	MISSNER



	158
	Fita Micropore 5cm x 10m, fita cirúrgica hipoalérgica, medindo 5cm de largura por 10m de comprimento, fita confeccionada em tecido-não-tecido, cor branca, com massa adesiva acrílica, em um dos lados, distribuída uniformemente em toda extensão, hipoalergênica, excelente adesão, inclusive em presença de pilosidade, resistente, não desfiar no momento do corte manual, nem durante a permanência na pele, isenta de impurezas, enrolada em carretel. Embalagem individual em acrílico. Constar dados de identificação e procedência, tempo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: rolo com 10 metros


	MISSNER



	159
	Fita para Isolamento Dental, isolante de uso odontológico. Produzido em material inerte e maleável, a fita se molda ao dente protegendo-o contra agressões indesejadas. Isolamento dos dentes adjacentes contra ácidos, outros reagentes, adesivos ou resinas compostas.

Apresentação: unidade


	

	160
	Fixador Citológico, composto de álcool etílico extrafino (95%), carbowax (2,5%) e propelente, indicado para fixação de esfregaços celulares em lâmina, produto inofensivo à camada de ozônio (não contém CFC); borrifador de acionamento fácil, suave e uniforme, sem apresentar vazamentos; tampa perfeitamente ajustável. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: frasco com 100ml


	ADLIN

KOLPLAST

	161
	Fixador para Raio X, Uso Odontológico, solução fixadora para radiografia pronta para uso em processo manual. Devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32.

Apresentação: frasco com 475ml


	CARESTREAM

KODAK

	162
	Flúor Gel 2% de Fluoreto de Sódio Neutro para Aplicação Tópica.

Apresentação: frasco com 200ml

 
	DFL

IODONTOSUL

S&L

	163
	Flúor Gel Acidulado a 1,23%, de flúor fosfato acidulado (FFA) com concentração de 1,23% de F-, PH ácido. Sabores de tutti-frutti, menta ou chocolate.

Apresentação: frascos com 200ml


	S&L

	164
	Fluxômetro 0-15 LPM Fêmea para Oxigênio, confeccionado em Corpo de latão cromado; Bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável; Borboleta me nylon com rosca metálica; Niple de saída em latão cromado. Com as conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906.

Apresentação: unidade


	PROTEC

	165
	Formocresol, composto de formaldeído, ácido cresílico e veículo glicólico. A embalagem deverá conter dados de identificação do conteúdo, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.

Apresentação: frasco com 10ml


	IODONTOSUL

S&L

	166
	Frasco para Alimentação Enteral de 300ml, graduado em escala de 50ml, com dispositivo para fixação em suporte. Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen. Deve permitir o tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções, livre de Bisfenol A, tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. Esterilizado por radiação gama. Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais e registro na ANVISA

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	NUTRIMED

MEDCON

BIOBASE

	167
	Gel Lubrificante fórmula solúvel em água, não gorduroso e sem cheiro. 

Apresentação: Sachês de 5g.


	

	168
	Gel para Ultrassonografia 100g, preparação semissólida composta por polímeros hidrossolúveis para espessar e dar viscosidade à transmissão ultrassônica; pH neutro, inodoro, incolor, não gorduroso, hidrossolúvel, não irritante, hipoalergênico, atóxico, não abrasivo e umectante, que facilite sua remoção do transdutor e da pele, proporcionando entre um e outro, uma película deslizante, que não danifique o transdutor e não manche a pele. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: frasco com 100g


	CARBOGEL

ADLIN

MULTIGEL

	169
	Gel para Ultrassonografia 5 litros, preparação semissólida composta por polímeros hidrossolúveis para espessar e dar viscosidade à transmissão ultrassônica; pH neutro, inodoro, incolor, não gorduroso, hidrossolúvel, não irritante, hipoalergênico, atóxico, não abrasivo e umectante, que facilite sua remoção do transdutor e da pele, proporcionando entre um e outro, uma película deslizante, que não danifique o transdutor e não manche a pele. Embalagem contendo dados de identificação e procedência data de fabricação e prazo de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 5kg

	CARBOGEL

REYMER

MULTIGEL



	170
	Glicose a 50 %, embalagem 10 ml, embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentação: frasco ampola.


	

	171
	Glutaraldeído desinfetante 2% agente desinfetante bactericida que apresenta rápida e efetiva ação contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Indicado para a desinfecção de equipamentos materiais termosensíveis, outros materiais semicríticos e endoscópios. 

Apresentação: Embalagem unitária 5l


	

	172
	Grampo para Isolamento Absoluto nº 206, em Aço Inox.

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

	173
	Grampo para Isolamento Absoluto nº 26, em Aço Inox.

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

	174
	Grampo para Isolamento Absoluto nº W8A em Aço Inox.

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

	175
	Hastes Flexíveis com Pontas 100% Algodão, antigerme.

Apresentação: caixa com 75 unidades


	YORK

COTTON BABY
SOFT

THEOTO

CREMER

TOP COTTON

	176
	Hemostático com Cloreto de Alumínio, embalagem com 10ml. Para prevenir e conter pequenos sangramentos durante os procedimentos. 
Apresentação: frasco com 10ml


	BIODINAMICA



	177
	Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável Radiopaco.

Apresentação: seringa com 2g de dentina e 3 bicos aplicadores


	BIODINAMICA

BIOCAL

	178
	Hidróxido de Cálcio P.A, 100% de hidróxido puro na forma de pó. Forrador dentinário, capeador de polpa em exposição acidental ou pulpotomias, também usado como curativo intracanal.
Apresentação: frasco com 10g de pó

	

	179
	Hidróxido de Cálcio para Forramento Radiopaco.

Apresentação: caixa com 1 tubo de pasta base (13g), 1 tubo de pasta catalisadora (11g) e 01 bloco de mistura


	

	180
	Hidróxido de Cálcio sem Paramonoclorofenol Canforado para Uso Endodôntico, à base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe permite escoamento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato, usada como curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expectante, como tampão apical e na prevenção das absorções cervicais. 

Apresentação: 2 tubetes, com 2,7g cada, de pasta de hidróxido de cálcio e 2 tubetes, com 2,2g cada, de glicerina


	SSWHITE

	181
	Indicador Biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor, esporos autocontidos de GeoBacillus Stearotheermophillus. 

Apresentação: caixa com 10 unidades


	CLEAN-UP

BIO-INDICADOR

MAQUIRA

CLIAN
2I

	182
	Indicador Químico Classe 4, uso único, para monitorização de ciclos de esterilização a vapor, para esterilização a vapor 121ºC (20min) / 128ºC (9min) / 134ºC (7min), livre de chumbo, sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. 

Apresentação: caixa com 250 integradores de uso único

	CLEAN-UP

CRISTÓFOLI

CLIAN

	183
	Indicador Químico Classe 5, uso único, do tipo integrador, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus Stearotheermophillus. Possui certificado BSI. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. Composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. A migração é visível através da janela identificada por REJECT (rejeitado), e deverá atingir a área denominada ACCEPT (aceito) se todas as condições necessárias para a eliminação de micro-organismos no interior da embalagem forem alcançadas. A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Prazo de validade: 5 anos.

Apresentação caixa com 250 integradores de uso único

	CRISTÓFOLI

CLEAN TEST

CLIAN

	184
	Inserto nº 1 (Parte Aplicadora) para Ultrassom, em Aço inox, Autoclavável, para uso em ultrassom odontológico, com acabamento externo polido. Rosca de encaixa com padrão M3x0,5. Acessório utilizado em ultrassom na remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental em Periodontia. Marca Altsonic Jet Ceramic.

Apresentação: unidade


	

	185
	Inserto nº 2 (Parte Aplicadora) para Ultrassom, em Aço inox, Autoclavável, para uso em ultrassom odontológico, com acabamento externo polido. Rosca de encaixa com padrão M3x0,5. Acessório utilizado em ultrassom na remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental em Periodontia. Marca Altsonic Jet Ceramic.

Apresentação: unidade


	

	186
	Inserto nº 3 (Parte Aplicadora) para Ultrassom, em Aço inox, Autoclavável, para uso em ultrassom odontológico, com acabamento externo polido. Rosca de encaixa com padrão M3x0,5. Acessório utilizado em ultrassom na remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental em Periodontia. Marca Altsonic Jet Ceramic.

Apresentação: unidade


	

	187
	Iodofórmio, componente de pasta obturadora de canal radicular. 

Apresentação: frasco com 10mg


	BIODINAMICA

	188
	Ionômero de Vidro Autopolimerizável, Cor U, Pó e Líquido, para restauração, indicado para a técnica ART. Condensável e radiopaco.

Apresentação: embalagens individuais contendo:

- Pó: 1 frasco com 10g, na tonalidade U, 1 medidor de pó e instruções de uso
- Líquido: 1 frasco com 8ml e 1 conjunto dosador de líquido


	VIDRION

SS WHITE

MAXXION R FMG

	189
	Ionômero de Vidro Fotopolimerizável, Cor A3, Pó e Líquido, cimento restaurador fotoativado, cura tripla, com liberação de íons de fluoreto, mistura condensável e não pegajosa, radiopaco e biocompatível.

Apresentação: 1 frasco de pó cor A3 com 5g, 1 frasco de líquido com 2,5ml, 1 frasco de primer com 2,5ml e 1 frasco de esmalte natural com 5ml

	VITRO FILL

LINER VIGODENT

DFL

	190
	IRM, Material Restaurador Intermediário, Pó e Líquido, para restauração provisória de longa espera e forramento de cavidades.

Apresentação: uma caixa contendo:

- Pó: embalagem contendo, no mínimo, 38g composto por Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila, 1 medidor de pó e instruções de uso
- Líquido: embalagem contendo vidro com 15ml composto por Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5% e 1 conta gotas


	IRM

DENTSPLY

	191
	Jogo alavanca heidbrink 3 peças: Utilizado para remoção de pontas de raízes em áreas de difícil acesso. Instrumento com ponta ativa delicada; 

kit contendo 3 peças (reta, direita e esquerda). Produzida em aço inox. Autoclavável
Apresentação: unidade


	

	192
	Kit Cânula de Guedel nº 0 a 5, cânulas orofaríngeas, em polipropileno, dos tamanhos 0 ao 5. Passível de desinfecção.                                                                      

Apresentação: embalagem com 6 unidades


	PROTEC

	193
	Kit espátula flexível para resina Kit de Espátulas flexíveis para manipulação de resina. Produzida em liga de Niquel Titânio de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Autoclavável. Kit Espátulas FLEXÍVEL para Resina com 6 peças: Espátula de Resina Flexível 1, Espátula de Resina Flexível 2, Espátula de Resina Flexível  6, Espátula Flexível SD2, Espátula Flexível  Almore 2, Espátula Flexível 

Apresentação: unidade


	

	194
	Kit Polidores Diamantados para Resina, kit com pontas abrasivas confeccionadas com compósitos restauradores de nano partícula, híbridos tradicionais ou ainda micropartículas com 2 granulometria diferentes para a obtenção de alto brilho. Alto brilho para acabamento e polimento final de restaurações em resina composta e facetas.

Apresentação: embalagem com 1kit.


	

	195
	Kit Polimento Amálgama, Composto por Pontas de Silicone com Abrasivo, indicado para procedimentos de acabamento e polimento de restaurações em amálgamas, proporcionando superfícies lisas e uniformes Composto por pontas de silicone com abrasivo de alta qualidade. Seus formatos variados permitem aplicação em diversas regiões dentais restauradas, tornando o procedimento mais simples e rápido.
Apresentação: embalagem com 6 unidades


	MICRODONT

	196
	Lâmina de Vidro para Microscopia, Ponta Fosca, 26 x 76mm, beiradas não lapidadas, medidas com aproximadamente 26 x 76mm, espessura 1mm a 1,2mm, superfície lisa, transparente. Embalada de forma a protegê-las contra choque. Dados de identificação, fabricação, número do lote.

Apresentação: caixa com 50 peças


	SOLIDOR

LABOR IMPORT

VISSION

CRAL

PRECISION

	197
	Lâmina para Bisturi nº 11, em Aço Cortante, para Cabo de nº 3, lâmina de aço carbono de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada. Embalada, individualmente, de forma a garantir a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Embalagem unitária com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde e nº da lâmina. 

Apresentação: caixa com 100 lâminas


	SOLIDOR

ADVANTIVE

WUXI

LABOR

	198
	Lâmina para Bisturi nº 12, em Aço Cortante, para Cabo de nº 3, lâmina de aço carbono de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada. Embalada, individualmente, de forma a garantir a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Embalagem unitária com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde e nº da lâmina. 

Apresentação: caixa com 100 lâminas


	SOLIDOR

ADVANTIVE

WUXI

LABOR

	199
	Lâmina para Bisturi nº 15, em Aço Cortante, para Cabo de nº 3, lâmina de aço carbono de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada. Embalada, individualmente, de forma a garantir a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Embalagem unitária com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde e nº da lâmina. 

Apresentação: caixa com 100 lâminas


	SOLIDOR

ADVANTIVE

WUXI

LABOR

	200
	Lanceta para Punção Manual com Retração de Agulha, para medição de HGT; com capa de esterilidade, corpo do lancetador e gatilho compostos por polipropileno. Agulha produzida em aço inoxidável; com sistema de punção de uso único com retração automática da agulha. Profundidade de perfuração de 1,5mm a 1,6mm; diâmetro de agulha de 0,36mm (28G); lanceta trifacetada e siliconada. 

Apresentação: caixa com 200 unidades ou 2 caixas com 100 unidades ou 4 caixas com 50 unidades

	G-TECH

TKL

	201
	Lençol de Borracha, Dique, para uso em isolamento absoluto com dique, em puro látex, aromatizado, espessura média, com elasticidade e resistência suficiente para permitir o isolamento de um ou mais dentes sem rasgar, com tamanho de aproximadamente 13 x 13cm ou 5” x 5”, com Registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: caixa com 26 unidades


	MADEITEX

MAQUIRA

	202
	Lençol de papel descartável, lençol de papel descartável para maca 50cm x 50m.

Apresentação: rolo.


	

	203
	Lençol Descartável para Maca 20gr com Elástico, 2 x 0,90m em TNT, 100% polipropileno, cor branca.

Apresentação: embalagem com 10 unidades


	CLEAN

BEST FABRIL

PROTDEST

	204
	Lentulo 25mm, Sortido 1-4, espiral de aço inoxidável indicada para levar medicações e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. 

Apresentação: embalagem com 4 unidades

	INJECTA

MAILLEFER

	205
	Lima Endodôntica Flexofile, 1ª Série, 15 ao 40, 21mm, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares, com secção transversal triangular, fabricada por torção com alta eficiência de corte, conicidade (TAPER) 02, cabos coloridos, autoclavável e registro na ANVISA.
Apresentação: embalagem com 6 unidades


	INJECTA

KAVO KERR

	206
	Lima Endodôntica Flexofile, 1ª Série, 15, 21mm, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares, com secção transversal triangular, fabricada por torção com alta eficiência de corte, conicidade (TAPER) 02, cabos coloridos, autoclavável e registro na ANVISA.
Apresentação: embalagem com 6 unidades


	INJECTA

KAVO KERR

	207
	Lima Periodontal de Hirschfeld nº 5 – 11, utilizada para remoção de cálculo, osso e tecido granulomatoso. Feita em aço cirúrgico, autoclavável e registro na ANVISA.
Apresentação: embalagem com 1 unidade 


	GOLGRAN

	208
	Lima seldin para osso: Utilizada para remodelar o osso em cirurgia oral. Produzido em Aço Inox. Produto autoclavável.

Apresentação: Embalagem com 1 unidade.  


	

	209
	Loção Oleosa Original, hipoalergênico, loção oleosa a base de AGE (ácidos graxos essenciais) e TCM (triglicérides de cadeia média) com Vitamina A e E, dermatologicamente testada.                                                                              

Apresentação: frasco com 200ml


	DERSANI

	210
	Luva Cirúrgica de Látex nº 6.5, Estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resistente, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilidade ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem interna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, processo de esterilização; registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 par


	SUPERMAX

EMBRAMAC

TERANG

DESCARPACK

MAXITEX

	211
	Luva Cirúrgica de Látex nº 7.0, Estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resistente, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilidade ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem interna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, processo de esterilização; registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 par


	SUPERMAX

EMBRAMAC

TERANG

DESCARPACK

MAXITEX

	212
	Luva Cirúrgica de Látex nº 7.5, Estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resistente, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilidade ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem interna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, processo de esterilização; registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 par


	SUPERMAX

EMBRAMAC

TERANG

DESCARPACK

MAXITEX

	213
	Luva Cirúrgica de Látex nº 8.0, Estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resistente, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilidade ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem interna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, processo de esterilização; registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 par


	SUPERMAX

EMBRAMAC

TERANG

DESCARPACK

MAXITEX

	214
	Luva Cirúrgica de Látex nº 8.5, Estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resistente, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilidade ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem interna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, processo de esterilização; registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 par


	

	215
	Luva de Procedimento Nitrílica, não Estéril, G, sem Pó, confeccionada 100% em borracha nitrílica, sem revestimento interno e sem amido, superfície lisa, ambidestra. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, com ou sem bainha, tamanho “G”, comprimento mínimo 240mm, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.
Apresentação: caixa com 100 luvas


	

	216
	Luva de Procedimento Nitrílica, não Estéril, M, sem Pó, confeccionada 100% em borracha nitrílica, sem revestimento interno e sem amido, superfície lisa, ambidestra. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, com ou sem bainha, tamanho “M”, comprimento mínimo 240mm, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.
Apresentação: caixa com 100 luvas


	

	217
	Luva de Procedimento Nitrílica, não Estéril, P, sem Pó, confeccionada 100% em borracha nitrílica, sem revestimento interno e sem amido, superfície lisa, ambidestra. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, com ou sem bainha, tamanho “P”, comprimento mínimo 240mm, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.
Apresentação: caixa com 100 luvas


	

	218
	Luva de Procedimento, não Estéril, G, com Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “G”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.
Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX

LENGRUBER

TARGA

	219
	Luva de Procedimento, não Estéril, G, sem Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “G”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.

Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX



	220
	Luva de Procedimento, não Estéril, M, com Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “M”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.

Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX

LENGRUBER

TARGA

	221
	Luva de Procedimento, não Estéril, M, sem Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “M”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.

Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX

LENGRUBER

	222
	Luva de Procedimento, não Estéril, P, com Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “P”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.
Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX

TARGA



	223
	Luva de Procedimento, não Estéril, P, sem Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “P”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.

Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX

LENGRUBER

	224
	Luva de Procedimento, não Estéril, PP, com Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “PP”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.

Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX



	225
	Luva de Procedimento, não Estéril, PP, sem Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “PP”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.

Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX



	226
	Mandril para Discos Sof-lex Pop-on, para encaixe dos discos de lixa do sistema Sof-lex para acabamento e polimento de restaurações em resina. Feito em aço inoxidável e autoclavável.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	3M

MICRODONT

	227
	Máscara Cirúrgica Tripla, Descartável, com Elástico, deve possuir tripla camada com um filtro que proporciona BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95%; solda por ultrassom; cor branca; com elástico.

Apresentação: caixa com 50 unidades


	DESCARPACK

RM DESC

RIOPASA

	228
	Máscara com Nebulímetro Adulto, composta por máscara: maleável, atóxica, hipoalergênica, anatômica e resistente à desinfecção e esterilização químicas. Intermediário, extensão: em PVC, contendo em uma das extremidades pino adaptável ao copo e na outra, conexão padrão (fêmea) rosqueável, adaptável ao aparelho de nebulização, medindo aproximadamente 150cm, maleável, atóxica, resistente ao manuseio, boa adaptação. Copo: graduado por ml, com sistema de rosca, de plástico resistente ao manuseio, a desinfecção e esterilização químicas, transparente, atóxico, com boa adaptação ao intermediário e à máscara; com capacidade mínima de 10ml. Compatível com aparelho Nevoni. Dados de fabricação e procedência, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 1 kit


	NS

NEBULAR

DARU

	229
	Máscara com Nebulímetro Infantil, composta por máscara: maleável, atóxica, hipoalergênica, anatômica e resistente à desinfecção e esterilização químicas. Intermediário, extensão: em PVC, contendo em uma das extremidades pino adaptável ao copo e na outra, conexão padrão (fêmea) rosqueável, adaptável ao aparelho de nebulização, medindo aproximadamente 150cm, maleável, atóxica, resistente ao manuseio, boa adaptação. Copo: graduado por ml, com sistema de rosca, de plástico resistente ao manuseio, a desinfecção e esterilização químicas, transparente, atóxico, com boa adaptação ao intermediário e à máscara; com capacidade mínima de 10ml. Compatível com aparelho Nevoni. Dados de fabricação e procedência, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 1 kit


	NS

NEBULAR

DARU

	230
	Máscara de Oxigênio Adulto, Sistema Venturi, com máscara de oxigênio em PVC; resistente e não tóxico, Não estéril. Possibilita um controle da fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio.  Itens inclusos: 01 Máscara, 01 tubo corrugado, 06 diluidores coloridos em polipropileno e 01 tubo de O2 isento de látex.

Apresentação: embalagem com 1 kit

	PROTEC

	231
	Máscara de oxigênio alta concentração com reservatório e tubo MD no tamanho adulto, confeccionado PVC, fabricada em material translucido, possui balão reservatório de oxigênio e válvula unilateral que impede a reinalação do ar ambiente e do ar expirado, estéril, atóxico e apirogênico, permite a administração de altas concentrações de oxigênio, design anatômico, alongado, com fixador nasal e elásticos para melhor ajuste à face, 
Apresentação: unidade


	

	232
	Máscara de oxigênio alta concentração com reservatório e tubo MD no tamanho infantil, confeccionado PVC, fabricada em material translucido, possui balão reservatório de oxigênio e válvula unilateral que impede a reinalação do ar ambiente e do ar expirado, estéril, atóxico e apirogênico, permite a administração de altas concentrações de oxigênio, design anatômico, alongado, com fixador nasal e elásticos para melhor ajuste à face, 
Apresentação: unidade


	

	233
	Máscara de Oxigênio Pediátrico, Sistema Venturi, com máscara de oxigênio em PVC; Resistente e não tóxico, Não estéril. Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio.  Itens inclusos: 01 Máscara, 01 tubo corrugado, 06 diluidores coloridos em polipropileno e 01 tubo de O2 isento de látex.                           
Apresentação: embalagem com 1 kit


	PROTEC

	234
	Matriz de Aço Inox 0,05 x 5 x 500mm.

Apresentação: rolo com 50cm


	PREVEN

	235
	Matriz de Aço Inox 0,05 x 7 x 500mm.

Apresentação: rolo com 50cm


	PREVEN

	236
	Mini Incubadora para testar processo de esterilização a vapor que possibilite incubar até 4 indicadores simultaneamente, com fusível impresso e tampa para proteção e manutenção da temperatura. Voltagem automática e led que indica quando a incubadora está ligada e possibilita a visualização do teste em processo.

Apresentação: unidade


	CLEAN-UP

CRISTÓFOLI

BIOMECK

	237
	Óculos de Proteção Antiembaçante, óculos de proteção antiembaçante nos dois lados da lente, lente transparente de policarbonato com proteção nas laterais, com ajuste de tamanho nas hastes laterais. Protege contra partículas volantes, fluidos corpóreos, produtos químicos.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	3M

DANNY

	238
	Óleo Lubrificante em Spray para Canetas de Alta e Baixa Rotação e micromotores odontológicos.

Apresentação: frasco com 200ml e ponta aplicadora


	PREVEN

S&L

	239
	Otoscópio, Cabo de plástico de engenharia, botão liga/desliga, lâmpada de LED, portátil, usado para exames externos do conduto auditivo, lente giratoria conectada ao otoscopio, proporciona aumento de no mínimo 2 vezes. 
Apresentação: unidade.
	

	240
	Oxímetro de Pulso de Dedo, medir e mostra valores confiáveis da Spo2 e da frequencia cardíaca, botão único de ligação, de fácil visualização e amplo, portátil, compacto, faixa de medição pulso de 30-250 bpm, dispositivo desliga automaticamente.

Apresentação: unidade
	

	241
	Papel Carbono para Articulações, papel carbono dupla face (azul/vermelho), isento, espessura 100 micras.

Apresentação: bloco com 12 folhas


	ACCUM FILM II



	242
	Papel Cirúrgico Crepado, 30cm x 30cm, 60g/m², cada folha, constituído por celulose 100%, biodegradável, gramatura de 60g/m² como barreira microbiana eficaz através de porosidade controlada, hidro-repelente, atóxico, não irritante, resistente à ruptura ou rasgo, com elasticidade e maleabilidade, permeável ao agente esterilizante. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade não inferior a 05 anos, lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: pacote com 500 folhas


	CIPAMED

POLARFIX

HOSPFLEX

	243
	Papel Grau Cirúrgico, 150mm x 100m, 60g/m2, com Filme laminado (poliéster/polipropileno) com as seguintes propriedades: barreira microbiológica, porosidade controlada, repelência a líquidos, maleabilidade, resistência, isento de produtos tóxicos, livre de fibras e inodoro. Usado para esterilização em autoclave à vapor. Filme na cor azul que possibilita a visualização dos materiais internos. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Embalagem triplamente seladas. 

Apresentação: rolo com 100 metros


	CIPAMED

MEDSTERIL

DUOTEC

	244
	Papel Grau Cirúrgico, 400mm x 100m, 60g/m2, sem Filme laminado (poliéster/polipropileno) com as seguintes propriedades: barreira microbiológica, porosidade controlada, repelência a líquidos, maleabilidade, resistência, isento de produtos tóxicos, livre de fibras e inodoro. Usado para esterilização em autoclave à vapor. Filme na cor azul que possibilita a visualização dos materiais internos. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Embalagem triplamente seladas. 

Apresentação: rolo com 100 metros


	MEDSTERIL

	245
	Papel Grau Cirúrgico, 450mm x 100m, 60g/m2, com Filme laminado (poliéster/polipropileno) com as seguintes propriedades: barreira microbiológica, porosidade controlada, repelência a líquidos, maleabilidade, resistência, isento de produtos tóxicos, livre de fibras e inodoro. Usado para esterilização em autoclave à vapor. Filme na cor azul que possibilita a visualização dos materiais internos. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Embalagem triplamente seladas. 

Apresentação: rolo com 100 metros


	CIPAMED

MEDSTERIL

ESTERILCARE

	246
	Paramonoclorofenol Canforado, medicação intra canal. 

Apresentação: frasco com 20ml

	BIODINAMICA

S&L

	247
	Pasta de uso Endodôntico composta por hidróxido de cálcio 30%, iodofórmio 40,4%, óleo de silicone 22,4%, veículo qsp. Pasta pronta, acondicionada em seringa e com 10 ponteiras endodônticas. Com registro na ANVISA e no mínimo 1 ano de validade. Usada para o preenchimento de canais endodônticos. 

Apresentação: unidade


	

	248
	Pasta para Polimento de Resina Universal, produzida com diamante micronizado, de granulação extra fina, para uso exclusivamente de dentistas ou protéticos. Acabamento e polimento em superfícies de materiais restauradores em geral, de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores. 

Apresentação: seringa com 2ml

	

	249
	Pasta para Profilaxia Dental, uso profissional com flúor, com Pedra Pomes.

Apresentação: bisnaga com 90g


	ODAHCAM

DENTSPLY

ALLPLAN

	250
	Pastilhas Evidenciadoras de Placa Bacteriana, pastilhas à base de fucsina básica de cor que contraste com o dente. 

Apresentação: embalagem com 120 pastilhas acondicionadas em cartelas ou recipiente plástico


	IODONTOSUL

	251
	Pedra Pomes, massa porosa acinzentada, muito leve, áspera, inalterável ao ar, inodora e insípida. Uso odontológico. 

Apresentação: frasco plástico com 100g


	IODONTOSUL

	252
	Películas Radiográficas Periapicais 3 x 4cm.

Apresentação: caixa com 150 películas 


	KODAK

CARESTREAM
KULZER

	253
	Películas Radiográficas Periapicais Infantil.

Apresentação: caixa com 100 películas


	KODAK

CARESTREAM

	254
	Pinça Anatômica serrilhada, produzida em aço inoxidável, de 14 cm.

Apresentação: embalagem individual.


	

	255
	Pinça Clínica para Algodão nº 17, Aço Inox, pinça clínica com ponta serrilhada, curva, comprimento de 17cm, ponta ativa serrilhada com 2cm, resistente aos processos de autoclavação e com registro na ANVISA. 

Apresentação: unidade

	GOLGRAN

ABC

	256
	Pinça Kelly curva: Produto confeccionada em aço inoxidável, ponta curva, de 14 cm.

Apresentação: embalagem individual.


	

	257
	Pinça Porta Grampo Palmer, instrumento em aço inoxidável, autoclavável. Indicado para abrir o grampo e levar ao dente para isolamento absoluto.

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

	258
	Pincel Descartável para Aplicação de Adesivo, Tipo “Microbrush”, fino de 1,5mm.
Apresentação: caixa com 100 unidades


	FGM

ANGELOUS



	259
	Pincel pelo de marta fino nº. 0:

Pincéis 100% pelo de Marta, Cabo de madeira com esferas;

Apresentação: Embalagem com 1 un do Pincel Pelo de Marta Fino nº0.
	

	260
	Placa para Sementes de Acupuntura com Duas Faces em Plástico Rígido com superfície antiaderente, garantindo a integridade da cola do esparadrapo ou micropore. Produzida em plástico rígido, a placa tem dupla face: em um lado, é possível confeccionar 168 pontos com uma semente cada e na outra face, é possível confeccionar mais108 pontos com duas sementes, 04 pontos com cinco sementes em fileira e 12 pontos para utilização em apongs, magnetos ou Stipers. Suas cavidades podem acomodar sementes de até 2,2mm e as linhas-guias com a profundidade ideal para proporcionar cortes precisos com o estilete. Com borda de fuga demarcada, proporcionando maior comodidade, segurança e agilidade ao corte. Dimensões: 14 x 10,7cm (C x L)

Apresentação: unidade


	ORIGINAL

	261
	Pó de Bicarbonato para Profilaxia, branco, cristalino, extrafino, utilizado para realização de profilaxia bucal e remoção da placa bacteriana.
Apresentação: embalagem com 250g


	BIODINAMICA

	262
	Ponta Diamantada FG nº 1011, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	263
	Ponta Diamantada FG nº 1012, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	264
	Ponta Diamantada FG nº 1013, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	265
	Ponta Diamantada FG nº 1014, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	266
	Ponta Diamantada FG nº 1014, Longa, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 28mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	267
	Ponta Diamantada FG nº 1016, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	268
	Ponta Diamantada FG nº 1016, Longa, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 28mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	269
	Ponta Diamantada FG nº 1033, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	270
	Ponta Diamantada FG nº 1034, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	271
	Ponta Diamantada FG nº 1035, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	272
	Ponta Diamantada FG nº 1035, Longa, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 28mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA

	273
	Ponta Diamantada FG nº 1046, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	274
	Ponta Diamantada FG nº 1062, Curta F, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 

	FAVA

	275
	Ponta Diamantada FG nº 1111, Curta F, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	276
	Ponta Diamantada FG nº 1112, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	277
	Ponta Diamantada FG nº 1112, Curta FF, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	278
	Ponta Diamantada FG nº 2134, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	279
	Ponta Diamantada FG nº 2200, Curta FF, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	280
	Ponta Diamantada FG nº 3070, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA

ZEEP

	281
	Ponta Diamantada FG nº 3118, Curta F, Acabamento Dourado, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	282
	Ponta Diamantada FG nº 3168, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	283
	Ponta Diamantada FG nº 3168, Curta F, Acabamento Dourado, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	284
	Ponta Diamantada FG nº 3195, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	285
	Ponta Diamantada FG nº 3195, Curta F, Acabamento Dourado, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	286
	Ponta Diamantada FG nº 3227, Curta F, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT



	287
	Pontas de Silicone, para Polimento e Acabamento de Resina Composta, sortida.
Apresentação: caixa com 7 pontas


	ONEGLOSS

ENHANCE

DESTSPLY

	288
	Ponteira nº 2, Cânula Reta e Êmbolos, em aço inox, para reposição, de seringa de materiais viscosos.                                                                              

Apresentação: embalagem com 20 unidades


	MAQUIRA



	289
	Ponteira nº 3, Cânula Reta e Êmbolos, plástica, para reposição, de seringa de materiais viscosos, composta de polipropileno.                                                                  
Apresentação: embalagem com 20 unidades


	MAQUIRA

	290
	Ponteira nº 4, Cânula Curva e Êmbolos, plástica, para reposição, de seringa de materiais viscosos, composta de polipropileno.

Apresentação: embalagem com 20 unidades


	MAQUIRA

	291
	Porta algodão rolete inox, Indicado para o acondicionamento de rolos de algodão. Podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem.

Apresentação: unidade


	

	292
	Porta Amálgama Plástico Autoclavável de resinas termoplásticas e pigmentos.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	PREVEN

MAQUIRA

	293
	Porta Matriz Toflemire Infantil, em Aço Inox, usado em diferentes larguras e curvaturas de matriz.                              

Apresentação: unidade


	TRINCKS

	294
	Posicionador de Filme Radiográfico Autoclavável Adulto, fabricado em Poliacetal natural e Pigmento azul. Pote, tampa e sobre tampa: policarbonato e pigmento cinza, mordente: silicone. Peças desmontáveis. Esterilizável em autoclave até 134 °C.
Apresentação: embalagem com 1 posicionador radiográfico para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador (interprximal) Bite Wings.


	

	295
	Posicionador de Filme Radiográfico Autoclavável Infantil, fabricado em Poliacetal natural e Pigmento azul. Pote, tampa e sobre tampa: policarbonato e pigmento cinza, mordente: silicone. Peças desmontáveis. Esterilizável em autoclave até 134 °C.
Apresentação: embalagem com 1 posicionador radiográfico para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador (interprximal) Bite Wings.


	

	296
	Pote Dappen de Plástico Autoclavável, resistente, com duas cavidades para manipulação de materiais de uso odontológico.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	PREVEN

MAQUIRA

	297
	Preservativo Masculino Preservativo de látex, lubrificado a base de água, largura nominal 52mm.

	

	298
	Protetor para Bico de Seringa Tríplice, tubo de polipropileno de 7 cm de comprimento por 6 mm de diâmetro. Indicado para a proteção do bico da seringa tríplice. 

Apresentação: embalagem com 50 unidades.


	

	299
	Protetor Plástico para Cerdas de Escova de Dentes. 

Apresentação: unidade


	CONDOR

MEDFIO

	300
	Protetor Solar FPS 60, UVA-B, 120ml, resistente a água e ao suor, deve oferecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B, fator 60, hipoalérgico, dermatologicamente testado, isento de fragrância e corantes, não oleoso, não deve ser em gel, pois sai com maior facilidade em contato com a água/suor, não deve manchar a roupa, prazo de validade de, no mínimo, 1 ano após a data de entrega, produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA.

Apresentação: frasco com 120ml


	NUTRIEX

	301
	Resina Composta Fotopolimerizável Fluída Cor A20 ou A2, com Bisfenol Glicidil Metacrilato (bis gma), resinas de dimetacrilato, boro-alumínio silicato de vidro, sílica sintética e pigmentos; indicado para selamento de fóssulas e fissuras, para preenchimento de áreas socavadas em restaurações classe II. 
Apresentação: cartucho contendo seringa com 1,2g + 3 pontas aplicadoras


	MAGIC FLOW

FGM
KULZER

	302
	Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A10 ou A1, microhíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou composta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de partículas 0,7μm. 

Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g


	CHARISMA

KULZER

	303
	Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A20 ou A2, microhíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou composta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,0 μm) e tamanho médio de partículas 0,7 μm. 

Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g


	CHARISMA

H. KULZER

	304
	Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A30 ou A3, microhíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou composta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de partículas 0,7μm. 

Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g


	CHARISMA

H. KULZER

	305
	Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A35 ou A 3,5, microhíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou composta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de partículas 0,7μm. 

Apresentação: bisnaga com no mínimo 4g


	CHARISMA

H. KULZER

	306
	Resina Composta Fotopolimerizável, Cor AO 20 ou AO2 ou UD, microhíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou composta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de partículas 0,7μm. 

Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g


	CHARISMA

H. KULZER

	307
	Respirador Dobrável PFF1, com Válvula contra poeiras e névoas, embalagem individual com nº de lote, data de fabricação e validade, com registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA). 
Apresentação: unidade

	3M

PROTEC

	308
	Respirador Dobrável PFF1, sem Válvula contra poeiras e névoas, embalagem individual c/nº de lote, data de fabricação e validade, com registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA). 
Apresentação: unidade

	3M 

PROTEC

	309
	Respirador Dobrável PFF2, com Válvula contra partículas de origem biológica para uso hospitalar, embalagem individual com nº de lote, data de fabricação e validade, com registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA). 

Apresentação: unidade

	3M 

PROTEC

AIRSAFETY

TAYCO

	310
	Respirador Dobrável PFF2 / N95, sem Válvula, Fabricada em não tecido 100% polipropileno, uso contra partículas de origem biológica para uso hospitalar, Classe PFF-2 (S), Duas tiras de elástico para fixação; Clipe nasal, descartável e de uso único, embalagem individual com nº de lote, data de fabricação e validade, com registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA).
Apresentação: unidade
	PROTEC

	311
	Revelador para Raio X, Uso Odontológico, solução reveladora para radiografia pronta para uso manual, contendo água, hidroquinona na concentração de 2 a 3%. Devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32.

Apresentação: frasco leitoso com 475ml 
	CARESTREAM

	312
	Saco de Lixo Infectante 30 Litros, Branco, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, possuir solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com norma técnica 9191, da abnt. Com capacidade 30 litros/6kg. 

Apresentação: embalagem com 50 sacos

	RAVA

	313
	Sapatilha Pró-pé de TNT, Descartável, confeccionados com o não-tecido (TNT) de no mínimo 25g/m², em 100% polipropileno, cor branca. Bordas com elástico. Descartável, não estéril e higiênico. Tamanho único. Apresentar registro na Anvisa.
Apresentação: embalagem com 100 peças

	

	314
	Selante de Sulcos e Cicatrículas Fotoativo.

Apresentação: embalagem com 5ml de selante e 10ml de ácido 


	ALPHA SEAL

DFL
BIODINAMICA

	315
	Seringa 1ml para Insulina com Agulha 13 x 4,5mm, descartável escala de graduação para 100UI, com agulha 13 x 4,5mm, bico central, luer slip, com adaptação precisa e perfeita fixação da agulha; no espaço destinado ao fluído não pode haver sujidade, manchas ou matérias orgânicas; confeccionada em plástico apropriado, uso único; cilindro de plástico transparente com impressão de escala nítida, resistente ao álcool e aferida, proporcionando fácil leitura e precisão de dosagem; com perfeito acabamento, permitindo o deslizamento livre e suave do êmbolo. Êmbolo com borracha que permita ajuste e vedação, garantindo alinhamento exato com escala de graduação e anel de retenção para impedir que o mesmo se desprenda facilmente da seringa; flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e proporcionar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; embalagem em papel grau cirúrgica com garantia de esterilidade do produto até o seu uso; apresentar boa selagem e permitir abertura asséptica, em pétala; conter dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	BD

ADVANTIVE

JIANGXI

EMBRAMAC

LAB RYNCO

DESCARPACK

TKL

SR

RMDESC

	316
	Seringa Carpule de Desnucar com Refluxo, em Inox, constando dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	TRINKS

	317
	Seringa Descartável 10ml, sem Agulha, bico luer slip (sem rosca), confeccionada em polipropileno ou plástico similar, atóxico, apirogênico e íntegro; com transparência permitindo visualização nítida do fluído aspirado. Cilindro composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, paredes uniformes, siliconizado, possibilitando movimento suave do êmbolo; apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; bico luer slip central, garantindo conexão segura e sem vazamento a agulhas, cateteres e outros; flange que possibilite estabilidade à seringa quando em superfície plana; escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números nítidos, legíveis e isentos de falhas; graduação em ml sendo as divisões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e estar devidamente aferida. Êmbolo com rolha em borracha natural, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, não se separando da haste, que evite vazamentos; espessura que facilite a visualização da dosagem. Haste do êmbolo em plástico atóxico, apirogênico; com base antiderrapante na extremidade distal.  Uso único, sem agulha; esterilizada a gás de oxido de etileno ou raio gama, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade e abertura asséptica, em pétala. Dado de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	BD

ADVANTIVE

JIANGXI

EMBRAMAC

LAB RYNCO

DESCARPACK

INJEX

SR

RM DESC

RIOPASA

	318
	Seringa Descartável 20ml, sem Agulha, bico luer slip (sem rosca), confeccionada em polipropileno ou plástico similar, atóxico, apirogênico e íntegro; com transparência permitindo visualização nítida do fluído aspirado. Cilindro composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, paredes uniformes, siliconizado, possibilitando movimento suave do êmbolo; apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; bico luer slip central, garantindo conexão segura e sem vazamento a agulhas, cateteres e outros; flange que possibilite estabilidade à seringa quando em superfície plana; escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números nítidos, legíveis e isentos de falhas; graduação em ml sendo as divisões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e estar devidamente aferida. Êmbolo com rolha em borracha natural, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, não se separando da haste, que evite vazamentos; espessura que facilite a visualização da dosagem. Haste do êmbolo em plástico atóxico, apirogênico; com base antiderrapante na extremidade distal.  Uso único, sem agulha; esterilizada a gás de oxido de etileno ou raio gama, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade e abertura asséptica, em pétala. Dado de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 unidade

	BD

ADVANTIVE

JIANGXI

EMBRAMAC

LAB RYNCO

DESCARPACK

INJEX

SR

RMDESC

RIOPASA

	319
	Seringa Descartável 5ml, sem Agulha, bico luer slip (sem rosca), confeccionada em polipropileno ou plástico similar, atóxico, apirogênico e íntegro; com transparência permitindo visualização nítida do fluído aspirado. Cilindro composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, paredes uniformes, siliconizado, possibilitando movimento suave do êmbolo; apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; bico luer slip central, garantindo conexão segura e sem vazamento a agulhas, cateteres e outros; flange que possibilite estabilidade à seringa quando em superfície plana; escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números nítidos, legíveis e isentos de falhas; graduação em ml sendo as divisões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e estar devidamente aferida. Êmbolo com rolha em borracha natural, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, não se separando da haste, que evite vazamentos; espessura que facilite a visualização da dosagem. Haste do êmbolo em plástico atóxico, apirogênico; com base antiderrapante na extremidade distal.  Uso único, sem agulha; esterilizada a gás de oxido de etileno ou raio gama, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade e abertura asséptica, em pétala. Dado de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	BD

ADVANTIVE

JIANGXI

EMBRAMAC

LAB RYNCO

DESCARPACK

INJEX

SR

RMDESC

	320
	Sindesmótomo em Aço Inox, para uso odontológico em cirurgias odontológicas, confeccionado em aço inox, acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físicos e químicos, embalado individualmente, constando externamente a marca comercial e procedência de fabricação.

Apresentação: unidade


	ABC 
TRINKS
GG GOLGRAN

	321
	Solução Aquosa de Iodopovidona a 10%, antisséptico aquoso a 10% (iodo ativo 1%), acondicionada em frasco de plástico resistente, na cor escura, perfeitamente vedado, sem vazamento. 

Apresentação: embalagem plástica com 1 litro


	RIOQUÍMICA

	322
	Solução Bucal de Digluconato de Clorexidina a 2%, para limpeza de cavidades dentárias. Deverá constar na embalagem do produto a nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme a legislação vigente. Os produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados de acordo com a legislação em vigor. 

Apresentação: frasco com 100ml

	REYMER

RIOQUÍMICA
MAQUIRA

	323
	Solução Bucal de Gluconato de Clorexidina a 0,12% deverá constar na embalagem do produto a nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme a legislação vigente. Os produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados de acordo com a legislação em vigor. 
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro


	REYMER

RIOQUÍMICA
IODONTOSUL

	324
	Solução de Fluoreto de Sódio a 0,2%, para Bochecho Semanal, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e validade mínima de 24 meses da data da entrega.

Apresentação: embalagem plástica com 1 litro


	FLUORSUL

IODONTOSUL

	325
	Solução de Glicose 5%, Sistema Fechado, 500ml, acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.

Apresentação: embalagem plástica com 500ml


	EUROFARMA

FRESENIUS

	326
	Solução de Hipoclorito de Sódio 1% Milton, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e validade mínima de 24 meses da data da entrega.

Apresentação: embalagem plástica com 1 litro


	IODONTOSUL

RIOQUÍMICA

	327
	Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9%, Sistema Fechado, 100ml, em solução injetável, acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentação: embalagem plástica com 100ml


	MEDFLEX

FRESENIUS

	328
	Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9%, Sistema Fechado, 250ml, em solução injetável, acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentação: embalagem plástica com 250ml


	FRESENIUS

	329
	Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9%, Sistema Fechado, 500ml, em solução injetável, acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentação: embalagem plástica com 500ml


	LINHA MAX

FRESENIUS

EUROFARMA

	330
	Solução Glicofisiológica 5%, Sistema Fechado, 500ml, acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentação: embalagem plástica com 500ml


	JP

FRESENIUS

	331
	Solvente de Cárie, gel à base de papaína e cloramina com espessante e azul detoluidina na composição. 

Apresentação: seringa com 1ml


	PAPACARIE

	332
	Sonda Exploradora nº 5, em Aço Inox, utilizado para verificar a presença de cavidades de cárie no esmalte dental e verificar a retenção mecânica nos preparos cavitários do dente para retenção do material restaurador dental. Produzida em aço inox autoclavável. 

Apresentação: unidade


	TRINCKS

	333
	Sonda Milimetrada em Uma Extremidade e Exploradora na Outra Extremidade, para uso em procedimentos odontológicos, em aço inox.

Apresentação: unidade

	ABC



	334
	Sonda para Aspiração Traqueal nº 8, Estéril, atóxico e apirogênica. 

Apresentação: embalagem com 20 unidades


	MEDSONDA 

BIOBASE

	335
	Sonda para Aspiração Traqueal nº 10, Estéril, atóxico e apirogênica. 

Apresentação: embalagem com 20 unidades


	

	336
	Sonda para Aspiração Traqueal nº 12, Estéril, atóxico e apirogênica. 

Apresentação: embalagem com 20 unidades


	MEDSONDA 

BIOBASE

	337
	Sonda Uretral de Alívio, nº 12, Descartável, Estéril, atóxico e apirogênica.  
Apresentação: embalagem com 20 unidades

	BIOBASE

	338
	Soro Ringer, Lactato, Sistema Fechado, 500ml, em solução injetável em acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentação: embalagem plástica com 500ml


	EQUIPLEX

FRENESIUS

JP

	339
	Spray para Teste de Vitalidade Pulpar -50°C, exclusivo para teste de vitalidade nos dentes.

Apresentação: frasco com 200ml


	ENDOICE

MAQUIRA 

S&L

ICETEST

	340
	Sugador Cirúrgico Descartável, esterilizado e embalado individualmente. Ponteira com 3mm de diâmetro.

Apresentação: embalagem com 20 unidades


	PRISMA 

MAQUIRA

	341
	Sugador Endodôntico Descartável em PVC, descartável, tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC. 

Apresentação: embalagem com 20 unidades

	SS PLUS

	342
	Sugador Plástico Descartável, confeccionado em PVC virgem e atóxico, com pontas soldadas ao tubo, com, no mínimo, 12cm de comprimento, deverá ter boa adaptação/vedação na extremidade que conecta na unidade auxiliar, de forma circular, sem reentrâncias ou protuberâncias.

Apresentação: embalagem com 40 unidades


	SS PLUS

	343
	Taça de Borracha para Profilaxia e Polimento.

Apresentação: unidade


	PREVEN

	344
	Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, G, cor verde, confeccionada internamente de placa aramada moldável revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de aproximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 86 x 10cm. Na cor verde. Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	345
	Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, GG, cor amarela, confeccionada internamente de placa aramada moldável revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de aproximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 120 x 13cm. Na cor amarela. Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável.
Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	346
	Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, M, cor laranja, confeccionada internamente de placa aramada moldável revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de aproximadamente 4mm ou similar medindo 63 x 09cm. Na cor laranja. Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável.
Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	347
	Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, P, cor azul, confeccionada internamente de placa aramada moldável revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de aproximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 53 x 08cm. Na cor azul. Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável.
Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	348
	Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, PP, cor roxa, confeccionada internamente de placa aramada moldável revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de aproximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 30 x 08cm. Na cor roxa. Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável.
Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	349
	Tecido sms para esterilização SMS é um tecido não tecido, 100% polipropileno maleável, que repele líquidos e possui barreira contra microorganismos, composto por três camadas. Tamanho 90cm x 90 cm.

	

	350
	Tentacânula de 15cm, em Aço Inox, resistente aos processos de autoclavação. Registro na ANVISA.

Apresentação: unidade


	ABC

	351
	Termômetro Clínico, Digital, faixa de medição: de 32,0°C – 43,9°C, com indicador de temperaturas inferiores (“L”) e superiores (“H”) à esta faixa de medição. Fonte de alimentação: bateria de lítio de 1.5/1.55V (não recarregável). Retenção da temperatura máxima: em cada medição, a temperatura máxima aparece no mostrador, até o aparelho se desligar. Sinal sonoro: indica que o aparelho está pronto a ser utilizado ou que a medição terminou. Autoverificação automática: caso a mensagem «ERR» apareça no seu visor significa que há algum problema em sua medição. Resultados das medições: expressos em grau Celsius (°C). Erro máximo de indicação dos resultados: ± 0,2°C entre 34°C – 42°C a uma temperatura ambiente entre 18°C - 28°C. Tempo total da medição da temperatura de 90 a 120 segundos. Visor de cristal líquido: é possível visualizar alterações de temperatura de 0.1°C. Ponta flexível: pode ser dobrada até o ângulo de 45°. Memória: guarda automaticamente a última temperatura medida. Desligamento automático: após aproximadamente 10 minutos, para assegurar prolongamento da vida da bateria.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	INCOTERM

SOLIDOR

	352
	Tesoura Iris, Curva, Ponta Fina, 11,5cm, em Aço Inox, para fio de sutura, curva, em inox. 

Apresentação: unidade


	ABC

GOLGRAN

	353
	Tesoura Iris, Reta, Ponta Fina, 11,5cm, em Aço Inox, para fio de sutura, reta, em inox. 

Apresentação: unidade


	ABC

GOLGRAN

	354
	Tesoura Mayo Stile, produto confeccionado em aço inoxidável, ponta reta, de 15 cm.

Apresentação: embalagem individual.

	

	355
	Teste Gravidez Composto por uma tira reagente + 1 frasco de coleta Beta HCG, teste de gravidez em tiras imunocromatográfica específica para determinação gonadotrofina coriônica humana (HCS) em amostras de urina com uma sensibilidade de 25 MUI/L somente para diagnóstico “in vitro”.

	

	356
	Tintura de Benjoim, Indicado como antisséptico tópico. Composição: benjoim sumatra 20%, excipientes: álcool etílico. 

Apresentação: embalagem plástica com 100ml

	

	357
	Tira de Lixa de Poliéster para Acabamento Proximal, costado em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido de alumínio; deve possuir centro neutro para facilitar a introdução na ameia; granulações: média e fina; maior aderência dos grãos de óxido de alumínio; maior resistência devido ao costado de poliéster, sem ruptura; duas granulações em 1 único produto. Para acabamento das faces proximais de restaurações em resinas. 

Apresentação: embalagem com 150 unidades

	KDENT

MICRODONT
MAQUIRA

	358
	Tira de Lixa de Poliéster para Restaurações de Resina, Extrafina, 0,05mm.

Apresentação: embalagem com 50 unidades  


	MICRODONT

	359
	Tira Reagente para Determinação de Glicemia que aceite amostra de sangue total capilar e também permita coleta em neonatal, com reação química mediada glicose desidrogenase. O Produto deve possuir o Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. Dar garantia por tempo indeterminado dos monitores, software para o controle das tiras totalmente em português, baterias para reposição e treinamento aos profissionais de saúde e usuários. A codificação dos monitores deve ser feita através de chip código. A licitante vencedora deverá fornecer em forma de comodato 120 monitores compatíveis para utilização das respectivas tiras. 

Apresentação: embalagem com 50 tiras


	ACCU-CHECK

	360
	Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inox, Granulação Média, 150 x 2,5mm.

Apresentação: embalagem com 12 unidades


	TDV
MICRODONT

	361
	Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inox, Granulação Média, 150 x 4mm.

Apresentação: embalagem com 12 unidades


	INJECTA



	362
	Touca Descartável Sanfonada PP 20, touca cirúrgica descartável, confeccionado em material de fibras 100% de polipropileno, tipo falso tecido ou similar, hipoalérgico, micro perfurado, permitindo ventilação adequada, com elástico em toda sua extensão, com gramatura de 20g/m², de fácil manuseio. Constar dados de identificação e procedência, nº do lote.  

Apresentação: embalagem com 100 unidades


	BEST FABRIL

RM DESC

RAYSEN

DESCARPACK

TALGE

	363
	Tricresol Formalina Solução, solução desinfetante para canais radiculares. Constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e validade mínima de 24 meses da data da entrega.

Apresentação: frasco com 10ml


	BIODINAMICA

S&L

	364
	Tubo de Látex Cirúrgico do tipo Garrote nº 200, fabricado com látex 100% puro, na cor âmbar, para uso em laboratórios e hospitais. Parede interna lisa e espessura uniforme, semi transparente e com alta flexibilidade, extrema resistência a tração. Suporta várias esterilizações a vapor (Autoclave). Resistente a produtos químicos (característica da borracha natural). Isento de Aromas ou Perfumes.
Apresentação: rolo com 15 metros.

	

	365
	Tubo de Silicone Hospitalar nº 203, 6 x 10mm, tubo de silicone hospitalar, grau farmacêutico, não estéril, embalado individualmente em sacos plásticos de polietileno e selados a quente. Rolo de 15 metros para oxigenioterapia. Superfície lisa, antiaderente, livre de odor e sem látex. Cumprem os requisitos da Norma ISSO 10993, como ensaios de citotoxicidade, sensibilização dérmica, irritação, corrosão dérmica, toxicidade aguda sistêmica, compatibilidade sanguínea e hemodiálise. Estável a temperaturas extremas na faixa de: -20°C a 200°C. Passível de autoclavável por vapor úmido sob pressão até 127ºC.

Apresentação: rolo com 15 metros


	BEST FABRIL

RM DESC

RAYSEN

DESCARPACK

TALGE
SILVERUBER

	366
	Tubo Extensor para Equipo de Infusão Parenteral, 40cm, extensão para equipo de infusão parenteral, atóxico, biocompatível, em material resistente, maleável, transparente, estéril e apirogênico, descartável. Com conector luer, com tampa protetora na extremidade e tampa sobressalente; calibre e conexões universais, adequadas que não permitam vazamentos; medindo no mínimo 40 cm. Embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	BIODINAMICA

	367
	Umidificador para Oxigênio, tampa de nylon injetada, porca (conforme norma ABNT), adaptável em qualquer válvula reguladora ou fluxometro de oxigênio. Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo. Proporcionar o arraste da água colocada no recipiente, quando da passagem do fluxo de gás pelo líquido carregando as partículas para as vias aéreas. 

Embalado individualmente em saco plástico.

Apresentação: frasco de 250ml


	PROTEC

UNITEC

	368
	Válvula com Manômetro para Cilindro Manual de Oxigênio, com 1 manômetro do tipo CB CT Oxigênio. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); Corpo em latão cromado; Conexões de entrada e saída em latão cromado; Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de entrada e saída conforme normas ABNT NBR 11725 e 11906. Os manômetros para oxigênio devem trazer a seguinte inscrição: “não usar óleo ou graxa” nem mesmo para lubrificação.

Apresentação: unidade


	PROTEC

	369
	Vaselina Líquida, acondicionado em embalagem, original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação e validade estampada na embalagem.

Apresentação: frasco com 1 litro


	SERRAQUIMICA

FARMAX

	370
	Vaselina Sólida

Apresentação: embalagem com 35g


	QUIMIDROL

RIOQUÍMICA

	371
	Verniz com Flúor, com concentração mínima de 5,5%.

Apresentação: frasco com 10ml

	DENTSPLY

FLUORNIZ

DURAFLUR

FGM

	372
	Verniz Forrador de Cavidades, de secagem rápida para forro de cavidades e proteção das restaurações e silicato.

Apresentação: frasco com 15ml


	CAVITINE

SS WHITE


6.2. As marcas com parecer desfavorável (reprovadas) são as que seguem:
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	MARCAS COM 
PARECER

DESFAVORÁVEL

	28
	Amalgama de Prata, 1 Porção                                                                                                                             Apresentação: caixa com 50 cápsulas


	METALMS /

DUXALLOY

	29
	Amalgama de Prata, 2 Porções                                                                                                                           Apresentação: caixa com 50 cápsulas

	METALMS / 
DUXALLOY

	30
	Amalgama de Prata, 3 Porções                                                                                                                            Apresentação: caixa com 50 cápsulas


	METALMS / 
DUXALLOY

	31
	Anestésico Injetável Local 20ml à Base de Cloridrato de Lidocaína 2% sem Vasoconstritor                                                                                                                                   Apresentação: Frasco com 20ml cada

	CRISTÁLIA / XYLESTESIN

	37
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Mepivacaína 3%, sem Vasoconstritor                                                                                                                               Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 

	MEPIADRE

	68
	Cateter Intravenoso nº 20G                                                                                                                               Apresentação: embalagem com 1 unidade

	GAMMA /
HEALCATH

	69
	Cateter Intravenoso nº 22G                                                                                                                           Apresentação: embalagem com 1 unidade
	GAMMA/
HEALCATH

	70
	Cateter Intravenoso nº 24G                                                                                                                              Apresentação: embalagem com 1 unidade


	GAMMA /
HEALCATH

	73
	Cimento Obturador Provisório                                                                                                                         Apresentação: pote com 25g


	CAVITEC

	88
	Creme Dental 50g, Mínimo 1000ppm de Flúor                                                                                                                                                                       Apresentação: bisnaga com 50g

	ICE FRESH

	89
	Creme Dental 90g, Mínimo 1000ppm de Flúor                                                                                                                                                                       Apresentação: bisnaga com 90g


	ICE FRESH

	91
	Cunha de Madeira                                                                                                                                                                                  Apresentação: embalagem com 100 unidades


	IODONTOSUL, SOUZA & LEONARDI

	100
	Disco para Acabamento de Resina Granulação Fina                                                                                                                    Apresentação: pacote com 30 discos


	TDV

	138
	Fio para Sutura Monofilamento 2-0, com Agulha 2,0cm, 3/8 de Círculo, Tipo Triangular, Não Absorvível, Estéril, Preto, 45cm, Resistente, Espessura Uniforme                                                                                                                                         Apresentação: caixa com 24 unidades


	PROCARE

	139
	Fio para Sutura Monofilamento 3-0, com Agulha 2,0cm, 3/8 de Círculo, Tipo Triangular, Não Absorvível, Estéril, Preto, 45cm, Resistente, Espessura Uniforme                                                                                                                                         Apresentação: caixa com 24 unidades


	PROCARE

	140
	Fio para Sutura Monofilamento 4-0, com Agulha 2,0cm, 3/8 de Círculo, Tipo Triangular, Não Absorvível, Estéril, Preto, 45cm, Resistente, Espessura Uniforme                                                                                                                                     Apresentação: caixa com 24 unidades

	PROCARE

	141
	Fio para Sutura Monofilamento 5-0, com Agulha 2,0cm, 3/8 de Círculo, Tipo Triangular, Não Absorvível, Estéril, Preto, 45cm, Resistente, Espessura Uniforme                                                                                                                                                Apresentação: caixa com 24 unidades


	PROCARE

	142
	Fio para Sutura Seda 3-0, com Agulha 1,7cm, ângulo 180°, 1/2 Encastoada, Tipo Triangular 
Apresentação: caixa com 24 unidades


	PROCARE

	143
	Fio para Sutura Seda 3-0, com Agulha 2,0cm, ângulo 180°, 1/2 Encastoada, Tipo Triangular 
Apresentação: caixa com 24 unidades


	PROCARE

	145
	Fita Adesiva para Autoclave 19mm x 30m                                                                                                                                Apresentação: rolo de 30 metros


	PROCARE

	146
	Fita Micropore 2,5cm x 10m                                                                                                                                Apresentação: rolo de 10 metros

	CIEX

	147
	Fita Micropore 5cm x 10m                                                                                                                                    Apresentação: rolo de 10 metros

	CIEX

	150
	Fixador para Raio X, Uso Odontológico                                                                                                                   Apresentação: frasco com 475ml

	CAITHEC / RAYTEC, 

	152
	Flúor Gel Acidulado a 1,23%                                                                                                                                        Apresentação: frasco com 200ml 


	IODONTOSUL

	163
	Hidróxido de Cálcio para Forramento Radiopaco                                                                                                             Apresentação: caixa com 1 tubo de pasta base (13g), 1 tubo de pasta catalisadora (11g) e 01 bloco de mistura


	LINER / 
COLTENE / 
DENTSPLY

	177
	IRM, Material Restaurador Intermediário, Pó e Líquido                                                                               Apresentação: caixa com pó e líquido


	MRI/ 

IODONTOSUL

	181
	Lâmina de Vidro para Microscopia, Ponta Fosca, Beiradas não Lapidadas, 26 x 76mm                                                                                                                                                       Apresentação: caixa com 50 peças 

	PRECISION GLASS

	186
	Lençol de Borracha, Dique                                                                                                                                      Apresentação: caixa com 26 unidades

	BIOSANI

	219
	Papel Carbono para Articulação                                                                                                                        Apresentação: bloco com 12 folhas

	ANGELUS/     MAQUIRA

	231
	Pinça Clínica para Algodão nº 17, em Aço Inox                                                                                               Apresentação: unidade 

	TRINKS

	233
	Pincel Descartável para Aplicação de Adesivo Tipo Microbrush

Apresentação: caixa com 100 unidades


	KG SORENSEN/ CAVIBRUSH

	284
	Revelador para Raio X, uso Odontológico                                                                                                       Apresentação:  frasco leitoso com 475ml

	CAITHEC / RAYTEC, 

	306
	Sonda Milimetrada em Uma Extremidade e Exploradora na Outra Extremidade                                                                                                     Apresentação: unidade

	TRINKS

	328
	Tira de Poliéster para Restaurações de Resina, Extrafina                                                                                                  Apresentação: embalagem com 50 unidades
	PREVEN

	330
	Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inox, Granulação Média, 150 x 2,5mm                                                                                                                   Apresentação: embalagem com 12 unidades
	PREVEN

	331
	Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inox, Granulação Média, 150 x 4mm                                                                                                                  Apresentação: embalagem com 12 unidades
	PREVEN


7 – DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação ou transferência total ou parcial do objeto da licitação.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
ANEXO III
CREDENCIAMENTO

(Razão social da licitante) _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________________, sediada na _________________________, neste ato representada pelo Sr. _________________________________, portador da cédula de identidade nº _____________________________, residente e domiciliado na _________________________, inscrito no CPF sob o nº __________________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à ______________________________, portador da cédula de identidade nº ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº ________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante o Município de Ipê, no Pregão Presencial nº 013/2023, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

________________, ___ de ____________ de _____.

________________________________

Outorgante

________________________________

Outorgado

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME OU EPP

(Razão social da licitante) ______________________________________________, através de seu Responsável Legal e Contador, declara, sob as penas da lei, que:

a) enquadra-se na situação de:

(  ) Microempresa; ou

(  ) Empresa de Pequeno Porte;

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/06;
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a XI, da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____________________________

(data)

_______________________________________________

(representante legal)
_______________________________________________

Nome completo, número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e assinatura do contador ou técnico contábil da licitante

(RECONHECIDA EM CARTÓRIO OU ASSINATURA DIGITAL)

LEMBRETE: Essa declaração deverá ser entregue à Pregoeira fora dos envelopes de proposta e documentação, juntamente com o Credenciamento.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
ANEXO V
DECLARAÇÃO, CFE ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
(Razão social da licitante) _____________________________________________, inscrito no CNPJ nº _________________________, por intermédio do seu representante legal o Sr. _______________________________, portador da Carteira de Identidade nº ___________________________, e do CPF nº ____________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ).

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

_____________________________

(data)

_______________________________________________

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima com S e negativo com N)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Razão social da licitante) ______________________________________, através de seu responsável legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

_____________________________

(data)

_______________________________________________

(representante legal)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL E SOCIETÁRIO
(Razão social da licitante) ______________________________________, através de seu responsável legal, declaramos, sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro de pessoal servidor público exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso II e III, do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93), nem no seu quadro societário como sócio, diretor, administrador ou integrante do Conselho, nenhum servidor público municipal de Ipê/RS.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

_____________________________

(data)

_______________________________________________

(representante legal)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
ANEXO VIII
Minuta: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2023
VALIDADE: 01 (UM) ANO

EMENTA: Ata de Registro de Preços que celebram entre si o MUNICÍPIO DE IPÊ e a empresa ____________________ para fornecimento de material Médico Hospitalar e Odontológico para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE IPÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 90.544.511/0001-67, com sede na Rua Frei Casimiro Zaffonato, nº 1.060, Centro, Município de Ipê/RS, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. CASSIANO DE ZORZI CAON, brasileiro, convivente, Prefeito Municipal, RG nº 7016492063/SJTC/II, CPF nº 601.896.650-68, residente e domiciliado na Estrada Porteirinha, nº10, na cidade de Ipê/RS. 
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: A empresa ___________________, com sede na Rua ____________________, nº ____, bairro ______________, CEP: __________, na cidade de _______/__, telefone (__) _____________, CNPJ nº ________________, representada neste ato por seu ______________________ (qualificação), inscrito no CPF nº _________________, com endereço na Rua ________________, nº ___, na cidade de ______/___.
Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 013/2023, bem como, das normas da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes e Decretos Municipais nº 602/05 e 652/06, firmam a presente Ata de Registro de Preços mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para o fornecimento de material Médico Hospitalar e Odontológico para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I desta Ata e no Edital que precedeu esta Ata de Registro de Preços, quantidades, preços, órgãos participantes e fornecedor indicado abaixo:

1.2. Fornecedor:

	Empresa:

	CNPJ: 
	Telefone: 

	Endereço:

	Contato:
	E-mail:


1.3. Órgãos Participantes:
	Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.


1.4. Órgão Coordenador / Gerenciador:

	Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Habitação.


1.5. Descrição, quantidades e preços dos materiais:
LOTE __
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	__
	_______________ – Conforme descrição do Anexo I, desta ata.
Apresentação: ________________
MARCA: __________________________
	____
	___
	
	


LOTE __
	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UN.
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	__
	_______________ – Conforme descrição do Anexo I, desta ata.
Apresentação: ________________
MARCA: __________________________
	____
	___
	
	


CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01 (um) ano, contados a partir da data de assinatura.

2.2. Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o MUNICÍPIO de Ipê não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização, de qualquer espécie, à DETENTORA desta ata.

CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO
3.1. Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente.

3.2. Em caso de atraso nos pagamentos, eventual correção monetária apenas incidirá após decorridos 12 (doze) meses de inadimplência, com base no índice IGP-M apurado no período de referência.

3.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO, em atendimento a IN RFB nº 1234/2012.
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da DETENTORA DA ATA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA DA ATA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.7. O valor total desta Ata de Registro de Preços é de R$ ______ (___________________).
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA, DO PRAZO E DA FISCALIZAÇÃO
4.1. Para o acompanhamento, fiscalização e recebimento dos materiais, o MUNICÍPIO designa servidores nomeados por Portaria, que farão o recebimento nos termos do artigo 73, II, "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666/93.
4.2. A fiscalização deverá seguir as normas estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 1.229/18.

4.3. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido nesta ata será, imediatamente, notificada à DETENTORA DA ATA que ficará obrigada a adequá-los no prazo estipulado pelo Fiscal do Contrato, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais adequações, sujeitando-se, também, às sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 
5.1. Do MUNICÍPIO:

a) atestar, nas notas fiscais/fatura, o efetivo fornecimento dos materiais, objeto desta Ata; 
b) aplicar à DETENTORA DA ATA, penalidade, quando for o caso; 
c) prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução desta Ata;
d) efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
e) notificar, por escrito, à DETENTORA DA ATA da aplicação de qualquer sanção.

5.2. Da DETENTORA DA ATA:

a) fornecer os materiais, objeto desta Ata de Registro de Preços, nas especificações contidas na Ata; 
b) pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos;
c) manter, durante a execução da Ata, as mesmas condições de habilitação;
d) fornecer os materiais, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.

CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1. Nos termos do artigo 62, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, em substituição ao contrato, será emitida Autorização de Fornecimento e Nota de Empenho e envio ao Fornecedor por via de endereço eletrônico (e-mail).

6.2. A DETENTORA da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

6.3. Todo o fornecimento dos materiais deverá ser efetuado mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de Nota de Empenho e/ou Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES

7.1. À DETENTORA DA ATA serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e Decretos Municipais nº 602/05, 652/06 e 1.258/19, nas seguintes situações, dentre outras:

I – pela recusa injustificada de assinatura da Ata de Registro de Preços, será aplicada multa indenizatória na razão de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor global adjudicado para o lote, bem como a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

II – pelo atraso injustificado no fornecimento dos materiais, nos prazos previstos nesta Ata, será aplicada multa moratória na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao dia, sobre o valor da parcela inadimplida, até 30 (trinta) dias de atraso. Contudo, após o atraso, poderá, justificadamente, ser cancelada a nota de empenho, cancelada a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, bem como, poderá ser aplicada à DETENTORA DA ATA prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até a 05 (cinco) anos;

III – pelo fornecimento dos materiais em desacordo com o solicitado, após o prazo estipulado pelo MUNICÍPIO para adequação, será aplicada multa indenizatória na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, bem como, poderá ser aplicada à DETENTORA DA ATA a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

IV – pelo não fornecimento dos materiais solicitados, sem justa causa, será aplicada multa indenizatória na razão de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida, bem como, poderá ser aplicada à DETENTORA DA ATA a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

V – quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo MUNICÍPIO, sem a pronta adequação, será aplicada a multa correspondente à infração cometida conforme previsto nos incisos II a IV, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, podendo, ainda, ser cancelada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à DETENTORA DA ATA a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

VI – multa indenizatória de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como:

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;  

b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pelo MUNICÍPIO, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa;

d) não devolver os valores pagos indevidamente pelo MUNICÍPIO;
e) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;

f) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;

g) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
h) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

i) descumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho dadas pelo Ministério do Trabalho;  
j) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
k) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada.
VII – poderá ser aplicada a sanção de advertência, prevista no art. 34, do Decreto Municipal nº 1.258/19, anterior a qualquer uma das sanções previstas nos incisos anteriores.

7.2. Além das demais sanções previstas, o fornecedor terá seu contrato rescindido quando:
a) descumprir as condições do contrato; e
b) tiver presentes razões de interesse público.
7.3. Será facultada à DETENTORA DA ATA o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste item.
7.4. As multas e seu pagamento, não eximirão a DETENTORA DA ATA de ser acionada judicialmente, pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1. Considerado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, somente poderão incidir reajustes, a requerimento, após o período de 12 (doze) meses, com base na variação do IPCA, nos termos da Lei Federal nº 9.069/95 e Lei Federal nº 10.192/01, contados da data da apresentação da proposta.
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrios em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro da avença, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d”.
8.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados.
8.4. Para concessão do disposto no item 8.2 desta Ata, a DETENTORA DA ATA deverá apresentar requerimento comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas. 
8.5. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias alusivas à época da proposta e do momento do pedido de revisão dos preços. 
8.6. Junto com o requerimento, a DETENTORA DA ATA deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão dos preços, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor registrado. 
8.7. O MUNICÍPIO, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá a revisão dos preços. 
8.8. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no mural do Município.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:

a) a DETENTORA DA ATA não cumprir as obrigações constantes desta Ata;
b) a DETENTORA DA ATA não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o MUNICÍPIO não aceitar sua justificativa;

c) a DETENTORA DA ATA der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO, observada a legislação em vigor;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a DETENTORA não acatar a revisão dos mesmos; 

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo MUNICÍPIO.

9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a comunicação será feita por publicação no Mural da Prefeitura (publicidade oficial), por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

9.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.3.1. A solicitação da DETENTORA para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao MUNICÍPIO a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA X – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
10.1. O fornecimento dos materiais, objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão autorizados, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Depto. de Compras e Licitações/Sistema de Registro de Preços, os quantitativos dos fornecimentos.
10.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA XI – DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 

11.1. As comunicações dos atos decorrentes desta Ata seguirão, preferencialmente, a seguinte ordem: 

a) contrafé do representante legal; ou 

b) correio eletrônico (e-mail), com confirmação do recebimento; ou 

c) carta com aviso de recebimento (AR).

CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 013/2023 e a proposta da empresa ____________________ classificada em 1º lugar nos lotes supranumerados.

12.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, pelos Decretos Municipais nº 602/05, 652/06 e 1.258/19 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA XIII – DO FORO
13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Antônio Prado/RS, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.
Ipê/RS, __de________________ de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS

CASSIANO DE ZORZI CAON – Prefeito Municipal 

Município

Detentora da Ata

Antônio Marcos Dondé de Alexandre
Assessor Jurídico

OAB: 56.734/RS

Testemunhas:

___________________________________        ___________________________________

CPF:



      

         CPF:

ANEXO I – ATA DE REGISTOR DE PREÇOS
1 – DA ENTREGA, DO PRAZO E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

1.1. O local de entrega será na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no horário das 7h45min às 11h45min e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, quando dias úteis.

1.1.1. Além da entrega no local designado pelo MUNICÍPIO, deverá a DETENTORA DA ATA também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes. 

1.1.2. As solicitações de fornecimento serão conforme a necessidade do MUNICÍPIO, por meio de solicitações da Secretaria requisitante, podendo estas serem periódicas ou conforme a demanda.

1.1.3. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir os materiais recusados pelo MUNICÍPIO, observando que o mero recebimento não caracteriza a aceitação do mesmo.
1.2. O prazo de entrega dos materiais não poderá ser superior a 15 (quinze) dias consecutivos, contados após a data de recebimento da nota de empenho e/ou autorização de fornecimento.

1.2.1. A cada autorização de fornecimento, a nota de empenho será enviada à DETENTORA DA ATA via correio eletrônico (e-mail), contendo a indicação dos produtos, quantidades, valores, local e prazo de entrega. 

1.2.2. Como condição de fornecimento dos materiais durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a DETENTORA DA ATA deverá manter as mesmas condições de habilitação.  

1.2.3. A DETENTORA DA ATA deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade dos materiais solicitados, sob pena de aplicação das sanções previstas nesta Ata.

1.2.4. Poderá ser emitida Nota de Empenho em substituição ao contrato, nos termos do artigo 62, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93.

1.3 O prazo de validade dos materiais, quando da entrega, deverá corresponder a, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do prazo de validade total dos mesmos, contando da data de fabricação. Deverá estar especificada na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade.
1.4. Todos os materiais deverão ser entregues em sua embalagem original, rotulada pelo fabricante, contendo, no mínimo, os seguintes dados: procedência, lote, data de fabricação, fabricante, validade e capacidade de empilhamento.

1.5. Os materiais deverão ser compatíveis com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), quando aplicável.
1.6. Não serão aceitos materiais de marca diferente daquela constante na proposta vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que atendidas as seguintes condições: 

a) o pedido de substituição deverá ser protocolado no Departamento de Compras e Licitações do MUNICÍPIO, antes da emissão do empenho, acompanhado da comprovação da impossibilidade de entregar a marca previamente aceita, assim como a indicação da nova marca; 

b) a nova marca deverá possuir qualidade igual ou superior às cotadas inicialmente, atender a todas as exigências do edital e, se for o caso, obter parecer favorável de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos no edital. 
1.6.1. O preço ofertado não será alterado nas substituições da marca do material ofertado. 

1.6.2. Se a substituição da marca for aprovada, será feito aditamento à Ata de Registro de Preços.

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Os materiais deverão atender, no mínimo, às especificações descritas abaixo:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
	MARCAS COM PARECER 

FAVORÁVEL


	1
	Abaixador de Língua, confeccionado em madeira, na cor natural, descartável, formato convencional, espessura e largura uniformes em toda sua extensão, com aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura e 0,2mm de espessura. Resistente ao manuseio, com superfície lisa e bordas perfeitamente acabadas, extremidades arredondadas, sem manchas, inodoro. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.  

Apresentação: embalagem com 100 unidades


	DALIAN GOODWOOD

THEOTO

ESTILO

	2
	Ácido Acético 3%, uso ginecológico, líquido, incolor, embalado com contratampa, tampa rosqueada, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. 

Apresentação: frasco com 1 Litro


	ANIDROL

	3
	Ácido Gel Condicionador de Esmalte e Dentina a Base de Ácido Fosfórico a 37% com Clorexidina.

Apresentação: embalagem com 3 seringas de 2,5ml


	ALLPLAN

	4
	Adaptador Universal para Frasco de Soro, dispositivo perfurante com dupla ponta. Utilizado para acessar os frascos e bolsas de soluções. Com tampas protetoras.                     

Apresentação: unidade


	RIOPASA

RM DESC

	5
	Adesivo Fotopolimerizável, com Liberação de Flúor, multiuso e monocomponente (adesivo e primer) para esmalte e dentina com solvente à base de água e etanol ou acetona.

Apresentação: frasco único com, no mínimo, 5,6ml (6g)


	SINGLE BOND

3M

	6
	Afastador com Controlador de Língua, Autoclável, confeccionado em material com força elástica que permite comprimir e deformar o arco para diminuir seu tamanho e facilitar sua introdução na cavidade bucal. Promove o afastamento dos lábios de forma confortável e segura; Esterilizável em autoclave (até 134°C). Composto por: afastador de bochechas com design do arco principal (afastamento labial) permitindo acesso à face vestibular dos arcos dentais sem prejudicar o campo de visão do dentista; controlador de língua que possui um dispositivo curvado que permite ao paciente posicionar e controlar melhor a língua; duas plataformas de apoio elaboradas e posicionadas para permitir que o paciente relaxe a mordida; duas Aletas para acionamento de apoio posicionadas no centro de curvatura das conchas que facilitam a inserção, permitindo ao profissional segurar e fechar o produto com apenas uma das mãos enquanto auxilia na inserção bucal com a outra mão. Produto totalmente desmontável para facilitar a desinfecção e esterilização. As aletas laterais e o controlador de língua possuem identificação do tamanho do produto para que a seleção seja simplificada, além de indicação correta do posicionamento.

Apresentação: unidade


	

	7
	Afastador Labial Autoclavável em poliacetal com pigmento branco, fabricado em poliacetal com pigmento branco. Melhora a visualização de aplicações e afastamento de tecidos bucais em procedimentos odontológicos. Esterilizável em autoclave até 134°C.  
Apresentação: unidade


	

	8
	Água Destilada, Estéril, Apirogênica 

Apresentação: embalagem plástica com 5 litros
	DENTALTEC

SSPLUS

IODONTOSUL

VIQUIMICA

	9
	Água Destilada, Estéril, Apirogênica. 

Apresentação: embalagem plástica com 250ml


	DENTALTEC 

FRESENIUS

	10
	Água Oxigenada 10 Volumes, antisséptico de uso externo, líquido incolor, oxidante, acondicionada em frasco branco leitoso, perfeitamente vedado, sem vazamento. 

Apresentação: embalagem plástica com 1 litro


	FARMAX

RIOQUIMICA

AMARAL

	11
	Água para Injeção 5ml, solução injetável, estéril, apirogênica.
Apresentação: caixa com 200 flaconetes de 5ml


	ISOFARMA

LINHA MAX

EUROFARMA

	12
	Agulha Gengival 27G Longa, Descartável, Estéril, com bisel tri facetado e cânula siliconizada; cânula altamente flexível, canhão centraliza e fixa a agulha; canhão com rosca universal para as seringas carpules; agulha apresenta dois protetores que formam o estojo plástico da agulha gengival; esterilização a oxido de etileno, garantia de esterilidade por 5 anos da data de fabricação. 

Apresentação: caixa com 100 unidades


	INJEX

SEPTODONT

LABOR IMPORT
PROCARE


	13
	Agulha Gengival 30G Curta, Descartável, Estéril, com bisel tri facetado e cânula siliconizada; cânula altamente flexível, canhão centraliza e fixa a agulha; canhão com rosca universal para as seringas carpules; agulha apresenta dois protetores que formam o estojo plástico da agulha gengival; esterilização a oxido de etileno, garantia de esterilidade por 5 anos da data de fabricação. 

Apresentação: caixa com 100 unidades


	INJEX

SEPTODONT

LABOR IMPORT

DENCOJET- DFL



	14
	Agulha Hipodérmica 13 x 4,5, Descartável, Estéril, constituída por: 

1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura. 

2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico (polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universalmente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores (seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso. 

3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acoplamento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterilizada em processos que garantam comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro do Ministério da Saúde.
Apresentação: caixa com 100 unidades


	BD

LABOR IMPORT

SCANDONG

WEIGAD

EMBRAMAC

SOLIDOR

	15
	Agulha Hipodérmica 25 x 7, Descartável, Estéril, constituída por: 
1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura. 

2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico (polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universalmente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores (seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso. 

3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acoplamento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterilizada em processos que garantam comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro do Ministério da Saúde.
Apresentação: caixa com 100 unidades


	BD

LABOR IMPORT

SCANDONG

WEIGAD

EMBRAMAC

SOLIDOR

	 16
	Agulha Hipodérmica 25 x 8, Descartável, Estéril, constituída por: 

1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura. 

2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico (polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universalmente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores (seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso. 

3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acoplamento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterilizada em processos que garantam comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro do Ministério da Saúde.

Apresentação: caixa com 100 unidades


	BD

LABOR IMPORT

SCANDONG

EMBRAMAC

SOLIDOR

	17
	Agulha Hipodérmica 30 x 0,7, Descartável, Estéril, de qualidade e precisão. Cânula siliconizada, bisel trifacetado, canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico, código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas.  

Apresentação: caixa com 100 unidades


	BD

LABOR IMPORT

SOLIDOR

	18
	Agulha Hipodérmica 40 x 12, Descartável, Estéril, constituída por: 

1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura. 

2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico (polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universalmente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores (seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso. 

3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acoplamento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterilizada em processos que garantam comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro do Ministério da Saúde.
Apresentação: caixa com 100 unidades


	BD

LABOR IMPORT

SCANDONG

WEIGAD

DESCARPACK

SOLIDOR

	19
	Alavanca 303: 303 Reta. Indicada para cirurgias dentárias. Produzido em Aço inox. Autoclavável. 
Embalagem com 1 unidade.

Apresentação: Embalagem com 1 unidade.

	

	20
	Alavanca Apexo 301: Indicada para cirurgias de extração dentária Instrumento com cabo grosso, não cortante; 301 Esquerda; Possui parte ativa serrilhada. Autoclavável. Produzida em aço inox. 

Apresentação:Embalagem com 1 unidade.

	

	21
	Álcool Etílico Hidratado 70°, acondicionado em frasco resistente de cor branca, opaca ou transparente. Embalagem contendo selo do INMETRO, perfeitamente vedada, sem vazamento. 

Apresentação: embalagem com 1 litro


	MEGA

TUPI

AUDAX

FACILITA

SAFRA

	22
	Álcool Etílico Hidratado 96°, 92,8 INPM, acondicionado em frasco resistente de cor branca, opaca ou transparente. Embalagem contendo selo do INMETRO, perfeitamente vedada, sem vazamento. 

Apresentação: embalagem com 1 litro


	MEGA

TUPI

AUDAX

FACILITA

SAFRA



	23
	Algodão em Roletes, fabricado em 100% fibras de algodão, formato cilíndrico, com possibilidade de ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama, com registro na Anvisa.

Apresentação: pacote com 100 unidades

	SOFT PLUS

ORLANDO

SS PLUS

	24
	Algodão Hidrófilo, em camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme, homogênea, macia, cor branca, isento de impurezas, ácidos e álcalis, alvejante óptico, amido, boa absorção e retenção de líquidos, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão. Embalagem individual, contendo dados de identificação e procedência, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.
Apresentação: embalagem com rolo de 500g


	EUROMED

NATHALYA

MELHORMED

MEDIHOUSE

	25
	Alicate 139, em Aço Inox. 

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

	26
	Alicate Perfurador Ainsworth, instrumento em aço inoxidável, autoclavável, perfura o lençol, com 5 de diâmetro diferentes. Indicado para perfurar lençol de borracha (dique de borracha) para isolamento absoluto.

Apresentação: unidade


	

	27
	Almotolia 250ml, plástica, clara, com tampa, de uso médico-hospitalar, confeccionada em plástico ou similar, opaco; bico reto e longo com rosca perfeitamente ajustável ao frasco e tampa acoplada ao mesmo. Capacidade de 250ml. Resistente à desinfecção química. Constar dados de identificação e procedência, número do lote, cadastro no Ministério da Saúde.

Apresentação: unidade


	J. PROLAB

	28


	Alta Rotação: Instrumento odontológico destinado à remoção de cáries e/ou restaurações. Encaixe borden ( 2 furos); Push Button: Fixação da broca de forma fácil, prática e segura;  Torque: Proporciona força e torque necessário para um corte e desbaste eficientes; Diâmetro da cabeça: Menor de 13 mm; Spray triplo ou quadruplo: São três ou mais jatos de água direcionados simetricamente para a ponta da broca, formando uma névoa úmida densa, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho; Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade; Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil; Baixo nível de ruído (ideal menor de 65dB aceitável até 70dB); Corpo confeccionado em alumínio anodizado, titânio: Proporciona peso reduzido (inferior a 50gr). Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem; Cabeça resistente: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas; Autoclaváveis até 135°C; Embalagem com 1 unidade.


	

	29
	Amálgama de Prata, 1 Porção, capsulado, esférica, partículas finas, cristalização regular.

Apresentação: caixa com 50 cápsulas


	GS 80 SDI



	30
	Amalgama de Prata, 2 Porções, capsulado, esférica, partículas finas, cristalização regular.

Apresentação: caixa com 50 cápsulas


	GS 80 SDI



	31
	Anestésico Injetável Local 20ml à Base de Cloridrato de Lidocaína 2% Sem Vasoconstritor.

Apresentação: frasco com 20ml


	HIPOLABOR
HYPOFARMA

	32
	Anestésico Injetável Local a Base de Cloridrato de Articaína + Epinefrina/72mg + 18µg/ampola. Livre de metilparabeno.

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada


	DFL

ARTICAINE

	33
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Lidocaína + Nor-Adrenalina 2%, anestésico a base de Lidocaína HCL2% e Hemitartarato de Norepinefrina 1:50.000. 

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada


	DENTSPLY

LINDOSTESIM

	34
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Lidocaína 2% + Epinefrina 1:100.000.
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada


	DFL

ALPHACAINE

	35
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Lidocaína 2% + Fenilefrina 1:100.000. 

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada


	NOVOCOL

SSWHITE

	36
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Mepivacaína HCI 2% + Epinefrina 1:100.000, livre de metilparabeno.

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada


	DFL

	37
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Mepivacaína HCI 3% Sem Vasoconstritor, livre de metilparabeno.

Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada


	DFL

MEPSV

	38
	Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Prilocaína + Feliprissina a 3%, com Vaso Constritor.
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada


	

	39
	Anestésico Tópico Gel a 20% de Benzocaína.

Apresentação: pote com 12g


	DFL

BENZOTOP

	40
	Apalpador de Pressão com Mola para Acupuntura, com Mola em Aço Inox, utilizado para diagnóstico em Auriculoterapia. Dimensões: 15,8 x 1,2cm (A x L) 
Apresentação: unidade


	

	41
	Atadura de Crepom 10cm x 1,80m (em Repouso), Peso Mínimo 21,56g; composto de 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, 13 fios por cm², conforme norma da ABNT-NBR 14056. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento; Classe tipo I; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalada em material que garanta sua integridade; indicação em aplicação ortopédica, na fixação de curativos, em terapias compressivas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 14056.    

Apresentação: pacote com 12 unidades

  
	NEVE

MB TEXTIL

MEDI HOUSE

	42
	Atadura de Crepom 15cm x 1,80m (em Repouso), Peso Mínimo 32,70g; composto de 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, 13 fios por cm², conforme norma da ABNT-NBR 14056. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento; Classe tipo I; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalada em material que garanta sua integridade; Indicação em aplicação ortopédica, na fixação de curativos, em terapias compressivas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR14056.                                                        

Apresentação: pacote com 12 unidades 


	NEVE

MB TEXTIL

MEDIHOUSE

	43
	Atadura de Crepom 6cm x 1,80m (em Repouso), Peso Mínimo 13,30g; composto de 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, 13 fios por cm², conforme norma da ABNT-NBR 14056. As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento; classe tipo I; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalada em material que garanta sua integridade; indicação em aplicação ortopédica, na fixação de curativos, em terapias compressivas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 14056. 

Apresentação: pacote com 12 unidades


	NEVE

MB TEXTIL

MEDIHOUSE

	44
	Atadura de Gaze 13 Fios/cm², Hidrófila, Tipo Queijo, 9cm x 91m, medindo 9cm de largura por 91m de comprimento, na cor branca, hidrófila, confeccionada com 13 fios/cm², 100% algodão, enrolada de forma contínua, isenta de resíduos, de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis. Adequada capacidade de absorção. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, prazo de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: rolo com 91 metros


	NEVE

MEDBLANC

MB TEXTIL

MEDPLUS
MEDIHOUSE

	45
	Avental de borracha Plumbífera com protetor de Tireóide adulto com dimensões de 76 x60cm e com no mínimo 0,25 mm de chumbo (Pb), maleável. Acabamento em corino especial, fita de nylon e velcro.  Garantia de 5 anos.  

Apresentação: unidade


	

	46
	Avental Descartável, Manga Longa com Punho Elástico, Não Estéril, uso hospitalar gramatura mínima 30g/m2, comprimento mínimo 1,20 metro, manga longa, punho com elástico, atóxico, hipoalergênico, abertura para as costas com tiras para ajuste na cintura, decote comum rente ao pescoço com tiras para ajuste, tamanho único, não estéril.

Apresentação: pacote com 10 unidades

	DK MED

	47
	Babeiro Descartável, Uso Odontológico, dupla camada, camada de polietileno impermeável e de papel absorvente, impermeável e absorvente.

Apresentação: pacote com 100 babeiros


	MB

SSPLUS

	48
	Bobina de Papel para Eletrocardiograma: Papel termo sensível de alta definição 80mmx30M
Apresentação: unidade

	

	49
	Bola Suíça de 45 cm, para uso em fisioterapia.                                                            
Apresentação: unidade


	ARKTUS

	50
	Broca Carbide nº 2 FG, Curta, para alta rotação, não estéril, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	MK

KAVO KERR

	51
	Broca Carbide nº 2 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	MK

KAVO KERR

	52
	Broca Carbide nº 245 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 

                                                             
	MK

	53
	Broca Carbide nº 4 FG, Curta, para alta rotação, não estéril, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	MK

KAVO KERR

	54
	Broca Carbide nº 4 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	MK

KAVO KERR

	55
	Broca Carbide nº 6 FG, Curta, para alta rotação, não estéril, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	MK

KAVO KERR

	56
	Broca Carbide nº 6 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	MK

KAVO KERR

	57
	Broca de Baixa Rotação nº 2 CA, Curta, não estéril, haste curta, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 19mm, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade
	INJECTA

JOTA

MAILLEFER

	58
	Broca de Baixa Rotação nº 2 CA, Longa, não estéril, haste longa, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 28mm, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	INJECTA

JOTA

QUIMIDROL

	59
	Broca de Baixa Rotação nº 4 CA, Curta, não estéril, haste curta, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 19mm, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	INJECTA

JOTA

MAILLEFER

	60
	Broca de Baixa Rotação nº 4 CA, Longa, não estéril, haste longa, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 28mm, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	INJECTA

	61
	Broca de Baixa Rotação nº 6 CA, Curta, não estéril, haste curta, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 19mm, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	INJECTA

	62
	Cabo para Espelho Bucal Plano nº 5, Cromado, cabo para espelho bucal cromado, resistente, autoclavável com sistema de rosca universal para uso do espelho.

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

PREVEN

	63
	Caixa Plástica para Imersão de Instrumental, para pré-lavagem, com capacidade de 1,5 litros, em plástico transparente, com tampa e trava. Deve ser resistente.

Apresentação: unidade


	BIOVIS

	64
	Caixa Porta Lâminas, fabricado em polipropileno rígido com tampa, que acondicione 50 lâminas.

Apresentação: unidade


	LABOR IMPORT

	65
	Campo Fenestrado 40 x 40cm, Estéril, fabricado em TNT com orifício de 6cm, estéril e embalado individualmente. Produto atóxico e hipoalergênico, repele líquidos. Utilizado em procedimentos localizados. Possui fenestra aproximada de 6cm e dobra cirúrgica. Dupla embalagem garantindo a esterilidade até o uso. Esterilizado em óxido de etileno.  Uso único.

Apresentação: embalagem individual


	HEALTH QUALITY

HOSPIFLEX

BEST FABRIL

	66
	Cânula para Aspiração de Endo, com ponteira.

Apresentação: unidade


	INDUSBELLO

	67
	Cariostático a 12%.

Apresentação: frasco com 10ml 


	CARIOSTASUL

IODONTOSUL

S&L

	68
	Cateter Intravenoso nº 16G, periférico com dispositivo de segurança/proteção, descartável, em poliuretano – 16G, estéril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetado. Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inserção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade

	LABOR IMPORT

	69
	Cateter Intravenoso nº 18G, periférico com dispositivo de segurança/proteção, descartável, em poliuretano – 18G, estéril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetado. Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inserção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade

	LABOR IMPORT

	70
	Cateter Intravenoso nº 20G, periférico com dispositivo de segurança/proteção, descartável, em poliuretano – 20G, estéril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetado. Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inserção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade

	NIPRO

LABOR IMPORT

LAKHANI

SOLIDOR

	71
	Cateter Intravenoso nº 22G, dispositivo intravenoso, 22G, estéril, atóxico e apirogênico, biocompatível, descartável; produzido em teflon ou poliuretano com cânula transparente que permita inserção firme e controlada; ser flexível, com parede fina, lisa e ponta levemente afunilada, com grande poder de penetração na pele, sem efeito memória; radiopaco; com câmara de refluxo transparente; trava de segurança da cânula; tampa protetora do cateter tipo luer e conector luer-lock translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Embalagem individual que garanta a esterilidade e abertura asséptica, em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	NIPRO

LABOR IMPORT

LAKHANI

SOLIDOR



	72
	Cateter Intravenoso nº 24G, dispositivo intravenoso, 24G, estéril, atóxico e apirogênico, biocompatível, descartável; produzido em teflon ou poliuretano com cânula transparente que permita inserção firme e controlada; ser flexível, com parede fina, lisa e ponta levemente afunilada, com grande poder de penetração na pele, sem efeito memória; radiopaco; com câmara de refluxo transparente; trava de segurança da cânula; tampa protetora do cateter tipo luer e conector luer-lock translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Embalagem individual que garanta a esterilidade e abertura asséptica, em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	NIPRO

LABOR IMPORT

LAKHANI

SOLIDOR



	73
	Cateter Intravenoso nº 26G, dispositivo intravenoso, 26G, estéril, atóxico e apirogênico, biocompatível, descartável; produzido em teflon ou poliuretano com cânula transparente que permita inserção firme e controlada; ser flexível, com parede fina, lisa e ponta levemente afunilada, com grande poder de penetração na pele, sem efeito memória; radiopaco; com câmara de refluxo transparente; trava de segurança da cânula; tampa protetora do cateter tipo luer e conector luer-lock translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Embalagem individual que garanta a esterilidade e abertura asséptica, em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	

	74
	Cateter Nasal para Oxigênio, Descartável, Adulto, Tipo Óculos, formato anatômico, estéril em processo que garanta ausência de resíduos tóxicos, apirogênico, confeccionado em polivinil atóxico e flexível, contendo, em sua extremidade, dispositivo de silicone (dois dentes de garfo) que se adaptam nas narinas, com fixação sobre as orelhas como óculos; conector universal para adaptação perfeita ao tubo condutor de oxigênio. Embalagem individual com abertura asséptica em pétala. Constar dados de identificação, procedência, data de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde; de acordo com NBR 13.386. Estar de acordo com o código de defesa do consumidor.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	EMBRAMED

MEDSONDA

BIOSANI

BIOBASE

	75
	Cimento Cirúrgico, periodontal sem eugenol, isento de sabor e odor, não libera calor, dureza resiliente e resistente a fraturas e rupturas. Compatível com o uso em resinas e não adere à espátula.

Apresentação: 1 bisnaga com 90g base e 1 bisnaga com 90g catalizador


	PERICEM TECHINEW

HIDROC



	76
	Cimento Obturador Provisório, massa provisória para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos restauradores e endodônticos prevenindo contaminações.

Apresentação: pote com 25g


	ALLPLAN

	77
	Clorexidina Degermante 2%, com tensoativos, para antissepsia da pele no pré-operatório. 

Apresentação: frasco com 100ml


	RIOQUÍMICA

	78
	Clorexidina Solução Alcoólica 0,5% para desinfecção e lavagem das mãos. 

Apresentação: frasco com 1 litro

	RIOQUÍMICA


	79
	Clorexidina Solução Aquosa 0,2%.
Apresentação: frasco com 1 litro

	RIOQUÍMICA
RIOHEX

	80
	Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, G, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho GG. Cor Branca. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	81
	Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, GG, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho G. Cor Verde. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	82
	Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, M, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho M. Cor Laranja. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade

 
	ORTOCENTER

MARIMAR

	83
	Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, P, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho P. Cor Azul Royal. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	84
	Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, Pediátrico, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho Pediátrico. Cor Azul Claro. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade

	ORTOCENTER

MARIMAR

	85
	Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, PP, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho PP. Cor Lilás. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	86
	Coletor para Material Perfurocortante, Capacidade 13 Litros, caixa confeccionada em material rígido, incinerável e resistente a perfurações em condições de uso e descarte, sem que ocorra transfixação, acompanhada de saco plástico resistente e bandeja coletora de papelão encerado. Resistente à queda, mantendo sua integridade com relação à montagem e fechamento, isento de ruptura, deformação ou perfuração, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, com orientações de uso do fabricante colocadas de forma que permita fácil visualização e compreensão em cada coletor. Alça de transporte, resistente e fixa ao coletor. Fabricado conforme exigido pela norma da ABNT/NBR 13.853/97. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, número do lote.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	DESCARPACK

RMDESC

CARTOON

DESCARBOX

	87
	Coletor para Material Perfurocortante, Capacidade 7 Litros, caixa confeccionada em material rígido, incinerável e resistente a perfurações em condições de uso e descarte, sem que ocorra transfixação, acompanhada de saco plástico resistente e bandeja coletora de papelão encerado. Resistente à queda, mantendo sua integridade com relação à montagem e fechamento, isento de ruptura, deformação ou perfuração, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, com orientações de uso do fabricante colocadas de forma que permita fácil visualização e compreensão em cada coletor. Alça de transporte, resistente e fixa ao coletor. Fabricado conforme exigido pela norma da ABNT/NBR 13.853/97. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, número do lote.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	DESCARPACK

RMDESC

CARTOON

DESCARBOX

VIVABOX

	88
	Compressa Cirúrgica de Campo Operatório, 45 x 50cm, material: algodão, dimensões: 45 x 50cm, cor: branca, características adicionais: 4 camadas, 15 fios/cm², bordas acabadas em ponto overloque, retangular, com alça, cantos arredondados.

Apresentação: pacote com 50 unidades


	NEVE

CLEAN

MB TEXTIL

AMERICA

	89
	Compressa de Gaze 7,5 x 7,5cm, 8 Dobras, 13 Fios/cm², material 100% algodão, hidrófilas, 13 fios, com 8 dobras, estéril, (7,5cm x 7,5cm), características adicionais: isenta de amido, após esterilização deverá manter capacidade de absorção de líquidos, 8 dobras com 13 fios/cm².

Apresentação: pacote com 500 unidades 


	MB TEXTIL

	90
	Contra Ângulo: Corpo em alumínio com tratamento anodizado, com linhas arredondadas; Design arrojado, ergonômico e de fácil manuseio; Ranhuras antiderrapantes; Autoclavável a até 135 °C; Sistema INTRA giratório e giro de 360°;  Peso ideal 49g; Transmissão 1:1;  Rotação mínima de 5.000 rpm e máxima de 20.000 rpm; Eixos montados com 6 rolamentos; Sistema Push Button  fixação da broca: resistente à tração que assegura o travamento da broca, com acionamento por botão na cabeça da peça; Utiliza brocas Standard, haste tipo 1;  Opção de refrigeração da broca com spray  externo ou interno; Baixo ruído de trabalho; cabeça com ângulo dentro dos padrões internacionais. Embalagem com 1 unidade.

Apresentação: unidade


	

	91
	Creme de Barreira para Proteção de Pele, é uma barreira de pele de secagem rápida, solução líquida em spray transparente e respirável. É utilizado para proteger a pele danificada. 

Apresentação: frasco com 28ml     


	

	92
	Creme Dental 50g, Mínimo 1.000ppm de Flúor. 

Apresentação: bisnaga com 50g

	COLGATE

	93
	Creme Dental 90g, Mínimo 1.000ppm de Flúor. 

Apresentação: bisnaga com 90g


	COLGATE

	94
	Cuba Rim, 700ml, Aço Inox, com dimensões aproximadas de 26 x 12 x 6cm e capacidade de 700ml.

Apresentação: unidade


	ARTINOX

FAVA

	95
	Cunha de Madeira, sortida, colorida, anatômica.

Apresentação: embalagem com 100 unidades


	PREVEN

	96
	Curativo Alveolar, consistência de fibra que proporciona uma boa adesão à cavidade, com própolis, iodofórmio e cera de abelha e espessante. 

Apresentação: frasco com 10g


	ALVEOLAN

ALVEOLEX

BIODIN

	97
	Curativo de Alginato com Cálcio e Sódio, Placa de 10 x 10cm, curativo estéril, constituído por polímero natural de alginato de cálcio e sódio, composto por unidades monoméricas de ácido α-L-gulurônico e ácido β-D-manurônico, embalado em envelope grau cirúrgico. Indicado para feridas exsudativas, com sangramento, limpas ou infectadas, agudas ou crônicas, superficiais ou profundas. Alto poder de absorção, promove hemostasia e remoção integra/atraumática.

Apresentação: unidade


	CASEX

	98
	Curativo Hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio, em gel hidratante e absorvente para feridas, não estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica, num excipiente aquoso, transparente e viscoso. Composto também propilenoglicol, ácido bórico, idantoina, sorbato de potássio e trietanolamina.
Apresentação: tubo com 85g


	CONVATEC

	99
	Dedeira de Borracha para Amálgama, fabricado em borracha. Indicado para triturar manualmente amalgama.                     

Apresentação: unidade


	

	100
	Detergente Desincrustante a Base de Ácido Fosfórico, solução ácida a base de ácido fosfórico, desenvolvida para remoção de manchas e oxidações de instrumentos. Revitaliza, desincrusta, e devolve o brilho a materiais em aço inoxidável, aumenta a vida útil e eficiência do material. Indicado para remoção de manchas e oxidações de material em aço inoxidável; grandes superfícies como: área interna de autoclaves, remove as incrustações causadas pela presença de minerais no vapor de água. 

Apresentação: frasco com 1 litro

	SUG CLEAN DFL

	101
	Detergente Enzimático 4 Enzimas, com pH neutro: atóxico, não irritante para a pele e mucosas (comprovado por laudo de laboratórios oficiais ou credenciados), não corrosivo e biodegradável, com pelo menos 04 (quatro) enzimas - protease, amilase, carbohidrase e lípase, utilizado para remover sangue e fluídos corpóreos de materiais de aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, fibroscópios, etc., agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos. Deve possibilitar o uso manual e em lavadoras automáticas e ultrassônicas, não espumante, apresentando eficácia na ação seguindo-se as instruções de diluição do fabricante. Embalagem resistente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O fabricante deve declarar as concentrações enzimáticas, modo de preparo da solução de uso, prazo de validade desta solução e tempo de imersão dos objetos de trabalho.

Apresentação: frasco com 1 litro


	RYOZIME

RIOQUÍMICA

PODEROSO

KELLDRIN

	102
	Dióxido de Cloro: Solução aquosa a 7%, desinfetante de alto nível com ação antimicrobiana, cujo princípio ativo é o Dióxido de Cloro (CLO2), estabilizado em solução aquosa a 7%. Embalagem com 1L. Acompanha no mínimo 30 fitas teste para Dióxido de Carbono.

Apresentação: litro

	

	103
	Disco para Acabamento de Resina Granulação Fina, discos de ½”.

Apresentação: pacote com 30 discos


	3M



	104
	Disco para Acabamento em Resina: Sistema de encaixe flexível que facilita a montagem do disco no mandril. Costado em poliéster, que proporciona maior flexibilidade e acesso. Possui partículas uniformes para contorno rápido e suave; composto por óxido de alumínio; não possui centro em metal ou mandril exposto, não causando manchas ou ranhuras nas superfícies; seu centro é à base de silicone. Embalagem com várias unidades de diversas granulações.

Apresentação: unidade


	

	105
	Dispositivo Intravenoso Periférico de Curta Permanência, nº 23, Tipo Scalp, comprimento mínimo 28cm (tolerância de cm para + ou -), com tubo flexível medindo no mínimo 28cm de comprimento, sem dobraduras, com transparência que permita visualização do fluido e eventuais bolhas. Asa para empunhadura anatômica, flexível, que permita firmeza no manuseio e segurança na fixação ao paciente. Conector (fêmea) tipo luer universal, que permita perfeita adaptação a equipos, seringas etc..., cânula polida, isenta de aspereza, siliconizada, com lúmen limpo sem matéria estranha, bisel trifacetado, afiado, que permita perfeito deslizamento no vaso e facilidade de punção; embalagem individual em papel grau cirúrgico que permita transferência asséptica, abertura em pétala; capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753. Validade não inferior a 36 meses a contar da data da entrega.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	EMBRAMED

LABOR IMPORT

SHANDONG

PHARMATEX

	106
	EDTA Trissódico Líquido, solubilidade 30% e pH entre 7 e 8.

Apresentação: frasco com 20ml


	BIODINAMICA

	107
	Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Extra Forte, 20cm. 
Apresentação: unidade


	CARCI

	108
	Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Forte, 20cm.

Apresentação: unidade


	CARCI

	109
	Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Leve, 20cm.

Apresentação: unidade

	CARCI

	110
	Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Moderada, 20cm.

Apresentação: unidade


	CARCI

	111
	Equipo Macrogotas com Injetor Lateral e Respiro, para infusão de soluções parenterais, com ponta perfurante de acordo com as normas internacionais (ISO), proporcionando menor esforço de introdução, garantindo multiplicidade de uso em qualquer recipiente; respiro ou válvula de ar (localizado na parte superior da câmara gotejadora); filtro de partículas e injetor lateral em Y destinado à aplicação injeções de medicamento, através da introdução de agulhas na membrana auto cicatrizante, além disso, o equipo apresenta um suporte para dedos que atende a NR 32, confeccionado em borracha cicatrizante; câmara de gotejamento flexível e transparente com filtro de 15 micra, e gotejador ajustado para 20 gotas igual a 1ml, tubo em PVC e/ou polietileno flexível e transparente medindo, no mínimo, 1,40m, com pouco efeito memória, injetor lateral com borracha auto cicatrizante atóxica livre de látex; pinça rolete de alta precisão; conector com sistema preciso e universal de encaixe, com protetor que permita a retirada do ar sem qualquer risco de contaminação. Embalagem individual com selagem perfeita, que permita abertura asséptica, contendo dados de identificação, fabricação, esterilização, prazo de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.
Apresentação: embalagem com 1 unidade 


	EMBRAMED

TKL

ANHUI

	112
	Equipo Macrogotas para Nutrição Enteral, com ponta perfurante de acordo com as normas internacionais (ISO), proporcionando menor esforço de introdução, garantindo uso em frasco ou bolsa de alimentação; respiro ou válvula de ar (localizado na parte superior da câmara gotejadora); câmara de gotejamento flexível, transparente e inodoro, tubo em PVC, atóxico, flexível, na cor azul medindo, no mínimo, 1,50m, com pinça rolete de alta precisão para controle de gotejamento; conector com sistema escalonado, específico para nutrição enteral, com protetor que permita a retirada do ar sem qualquer risco de contaminação. Embalagem individual com selagem perfeita, que permita abertura asséptica, contendo dados de identificação, fabricação, esterilização, prazo de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.
Apresentação: embalagem com 1 unidade 


	RMDESC

LABOR

	113
	Escova Cervical, com ponta protegida, composta de haste plástica cilíndrica com 16cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2cm de comprimento, no total 18cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5cm. Na extremidade da cerda há a aplicação de resina para proteção da ponta da escova.

Apresentação: embalagem com 100 unidades

	KOLPLAST

ADLIN

	114
	Escova com Clorexidine 2 A 4% para lavar unhas (210873) Confeccionada com cerdas macias, apropriadas para uso sobre pele sem irritá-las, embaladas individualmente com clorexidine de 2 a 4% contendo uma face com cerdas dispostas, alinhadas, bordas sulcadas, antideslizantes, fabricada em polietileno, outra face com esponja contendo antisséptico. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade conforme portaria MS-SVS nº 01 de 23/01/96.

Apresentação: unidades


	

	115
	Escova de Aço para Limpar Brocas em inox.

Apresentação: unitário


	IODONTOSUL

	116
	Escova de Cerdas Macias, tipo escova de unhas; escova de cerdas macias em nylon com cabo de base plástica para lavar e escovar sem agredir a pele.

Apresentação: unidade


	CONDOR

	117
	Escova Dental Adulto com Cerdas Extra Macias de nylon, com 4 fileiras de tufos, contendo de 34 a 38 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, cabeça arredondada ou triangular; cabo opaco reto ou anatômico medindo, no mínimo, 16cm e, no máximo, 18cm com empunhadura.

Apresentação: unidade


	CONDOR

MEDFIO

KOVACS

	118
	Escova Dental Infantil com Cerdas Extra Macias, cerdas macias de nylon, com 3 a 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, cabeça arredondada ou triangular; cabo opaco reto ou anatômico medindo, no mínimo, 14cm e, no máximo, 16cm com empunhadura.

Apresentação: unidade


	CONDOR

MEDFIO

KOVACS

	119
	Escova Interdental Extrafina, cilíndrica, para limpeza dos espaços interdentais e remoção de placa bacteriana.

Apresentação: pacote com 10 unidades

	MORELLI
POWERDENT

	120
	Escova Robinson para Profilaxia, com cerdas brancas, macia, forma de taça.

Apresentação: unidade


	PREVEN

	121
	Esfigmomanômetro Aneróide, Adulto com Fecho Metálico, manguito insuflável com borracha vulcanizada com duas saídas, entre o manômetro aneróide, válvula e pêra, confeccionada em nylon antialérgico, isento de látex; manômetro com proteção de escala por vidro; graduação em mmHg com 0 (Mínimo) e 300 (máximo; manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças; pêra insufladora fabricada em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox; válvula fabricada em metal cromado e com presilha de metal; braçadeira confeccionada em nylon antialérgico e tratamento impermeável, com fecho de metal, nas cores preta ou azul marinho. Registro no Ministério da Saúde e Selo da portaria e verificação do INMETRO impresso no mesmo.

Apresentação: unidade


	SOLIDOR

LABOR IMPORT

	122
	Esfigmomanômetro Aneróide, Infantil com Fecho em Velcro, manguito insuflável com borracha vulcanizada com duas saídas entre o manômetro aneróide, válvula e pêra, confeccionada em nylon antialérgico, isento de látex; manômetro com proteção de escala por vidro; graduação em mmHg com 0 (mínimo) e 300 (máximo; manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças; pera insufladora fabricada em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera em aço inox; válvula fabricada em metal cromado; braçadeira confeccionada em nylon antialérgico e tratamento impermeável, com fechamento em velcro, nas cores preta ou azul marinho. Registro no Ministério da Saúde e Selo da portaria e verificação do INMETRO impresso no mesmo.

Apresentação: unidade

	PREMIUN

	123
	Esfigmomanômetro Aneróide, Obeso com Fecho em Velcro, manguito insuflável com borracha vulcanizada com duas saídas entre o manômetro aneróide, válvula e pêra, confeccionada em nylon antialérgico, isento de látex; manômetro com proteção de escala por vidro; graduação em mmHg com 0 (mínimo) e 300 (máximo; manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças; pera insufladora fabricada em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera em aço inox; válvula fabricada em metal cromado; braçadeira confeccionada em nylon antialérgico e tratamento impermeável, com fechamento em velcro, nas cores preta ou azul marinho. Registro no Ministério da Saúde e Selo da portaria e verificação do INMETRO impresso no mesmo.

Apresentação: unidade                      

                                                         
	PREMIUM

	124
	Esparadrapo em Tecido de Algodão Impermeável Branco, 10cm x 4,5m, isento de látex, medindo 10cm de largura por 4,5m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, resina adesiva à base de borracha natural, distribuída uniformemente, com excelente adesão e qualidade, isento de impurezas e substâncias alérgicas, com bordas devidamente acabadas, enrolado em carretel plástico com proteção. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: rolo com 4,5 metros


	MISSNER

	125
	Espátula de Ayres em Madeira, para uso ginecológico, confeccionada em madeira, na cor natural, descartável, formato convencional. Resistente ao manuseio, com superfície lisa e bordas perfeitamente acabadas, inodora, com espessura e largura uniformes em toda sua extensão. Embalagem conforme praxe do fabricante, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: pacote com 100 unidades


	ESTILO

STERN MED

LABOR IMPORT

DALIAN

THEOTO

	126
	Espátula de Resina em Titânio, Calcador Bolinha, espátula para resina com ponta ativa de titânio. Aço AISI420. Ponta com banho de titânio. Com ponta dourada. Indicada para inserção de material de forramento na dentina e espátula de manipulação. 
Apresentação: unidade

	GOLGRAN

	127
	Espátula para Resina nº 1, Dupla, com Revestimento em Titânio, espátula para resina com ponta ativa de titânio. Aço AISI420. Ponta com banho de titânio. Com ponta dourada. Indicada para inserção de material de forramento na dentina e espátula de manipulação. 

Apresentação: unidade

	GOLGRAN

	128
	Espátula para Resina nº 5, com Revestimento em Titânio, espátula de aço inoxidável antiaderente com pontas revestidas de titânio e autoclavável.

Apresentação: unidade


	PRISMA

GOLGRAN

	129
	Espátula para Resina nº 9, com Revestimento em Titânio, espátula para resina com ponta ativa de titânio. Aço AISI420. Ponta com banho de titânio. Com ponta dourada. Indicada para inserção de material de forramento na dentina e espátula de manipulação. 

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

	130
	Espéculos Auriculares Descartáveis Para Otoscopios, compatíveis com todos os mini otoscopios, superfícies lisas, sem farpas ou irregularidades, firme conexão na cabeça do otoscópio. De 4 mm e 2,5 mm.

Apresentação: unidade

	

	131
	Espéculo Vaginal Descartável, Não Lubrificado, G, Modelo Collins, em poliuretano, estéril; formato anatômico, bordas lisas e regulares, atraumático; dispositivo de abertura (parafuso borboleta), em poliestireno de alto impacto, indeformável, com abertura suave, milimétrica e sem ruídos, para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno, com abertura asséptica, em pétala. Constar dados de identificação, procedência, data e prazo de validade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ADLIN

GYNUS

KOLPLAST

	132
	Espéculo Vaginal Descartável, Não Lubrificado, M, Modelo Collins, em poliuretano, estéril; formato anatômico, bordas lisas e regulares, atraumático; dispositivo de abertura (parafuso borboleta), em poliestireno de alto impacto, indeformável, com abertura suave, milimétrica e sem ruídos, para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno, com abertura asséptica, em pétala. Constar dados de identificação, procedência, data e prazo de validade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ADLIN

GYNUS

KOLPLAST

	133
	Espéculo Vaginal Descartável, Não Lubrificado, P, Modelo Collins, em poliuretano, estéril; formato anatômico, bordas lisas e regulares, atraumático; dispositivo de abertura (parafuso borboleta), em poliestireno de alto impacto, indeformável, com abertura suave, milimétrica e sem ruídos, para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno, com abertura asséptica, em pétala. Constar dados de identificação, procedência, data e prazo de validade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ADLIN

GYNUS

KOLPLAST

	134
	Espelho Bucal Plano nº 3, em Aço Inox, com suporte confeccionado em aço inoxidável sem movimento de alavanca, isento de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem frontal de precisão e sem manchas. O material deve ser resistente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão ou embaçar. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 12 unidades

	

	135
	Espelho Bucal Plano nº 5, em Aço Inox, com suporte confeccionado em aço inoxidável sem movimento de alavanca, isento de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem frontal de precisão e sem manchas. O material deve ser resistente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão ou embaçar. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 12 unidades

	SS PLUS

BARASCH

PHARMAINOX

	136
	Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolisada Liofilizada, embalada em blister individual; esterilizada por irradiação; sem contra indicações; absorvível; sem riscos de intolerância.
Apresentação: caixa com 10 unidades


	HEMOSPOM 

MAQUIRA

	137
	Estetoscópio adulto, auscultador em liga de alumínio, anel em PVC, ângulo em mola de aço, olivas macias e anatômicas em silicone atóxico, tubo em y, de cor preta

Apresentação: unidade
	

	138
	Extirpador de Nervos, Sortido, de 25mm em Aço Inox, Instrumento em aço, farpado, pré-esterilizado para canais mais amplos e retos. Com 25mm de comprimento. Utilização manual. Utilizado para remoção de tecidos moles, nervos. 

Apresentação: embalagem com 10 unidades

	INJECTA

	139
	Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Extra Forte, com 1,5 metros.                                                                               

Apresentação: unidade


	CARCI

	140
	Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Forte, com 1,5 metros.                                                                             

Apresentação: unidade


	CARCI

	141
	Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Leve, com 1,5 metros.                                                                              

Apresentação: unidade


	CARCI

	142
	Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade Moderada, com 1,5 metros.                                                                               

Apresentação: unidade


	CARCI

	143
	Fio de Sutura Agulhado Monofilamento 4-0 com agulha 1,5cm, 3/8 de círculo, tipo triangular, não absorvível, estéril, preto, 45cm, resistente, espessura uniforme, embalado individualmente. Apresentação: caixa com 24 envelopes.

Apresentação: unidade


	TECHNOFIO

	144
	Fio Dental 25 Metros.

Apresentação: unidade


	PREVEN

MEDFIO

	145
	Fio Dental 500 Metros.

Apresentação: unidade


	PREVEN

MEDFIO

	146
	Fio para Sutura Monofilamento 2-0 com Agulha 2,0cm, agulha 3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embalagem individual, esterilizado em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para seu acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, constando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: caixa com 24 unidades


	SHALON

	147
	Fio para Sutura Monofilamento 3-0, com agulha 2,0, agulha 3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embalagem individual, esterilizado em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para seu acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, constando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: caixa com 24 unidades


	SHALON

DONATI

	148
	Fio para Sutura Monofilamento 4-0, com agulha 2,0, agulha 3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embalagem individual, esterilizado em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para seu acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, constando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: caixa com 24 unidades


	SHALON

DONATI

	149
	Fio para Sutura Monofilamento 5-0, com agulha 2,0, agulha 3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embalagem individual, esterilizado em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para seu acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, constando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: caixa com 24 unidades


	SHALON

DONATI

	150
	Fio para Sutura Seda 3-0, com agulha 1,7cm, ângulo 180º, ½ encastoada, tipo triangular, agulha para sutura com fio de seda na forma triangular com comprimento de 1,7cm, ângulo de 180°, 1/2 encastoada em um fio de 45cm, com número cirúrgico 3.0. Fio de sutura não absorvível, orgânica (fibroína) biodegradável, proporcionando segurança e evitando o transporte de microrganismos pelo corpo da sutura. Fio multifilamentar, trançado de origem animal. Utiliza agulhas cirúrgicas de corte reverso, em aço inoxidável qualidade formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar. Possuem estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas. Proporciona segurança e evita o transporte de micro-organismo pelo corpo da sutura.

Apresentação: embalagem com 24 unidades

	SHALON



	151
	Fio para Sutura Seda 3.0, com agulha 2,0, agulha 3/8 de círculo. Fio de seda preto, não reabsorvível, estéril, resistente, sem efeito de memória, com agulha em aço inox. Embalagem individual, esterilizado em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para seu condicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, constando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: caixa com 24 unidades


	SHALON



	152
	Fio Retrator 0: Fio para afastamento gengival. É indicado utilizar o fio retrator em áreas com tecidos gengivais bastante espessos, onde é necessário exercer uma força considerável. . Confeccionado em 100% algodão, não impregnado. Fio tricotado, aumentando sua flexibilidade e capacidade de absorção de substâncias hemostáticas. Embalagem com 1 unidade.
Apresentação: unidade

	

	153
	Fita Adesiva Hospitalar (Crepe) 16mm x 50m, com dimensão de 16mm de largura por 50m de comprimento, confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado, tratado e passível de escrita, e a outra face em massa adesiva à base de borracha natural e resina, cor bege, com boa adesão e resistente. Embalada individualmente e acondicionada em embalagem plástica, contendo dados de identificação, procedência, validade e nº do lote.

Apresentação: rolo com 50 metros


	MISSNER

CREMER

	154
	Fita Adesiva para Autoclave 19mm x 30m, fita adesiva termo resistente, específica para autoclave, dotada de dorso de papel crepado com marcação termo sensível, em forma de listras, distribuídas paralelamente equidistantes. Estas listras se apresentam impressas com tinta especial de tonalidade mais clara que a fita, que em contato com a temperatura no processo de esterilização por autoclavagem, adquire cor escura (marrom ou preta), identificando desta forma, materiais submetidos ao processo de esterilização. A outra superfície deverá ser impregnada de substância adesiva formada a base de materiais que resistam à umidade e às condições térmicas do processo de esterilização, ou seja, 132º. 

Apresentação: rolo com 30 metros


	MISSNER

MASTERFIX

POLITAPE

	155
	Fita Micropore 1,25cm x 10m de cor bege, fita cirúrgica hipoalérgica, medindo 2,5cm de largura por 10m de comprimento, fita confeccionada em tecido-não-tecido, cor branca, com massa adesiva acrílica, em um dos lados, distribuída uniformemente em toda extensão, hipoalergênica, excelente adesão, inclusive em presença de pilosidade, resistente, não desfiar no momento do corte manual, nem durante a permanência na pele, isenta de impurezas, enrolada em carretel. Embalagem individual em acrílico. Constar dados de identificação e procedência, tempo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: rolo com 10 metros

	

	156
	Fita Micropore 2,5cm x 10m de cor bege, fita cirúrgica hipoalérgica, medindo 2,5cm de largura por 10m de comprimento, fita confeccionada em tecido-não-tecido, cor branca, com massa adesiva acrílica, em um dos lados, distribuída uniformemente em toda extensão, hipoalergênica, excelente adesão, inclusive em presença de pilosidade, resistente, não desfiar no momento do corte manual, nem durante a permanência na pele, isenta de impurezas, enrolada em carretel. Embalagem individual em acrílico. Constar dados de identificação e procedência, tempo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: rolo com 10 metros


	

	157
	Fita Micropore 2,5cm x 10m, fita cirúrgica hipoalérgica, medindo 2,5cm de largura por 10m de comprimento, fita confeccionada em tecido-não-tecido, cor branca, com massa adesiva acrílica, em um dos lados, distribuída uniformemente em toda extensão, hipoalergênica, excelente adesão, inclusive em presença de pilosidade, resistente, não desfiar no momento do corte manual, nem durante a permanência na pele, isenta de impurezas, enrolada em carretel. Embalagem individual em acrílico. Constar dados de identificação e procedência, tempo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: rolo com 10 metros


	MISSNER



	158
	Fita Micropore 5cm x 10m, fita cirúrgica hipoalérgica, medindo 5cm de largura por 10m de comprimento, fita confeccionada em tecido-não-tecido, cor branca, com massa adesiva acrílica, em um dos lados, distribuída uniformemente em toda extensão, hipoalergênica, excelente adesão, inclusive em presença de pilosidade, resistente, não desfiar no momento do corte manual, nem durante a permanência na pele, isenta de impurezas, enrolada em carretel. Embalagem individual em acrílico. Constar dados de identificação e procedência, tempo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: rolo com 10 metros


	MISSNER



	159
	Fita para Isolamento Dental, isolante de uso odontológico. Produzido em material inerte e maleável, a fita se molda ao dente protegendo-o contra agressões indesejadas. Isolamento dos dentes adjacentes contra ácidos, outros reagentes, adesivos ou resinas compostas.

Apresentação: unidade


	

	160
	Fixador Citológico, composto de álcool etílico extrafino (95%), carbowax (2,5%) e propelente, indicado para fixação de esfregaços celulares em lâmina, produto inofensivo à camada de ozônio (não contém CFC); borrifador de acionamento fácil, suave e uniforme, sem apresentar vazamentos; tampa perfeitamente ajustável. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: frasco com 100ml


	ADLIN

KOLPLAST

	161
	Fixador para Raio X, Uso Odontológico, solução fixadora para radiografia pronta para uso em processo manual. Devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32.

Apresentação: frasco com 475ml


	CARESTREAM

KODAK

	162
	Flúor Gel 2% de Fluoreto de Sódio Neutro para Aplicação Tópica.

Apresentação: frasco com 200ml

 
	DFL

IODONTOSUL

S&L

	163
	Flúor Gel Acidulado a 1,23%, de flúor fosfato acidulado (FFA) com concentração de 1,23% de F-, PH ácido. Sabores de tutti-frutti, menta ou chocolate.

Apresentação: frascos com 200ml


	S&L

	164
	Fluxômetro 0-15 LPM Fêmea para Oxigênio, confeccionado em Corpo de latão cromado; Bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável; Borboleta me nylon com rosca metálica; Niple de saída em latão cromado. Com as conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906.

Apresentação: unidade


	PROTEC

	165
	Formocresol, composto de formaldeído, ácido cresílico e veículo glicólico. A embalagem deverá conter dados de identificação do conteúdo, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.

Apresentação: frasco com 10ml


	IODONTOSUL

S&L

	166
	Frasco para Alimentação Enteral de 300ml, graduado em escala de 50ml, com dispositivo para fixação em suporte. Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen. Deve permitir o tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções, livre de Bisfenol A, tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. Esterilizado por radiação gama. Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais e registro na ANVISA

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	NUTRIMED

MEDCON

BIOBASE

	167
	Gel Lubrificante fórmula solúvel em água, não gorduroso e sem cheiro. 

Apresentação: Sachês de 5g.


	

	168
	Gel para Ultrassonografia 100g, preparação semissólida composta por polímeros hidrossolúveis para espessar e dar viscosidade à transmissão ultrassônica; pH neutro, inodoro, incolor, não gorduroso, hidrossolúvel, não irritante, hipoalergênico, atóxico, não abrasivo e umectante, que facilite sua remoção do transdutor e da pele, proporcionando entre um e outro, uma película deslizante, que não danifique o transdutor e não manche a pele. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: frasco com 100g


	CARBOGEL

ADLIN

MULTIGEL

	169
	Gel para Ultrassonografia 5 litros, preparação semissólida composta por polímeros hidrossolúveis para espessar e dar viscosidade à transmissão ultrassônica; pH neutro, inodoro, incolor, não gorduroso, hidrossolúvel, não irritante, hipoalergênico, atóxico, não abrasivo e umectante, que facilite sua remoção do transdutor e da pele, proporcionando entre um e outro, uma película deslizante, que não danifique o transdutor e não manche a pele. Embalagem contendo dados de identificação e procedência data de fabricação e prazo de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 5kg

	CARBOGEL

REYMER

MULTIGEL



	170
	Glicose a 50 %, embalagem 10 ml, embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentação: frasco ampola.


	

	171
	Glutaraldeído desinfetante 2% agente desinfetante bactericida que apresenta rápida e efetiva ação contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Indicado para a desinfecção de equipamentos materiais termosensíveis, outros materiais semicríticos e endoscópios. 

Apresentação: Embalagem unitária 5l


	

	172
	Grampo para Isolamento Absoluto nº 206, em Aço Inox.

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

	173
	Grampo para Isolamento Absoluto nº 26, em Aço Inox.

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

	174
	Grampo para Isolamento Absoluto nº W8A em Aço Inox.

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

	175
	Hastes Flexíveis com Pontas 100% Algodão, antigerme.

Apresentação: caixa com 75 unidades


	YORK

COTTON BABY
SOFT

THEOTO

CREMER

TOP COTTON

	176
	Hemostático com Cloreto de Alumínio, embalagem com 10ml. Para prevenir e conter pequenos sangramentos durante os procedimentos. 
Apresentação: frasco com 10ml


	BIODINAMICA



	177
	Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável Radiopaco.

Apresentação: seringa com 2g de dentina e 3 bicos aplicadores


	BIODINAMICA

BIOCAL

	178
	Hidróxido de Cálcio P.A, 100% de hidróxido puro na forma de pó. Forrador dentinário, capeador de polpa em exposição acidental ou pulpotomias, também usado como curativo intracanal.
Apresentação: frasco com 10g de pó

	

	179
	Hidróxido de Cálcio para Forramento Radiopaco.

Apresentação: caixa com 1 tubo de pasta base (13g), 1 tubo de pasta catalisadora (11g) e 01 bloco de mistura


	

	180
	Hidróxido de Cálcio sem Paramonoclorofenol Canforado para Uso Endodôntico, à base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe permite escoamento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato, usada como curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expectante, como tampão apical e na prevenção das absorções cervicais. 

Apresentação: 2 tubetes, com 2,7g cada, de pasta de hidróxido de cálcio e 2 tubetes, com 2,2g cada, de glicerina


	SSWHITE

	181
	Indicador Biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor, esporos autocontidos de GeoBacillus Stearotheermophillus. 

Apresentação: caixa com 10 unidades


	CLEAN-UP

BIO-INDICADOR

MAQUIRA

CLIAN
2I

	182
	Indicador Químico Classe 4, uso único, para monitorização de ciclos de esterilização a vapor, para esterilização a vapor 121ºC (20min) / 128ºC (9min) / 134ºC (7min), livre de chumbo, sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. 

Apresentação: caixa com 250 integradores de uso único

	CLEAN-UP

CRISTÓFOLI

CLIAN

	183
	Indicador Químico Classe 5, uso único, do tipo integrador, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus Stearotheermophillus. Possui certificado BSI. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. Composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. A migração é visível através da janela identificada por REJECT (rejeitado), e deverá atingir a área denominada ACCEPT (aceito) se todas as condições necessárias para a eliminação de micro-organismos no interior da embalagem forem alcançadas. A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Prazo de validade: 5 anos.

Apresentação caixa com 250 integradores de uso único

	CRISTÓFOLI

CLEAN TEST

CLIAN

	184
	Inserto nº 1 (Parte Aplicadora) para Ultrassom, em Aço inox, Autoclavável, para uso em ultrassom odontológico, com acabamento externo polido. Rosca de encaixa com padrão M3x0,5. Acessório utilizado em ultrassom na remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental em Periodontia. Marca Altsonic Jet Ceramic.

Apresentação: unidade


	

	185
	Inserto nº 2 (Parte Aplicadora) para Ultrassom, em Aço inox, Autoclavável, para uso em ultrassom odontológico, com acabamento externo polido. Rosca de encaixa com padrão M3x0,5. Acessório utilizado em ultrassom na remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental em Periodontia. Marca Altsonic Jet Ceramic.

Apresentação: unidade


	

	186
	Inserto nº 3 (Parte Aplicadora) para Ultrassom, em Aço inox, Autoclavável, para uso em ultrassom odontológico, com acabamento externo polido. Rosca de encaixa com padrão M3x0,5. Acessório utilizado em ultrassom na remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental em Periodontia. Marca Altsonic Jet Ceramic.

Apresentação: unidade


	

	187
	Iodofórmio, componente de pasta obturadora de canal radicular. 

Apresentação: frasco com 10mg


	BIODINAMICA

	188
	Ionômero de Vidro Autopolimerizável, Cor U, Pó e Líquido, para restauração, indicado para a técnica ART. Condensável e radiopaco.

Apresentação: embalagens individuais contendo:

- Pó: 1 frasco com 10g, na tonalidade U, 1 medidor de pó e instruções de uso
- Líquido: 1 frasco com 8ml e 1 conjunto dosador de líquido


	VIDRION

SS WHITE

MAXXION R FMG

	189
	Ionômero de Vidro Fotopolimerizável, Cor A3, Pó e Líquido, cimento restaurador fotoativado, cura tripla, com liberação de íons de fluoreto, mistura condensável e não pegajosa, radiopaco e biocompatível.

Apresentação: 1 frasco de pó cor A3 com 5g, 1 frasco de líquido com 2,5ml, 1 frasco de primer com 2,5ml e 1 frasco de esmalte natural com 5ml

	VITRO FILL

LINER VIGODENT

DFL

	190
	IRM, Material Restaurador Intermediário, Pó e Líquido, para restauração provisória de longa espera e forramento de cavidades.

Apresentação: uma caixa contendo:

- Pó: embalagem contendo, no mínimo, 38g composto por Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila, 1 medidor de pó e instruções de uso
- Líquido: embalagem contendo vidro com 15ml composto por Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5% e 1 conta gotas


	IRM

DENTSPLY

	191
	Jogo alavanca heidbrink 3 peças: Utilizado para remoção de pontas de raízes em áreas de difícil acesso. Instrumento com ponta ativa delicada; 

kit contendo 3 peças (reta, direita e esquerda). Produzida em aço inox. Autoclavável
Apresentação: unidade


	

	192
	Kit Cânula de Guedel nº 0 a 5, cânulas orofaríngeas, em polipropileno, dos tamanhos 0 ao 5. Passível de desinfecção.                                                                      

Apresentação: embalagem com 6 unidades


	PROTEC

	193
	Kit espátula flexível para resina Kit de Espátulas flexíveis para manipulação de resina. Produzida em liga de Niquel Titânio de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Autoclavável. Kit Espátulas FLEXÍVEL para Resina com 6 peças: Espátula de Resina Flexível 1, Espátula de Resina Flexível 2, Espátula de Resina Flexível  6, Espátula Flexível SD2, Espátula Flexível  Almore 2, Espátula Flexível 

Apresentação: unidade


	

	194
	Kit Polidores Diamantados para Resina, kit com pontas abrasivas confeccionadas com compósitos restauradores de nano partícula, híbridos tradicionais ou ainda micropartículas com 2 granulometria diferentes para a obtenção de alto brilho. Alto brilho para acabamento e polimento final de restaurações em resina composta e facetas.

Apresentação: embalagem com 1kit.


	

	195
	Kit Polimento Amálgama, Composto por Pontas de Silicone com Abrasivo, indicado para procedimentos de acabamento e polimento de restaurações em amálgamas, proporcionando superfícies lisas e uniformes Composto por pontas de silicone com abrasivo de alta qualidade. Seus formatos variados permitem aplicação em diversas regiões dentais restauradas, tornando o procedimento mais simples e rápido.
Apresentação: embalagem com 6 unidades


	MICRODONT

	196
	Lâmina de Vidro para Microscopia, Ponta Fosca, 26 x 76mm, beiradas não lapidadas, medidas com aproximadamente 26 x 76mm, espessura 1mm a 1,2mm, superfície lisa, transparente. Embalada de forma a protegê-las contra choque. Dados de identificação, fabricação, número do lote.

Apresentação: caixa com 50 peças


	SOLIDOR

LABOR IMPORT

VISSION

CRAL

PRECISION

	197
	Lâmina para Bisturi nº 11, em Aço Cortante, para Cabo de nº 3, lâmina de aço carbono de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada. Embalada, individualmente, de forma a garantir a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Embalagem unitária com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde e nº da lâmina. 

Apresentação: caixa com 100 lâminas


	SOLIDOR

ADVANTIVE

WUXI

LABOR

	198
	Lâmina para Bisturi nº 12, em Aço Cortante, para Cabo de nº 3, lâmina de aço carbono de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada. Embalada, individualmente, de forma a garantir a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Embalagem unitária com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde e nº da lâmina. 

Apresentação: caixa com 100 lâminas


	SOLIDOR

ADVANTIVE

WUXI

LABOR

	199
	Lâmina para Bisturi nº 15, em Aço Cortante, para Cabo de nº 3, lâmina de aço carbono de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada. Embalada, individualmente, de forma a garantir a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Embalagem unitária com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde e nº da lâmina. 

Apresentação: caixa com 100 lâminas


	SOLIDOR

ADVANTIVE

WUXI

LABOR

	200
	Lanceta para Punção Manual com Retração de Agulha, para medição de HGT; com capa de esterilidade, corpo do lancetador e gatilho compostos por polipropileno. Agulha produzida em aço inoxidável; com sistema de punção de uso único com retração automática da agulha. Profundidade de perfuração de 1,5mm a 1,6mm; diâmetro de agulha de 0,36mm (28G); lanceta trifacetada e siliconada. 

Apresentação: caixa com 200 unidades ou 2 caixas com 100 unidades ou 4 caixas com 50 unidades

	G-TECH

TKL

	201
	Lençol de Borracha, Dique, para uso em isolamento absoluto com dique, em puro látex, aromatizado, espessura média, com elasticidade e resistência suficiente para permitir o isolamento de um ou mais dentes sem rasgar, com tamanho de aproximadamente 13 x 13cm ou 5” x 5”, com Registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: caixa com 26 unidades


	MADEITEX

MAQUIRA

	202
	Lençol de papel descartável, lençol de papel descartável para maca 50cm x 50m.

Apresentação: rolo.


	

	203
	Lençol Descartável para Maca 20gr com Elástico, 2 x 0,90m em TNT, 100% polipropileno, cor branca.

Apresentação: embalagem com 10 unidades


	CLEAN

BEST FABRIL

PROTDEST

	204
	Lentulo 25mm, Sortido 1-4, espiral de aço inoxidável indicada para levar medicações e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. 

Apresentação: embalagem com 4 unidades

	INJECTA

MAILLEFER

	205
	Lima Endodôntica Flexofile, 1ª Série, 15 ao 40, 21mm, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares, com secção transversal triangular, fabricada por torção com alta eficiência de corte, conicidade (TAPER) 02, cabos coloridos, autoclavável e registro na ANVISA.
Apresentação: embalagem com 6 unidades


	INJECTA

KAVO KERR

	206
	Lima Endodôntica Flexofile, 1ª Série, 15, 21mm, em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares, com secção transversal triangular, fabricada por torção com alta eficiência de corte, conicidade (TAPER) 02, cabos coloridos, autoclavável e registro na ANVISA.
Apresentação: embalagem com 6 unidades


	INJECTA

KAVO KERR

	207
	Lima Periodontal de Hirschfeld nº 5 – 11, utilizada para remoção de cálculo, osso e tecido granulomatoso. Feita em aço cirúrgico, autoclavável e registro na ANVISA.
Apresentação: embalagem com 1 unidade 


	GOLGRAN

	208
	Lima seldin para osso: Utilizada para remodelar o osso em cirurgia oral. Produzido em Aço Inox. Produto autoclavável.

Apresentação: Embalagem com 1 unidade.  


	

	209
	Loção Oleosa Original, hipoalergênico, loção oleosa a base de AGE (ácidos graxos essenciais) e TCM (triglicérides de cadeia média) com Vitamina A e E, dermatologicamente testada.                                                                              

Apresentação: frasco com 200ml


	DERSANI

	210
	Luva Cirúrgica de Látex nº 6.5, Estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resistente, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilidade ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem interna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, processo de esterilização; registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 par


	SUPERMAX

EMBRAMAC

TERANG

DESCARPACK

MAXITEX

	211
	Luva Cirúrgica de Látex nº 7.0, Estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resistente, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilidade ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem interna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, processo de esterilização; registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 par


	SUPERMAX

EMBRAMAC

TERANG

DESCARPACK

MAXITEX

	212
	Luva Cirúrgica de Látex nº 7.5, Estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resistente, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilidade ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem interna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, processo de esterilização; registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 par


	SUPERMAX

EMBRAMAC

TERANG

DESCARPACK

MAXITEX

	213
	Luva Cirúrgica de Látex nº 8.0, Estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resistente, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilidade ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem interna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, processo de esterilização; registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 par


	SUPERMAX

EMBRAMAC

TERANG

DESCARPACK

MAXITEX

	214
	Luva Cirúrgica de Látex nº 8.5, Estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resistente, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilidade ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem interna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, processo de esterilização; registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 par


	

	215
	Luva de Procedimento Nitrílica, não Estéril, G, sem Pó, confeccionada 100% em borracha nitrílica, sem revestimento interno e sem amido, superfície lisa, ambidestra. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, com ou sem bainha, tamanho “G”, comprimento mínimo 240mm, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.
Apresentação: caixa com 100 luvas


	

	216
	Luva de Procedimento Nitrílica, não Estéril, M, sem Pó, confeccionada 100% em borracha nitrílica, sem revestimento interno e sem amido, superfície lisa, ambidestra. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, com ou sem bainha, tamanho “M”, comprimento mínimo 240mm, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.
Apresentação: caixa com 100 luvas


	

	217
	Luva de Procedimento Nitrílica, não Estéril, P, sem Pó, confeccionada 100% em borracha nitrílica, sem revestimento interno e sem amido, superfície lisa, ambidestra. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, com ou sem bainha, tamanho “P”, comprimento mínimo 240mm, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.
Apresentação: caixa com 100 luvas


	

	218
	Luva de Procedimento, não Estéril, G, com Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “G”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.
Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX

LENGRUBER

TARGA

	219
	Luva de Procedimento, não Estéril, G, sem Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “G”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.

Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX



	220
	Luva de Procedimento, não Estéril, M, com Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “M”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.

Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX

LENGRUBER

TARGA

	221
	Luva de Procedimento, não Estéril, M, sem Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “M”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.

Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX

LENGRUBER

	222
	Luva de Procedimento, não Estéril, P, com Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “P”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.
Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX

TARGA



	223
	Luva de Procedimento, não Estéril, P, sem Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “P”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.

Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX

LENGRUBER

	224
	Luva de Procedimento, não Estéril, PP, com Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “PP”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.

Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX



	225
	Luva de Procedimento, não Estéril, PP, sem Pó, material: látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “PP”, comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal.

Apresentação: caixa com 100 luvas


	SUPERMAX

DESCARPACK

TALGE

MEDIX



	226
	Mandril para Discos Sof-lex Pop-on, para encaixe dos discos de lixa do sistema Sof-lex para acabamento e polimento de restaurações em resina. Feito em aço inoxidável e autoclavável.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	3M

MICRODONT

	227
	Máscara Cirúrgica Tripla, Descartável, com Elástico, deve possuir tripla camada com um filtro que proporciona BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95%; solda por ultrassom; cor branca; com elástico.

Apresentação: caixa com 50 unidades


	DESCARPACK

RM DESC

RIOPASA

	228
	Máscara com Nebulímetro Adulto, composta por máscara: maleável, atóxica, hipoalergênica, anatômica e resistente à desinfecção e esterilização químicas. Intermediário, extensão: em PVC, contendo em uma das extremidades pino adaptável ao copo e na outra, conexão padrão (fêmea) rosqueável, adaptável ao aparelho de nebulização, medindo aproximadamente 150cm, maleável, atóxica, resistente ao manuseio, boa adaptação. Copo: graduado por ml, com sistema de rosca, de plástico resistente ao manuseio, a desinfecção e esterilização químicas, transparente, atóxico, com boa adaptação ao intermediário e à máscara; com capacidade mínima de 10ml. Compatível com aparelho Nevoni. Dados de fabricação e procedência, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 1 kit


	NS

NEBULAR

DARU

	229
	Máscara com Nebulímetro Infantil, composta por máscara: maleável, atóxica, hipoalergênica, anatômica e resistente à desinfecção e esterilização químicas. Intermediário, extensão: em PVC, contendo em uma das extremidades pino adaptável ao copo e na outra, conexão padrão (fêmea) rosqueável, adaptável ao aparelho de nebulização, medindo aproximadamente 150cm, maleável, atóxica, resistente ao manuseio, boa adaptação. Copo: graduado por ml, com sistema de rosca, de plástico resistente ao manuseio, a desinfecção e esterilização químicas, transparente, atóxico, com boa adaptação ao intermediário e à máscara; com capacidade mínima de 10ml. Compatível com aparelho Nevoni. Dados de fabricação e procedência, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 1 kit


	NS

NEBULAR

DARU

	230
	Máscara de Oxigênio Adulto, Sistema Venturi, com máscara de oxigênio em PVC; resistente e não tóxico, Não estéril. Possibilita um controle da fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio.  Itens inclusos: 01 Máscara, 01 tubo corrugado, 06 diluidores coloridos em polipropileno e 01 tubo de O2 isento de látex.

Apresentação: embalagem com 1 kit

	PROTEC

	231
	Máscara de oxigênio alta concentração com reservatório e tubo MD no tamanho adulto, confeccionado PVC, fabricada em material translucido, possui balão reservatório de oxigênio e válvula unilateral que impede a reinalação do ar ambiente e do ar expirado, estéril, atóxico e apirogênico, permite a administração de altas concentrações de oxigênio, design anatômico, alongado, com fixador nasal e elásticos para melhor ajuste à face, 
Apresentação: unidade


	

	232
	Máscara de oxigênio alta concentração com reservatório e tubo MD no tamanho infantil, confeccionado PVC, fabricada em material translucido, possui balão reservatório de oxigênio e válvula unilateral que impede a reinalação do ar ambiente e do ar expirado, estéril, atóxico e apirogênico, permite a administração de altas concentrações de oxigênio, design anatômico, alongado, com fixador nasal e elásticos para melhor ajuste à face, 
Apresentação: unidade


	

	233
	Máscara de Oxigênio Pediátrico, Sistema Venturi, com máscara de oxigênio em PVC; Resistente e não tóxico, Não estéril. Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio.  Itens inclusos: 01 Máscara, 01 tubo corrugado, 06 diluidores coloridos em polipropileno e 01 tubo de O2 isento de látex.                           
Apresentação: embalagem com 1 kit


	PROTEC

	234
	Matriz de Aço Inox 0,05 x 5 x 500mm.

Apresentação: rolo com 50cm


	PREVEN

	235
	Matriz de Aço Inox 0,05 x 7 x 500mm.

Apresentação: rolo com 50cm


	PREVEN

	236
	Mini Incubadora para testar processo de esterilização a vapor que possibilite incubar até 4 indicadores simultaneamente, com fusível impresso e tampa para proteção e manutenção da temperatura. Voltagem automática e led que indica quando a incubadora está ligada e possibilita a visualização do teste em processo.

Apresentação: unidade


	CLEAN-UP

CRISTÓFOLI

BIOMECK

	237
	Óculos de Proteção Antiembaçante, óculos de proteção antiembaçante nos dois lados da lente, lente transparente de policarbonato com proteção nas laterais, com ajuste de tamanho nas hastes laterais. Protege contra partículas volantes, fluidos corpóreos, produtos químicos.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	3M

DANNY

	238
	Óleo Lubrificante em Spray para Canetas de Alta e Baixa Rotação e micromotores odontológicos.

Apresentação: frasco com 200ml e ponta aplicadora


	PREVEN

S&L

	239
	Otoscópio, Cabo de plástico de engenharia, botão liga/desliga, lâmpada de LED, portátil, usado para exames externos do conduto auditivo, lente giratoria conectada ao otoscopio, proporciona aumento de no mínimo 2 vezes. 
Apresentação: unidade.
	

	240
	Oxímetro de Pulso de Dedo, medir e mostra valores confiáveis da Spo2 e da frequencia cardíaca, botão único de ligação, de fácil visualização e amplo, portátil, compacto, faixa de medição pulso de 30-250 bpm, dispositivo desliga automaticamente.

Apresentação: unidade
	

	241
	Papel Carbono para Articulações, papel carbono dupla face (azul/vermelho), isento, espessura 100 micras.

Apresentação: bloco com 12 folhas


	ACCUM FILM II



	242
	Papel Cirúrgico Crepado, 30cm x 30cm, 60g/m², cada folha, constituído por celulose 100%, biodegradável, gramatura de 60g/m² como barreira microbiana eficaz através de porosidade controlada, hidro-repelente, atóxico, não irritante, resistente à ruptura ou rasgo, com elasticidade e maleabilidade, permeável ao agente esterilizante. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade não inferior a 05 anos, lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: pacote com 500 folhas


	CIPAMED

POLARFIX

HOSPFLEX

	243
	Papel Grau Cirúrgico, 150mm x 100m, 60g/m2, com Filme laminado (poliéster/polipropileno) com as seguintes propriedades: barreira microbiológica, porosidade controlada, repelência a líquidos, maleabilidade, resistência, isento de produtos tóxicos, livre de fibras e inodoro. Usado para esterilização em autoclave à vapor. Filme na cor azul que possibilita a visualização dos materiais internos. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Embalagem triplamente seladas. 

Apresentação: rolo com 100 metros


	CIPAMED

MEDSTERIL

DUOTEC

	244
	Papel Grau Cirúrgico, 400mm x 100m, 60g/m2, sem Filme laminado (poliéster/polipropileno) com as seguintes propriedades: barreira microbiológica, porosidade controlada, repelência a líquidos, maleabilidade, resistência, isento de produtos tóxicos, livre de fibras e inodoro. Usado para esterilização em autoclave à vapor. Filme na cor azul que possibilita a visualização dos materiais internos. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Embalagem triplamente seladas. 

Apresentação: rolo com 100 metros


	MEDSTERIL

	245
	Papel Grau Cirúrgico, 450mm x 100m, 60g/m2, com Filme laminado (poliéster/polipropileno) com as seguintes propriedades: barreira microbiológica, porosidade controlada, repelência a líquidos, maleabilidade, resistência, isento de produtos tóxicos, livre de fibras e inodoro. Usado para esterilização em autoclave à vapor. Filme na cor azul que possibilita a visualização dos materiais internos. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Embalagem triplamente seladas. 

Apresentação: rolo com 100 metros


	CIPAMED

MEDSTERIL

ESTERILCARE

	246
	Paramonoclorofenol Canforado, medicação intra canal. 

Apresentação: frasco com 20ml

	BIODINAMICA

S&L

	247
	Pasta de uso Endodôntico composta por hidróxido de cálcio 30%, iodofórmio 40,4%, óleo de silicone 22,4%, veículo qsp. Pasta pronta, acondicionada em seringa e com 10 ponteiras endodônticas. Com registro na ANVISA e no mínimo 1 ano de validade. Usada para o preenchimento de canais endodônticos. 

Apresentação: unidade


	

	248
	Pasta para Polimento de Resina Universal, produzida com diamante micronizado, de granulação extra fina, para uso exclusivamente de dentistas ou protéticos. Acabamento e polimento em superfícies de materiais restauradores em geral, de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores. 

Apresentação: seringa com 2ml

	

	249
	Pasta para Profilaxia Dental, uso profissional com flúor, com Pedra Pomes.

Apresentação: bisnaga com 90g


	ODAHCAM

DENTSPLY

ALLPLAN

	250
	Pastilhas Evidenciadoras de Placa Bacteriana, pastilhas à base de fucsina básica de cor que contraste com o dente. 

Apresentação: embalagem com 120 pastilhas acondicionadas em cartelas ou recipiente plástico


	IODONTOSUL

	251
	Pedra Pomes, massa porosa acinzentada, muito leve, áspera, inalterável ao ar, inodora e insípida. Uso odontológico. 

Apresentação: frasco plástico com 100g


	IODONTOSUL

	252
	Películas Radiográficas Periapicais 3 x 4cm.

Apresentação: caixa com 150 películas 


	KODAK

CARESTREAM
KULZER

	253
	Películas Radiográficas Periapicais Infantil.

Apresentação: caixa com 100 películas


	KODAK

CARESTREAM

	254
	Pinça Anatômica serrilhada, produzida em aço inoxidável, de 14 cm.

Apresentação: embalagem individual.


	

	255
	Pinça Clínica para Algodão nº 17, Aço Inox, pinça clínica com ponta serrilhada, curva, comprimento de 17cm, ponta ativa serrilhada com 2cm, resistente aos processos de autoclavação e com registro na ANVISA. 

Apresentação: unidade

	GOLGRAN

ABC

	256
	Pinça Kelly curva: Produto confeccionada em aço inoxidável, ponta curva, de 14 cm.

Apresentação: embalagem individual.


	

	257
	Pinça Porta Grampo Palmer, instrumento em aço inoxidável, autoclavável. Indicado para abrir o grampo e levar ao dente para isolamento absoluto.

Apresentação: unidade


	GOLGRAN

	258
	Pincel Descartável para Aplicação de Adesivo, Tipo “Microbrush”, fino de 1,5mm.
Apresentação: caixa com 100 unidades


	FGM

ANGELOUS



	259
	Pincel pelo de marta fino nº. 0:

Pincéis 100% pelo de Marta, Cabo de madeira com esferas;

Apresentação: Embalagem com 1 un do Pincel Pelo de Marta Fino nº0.
	

	260
	Placa para Sementes de Acupuntura com Duas Faces em Plástico Rígido com superfície antiaderente, garantindo a integridade da cola do esparadrapo ou micropore. Produzida em plástico rígido, a placa tem dupla face: em um lado, é possível confeccionar 168 pontos com uma semente cada e na outra face, é possível confeccionar mais108 pontos com duas sementes, 04 pontos com cinco sementes em fileira e 12 pontos para utilização em apongs, magnetos ou Stipers. Suas cavidades podem acomodar sementes de até 2,2mm e as linhas-guias com a profundidade ideal para proporcionar cortes precisos com o estilete. Com borda de fuga demarcada, proporcionando maior comodidade, segurança e agilidade ao corte. Dimensões: 14 x 10,7cm (C x L)

Apresentação: unidade


	ORIGINAL

	261
	Pó de Bicarbonato para Profilaxia, branco, cristalino, extrafino, utilizado para realização de profilaxia bucal e remoção da placa bacteriana.
Apresentação: embalagem com 250g


	BIODINAMICA

	262
	Ponta Diamantada FG nº 1011, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	263
	Ponta Diamantada FG nº 1012, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	264
	Ponta Diamantada FG nº 1013, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	265
	Ponta Diamantada FG nº 1014, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	266
	Ponta Diamantada FG nº 1014, Longa, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 28mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	267
	Ponta Diamantada FG nº 1016, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	268
	Ponta Diamantada FG nº 1016, Longa, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 28mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	269
	Ponta Diamantada FG nº 1033, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	270
	Ponta Diamantada FG nº 1034, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	271
	Ponta Diamantada FG nº 1035, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	272
	Ponta Diamantada FG nº 1035, Longa, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 28mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA

	273
	Ponta Diamantada FG nº 1046, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	274
	Ponta Diamantada FG nº 1062, Curta F, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 

	FAVA

	275
	Ponta Diamantada FG nº 1111, Curta F, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	276
	Ponta Diamantada FG nº 1112, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	277
	Ponta Diamantada FG nº 1112, Curta FF, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	278
	Ponta Diamantada FG nº 2134, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	279
	Ponta Diamantada FG nº 2200, Curta FF, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	280
	Ponta Diamantada FG nº 3070, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA

ZEEP

	281
	Ponta Diamantada FG nº 3118, Curta F, Acabamento Dourado, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	282
	Ponta Diamantada FG nº 3168, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	283
	Ponta Diamantada FG nº 3168, Curta F, Acabamento Dourado, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	284
	Ponta Diamantada FG nº 3195, Curta, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT

	285
	Ponta Diamantada FG nº 3195, Curta F, Acabamento Dourado, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade

	FAVA
MICRODONT

	286
	Ponta Diamantada FG nº 3227, Curta F, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização por calor seco, em autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade.
Apresentação: unidade 


	FAVA
MICRODONT



	287
	Pontas de Silicone, para Polimento e Acabamento de Resina Composta, sortida.
Apresentação: caixa com 7 pontas


	ONEGLOSS

ENHANCE

DESTSPLY

	288
	Ponteira nº 2, Cânula Reta e Êmbolos, em aço inox, para reposição, de seringa de materiais viscosos.                                                                              

Apresentação: embalagem com 20 unidades


	MAQUIRA



	289
	Ponteira nº 3, Cânula Reta e Êmbolos, plástica, para reposição, de seringa de materiais viscosos, composta de polipropileno.                                                                  
Apresentação: embalagem com 20 unidades


	MAQUIRA

	290
	Ponteira nº 4, Cânula Curva e Êmbolos, plástica, para reposição, de seringa de materiais viscosos, composta de polipropileno.

Apresentação: embalagem com 20 unidades


	MAQUIRA

	291
	Porta algodão rolete inox, Indicado para o acondicionamento de rolos de algodão. Podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem.

Apresentação: unidade


	

	292
	Porta Amálgama Plástico Autoclavável de resinas termoplásticas e pigmentos.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	PREVEN

MAQUIRA

	293
	Porta Matriz Toflemire Infantil, em Aço Inox, usado em diferentes larguras e curvaturas de matriz.                              

Apresentação: unidade


	TRINCKS

	294
	Posicionador de Filme Radiográfico Autoclavável Adulto, fabricado em Poliacetal natural e Pigmento azul. Pote, tampa e sobre tampa: policarbonato e pigmento cinza, mordente: silicone. Peças desmontáveis. Esterilizável em autoclave até 134 °C.
Apresentação: embalagem com 1 posicionador radiográfico para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador (interprximal) Bite Wings.


	

	295
	Posicionador de Filme Radiográfico Autoclavável Infantil, fabricado em Poliacetal natural e Pigmento azul. Pote, tampa e sobre tampa: policarbonato e pigmento cinza, mordente: silicone. Peças desmontáveis. Esterilizável em autoclave até 134 °C.
Apresentação: embalagem com 1 posicionador radiográfico para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador (interprximal) Bite Wings.


	

	296
	Pote Dappen de Plástico Autoclavável, resistente, com duas cavidades para manipulação de materiais de uso odontológico.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	PREVEN

MAQUIRA

	297
	Preservativo Masculino Preservativo de látex, lubrificado a base de água, largura nominal 52mm.


	

	298
	Protetor para Bico de Seringa Tríplice, tubo de polipropileno de 7 cm de comprimento por 6 mm de diâmetro. Indicado para a proteção do bico da seringa tríplice. 

Apresentação: embalagem com 50 unidades.


	

	299
	Protetor Plástico para Cerdas de Escova de Dentes. 

Apresentação: unidade


	CONDOR

MEDFIO

	300
	Protetor Solar FPS 60, UVA-B, 120ml, resistente a água e ao suor, deve oferecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B, fator 60, hipoalérgico, dermatologicamente testado, isento de fragrância e corantes, não oleoso, não deve ser em gel, pois sai com maior facilidade em contato com a água/suor, não deve manchar a roupa, prazo de validade de, no mínimo, 1 ano após a data de entrega, produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA.

Apresentação: frasco com 120ml


	NUTRIEX

	301
	Resina Composta Fotopolimerizável Fluída Cor A20 ou A2, com Bisfenol Glicidil Metacrilato (bis gma), resinas de dimetacrilato, boro-alumínio silicato de vidro, sílica sintética e pigmentos; indicado para selamento de fóssulas e fissuras, para preenchimento de áreas socavadas em restaurações classe II. 
Apresentação: cartucho contendo seringa com 1,2g + 3 pontas aplicadoras


	MAGIC FLOW

FGM
KULZER

	302
	Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A10 ou A1, microhíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou composta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de partículas 0,7μm. 

Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g


	CHARISMA

KULZER

	303
	Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A20 ou A2, microhíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou composta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,0 μm) e tamanho médio de partículas 0,7 μm. 

Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g


	CHARISMA

H. KULZER

	304
	Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A30 ou A3, microhíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou composta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de partículas 0,7μm. 

Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g


	CHARISMA

H. KULZER

	305
	Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A35 ou A 3,5, microhíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou composta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de partículas 0,7μm. 

Apresentação: bisnaga com no mínimo 4g


	CHARISMA

H. KULZER

	306
	Resina Composta Fotopolimerizável, Cor AO 20 ou AO2 ou UD, microhíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou composta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de partículas 0,7μm. 

Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g


	CHARISMA

H. KULZER

	307
	Respirador Dobrável PFF1, com Válvula contra poeiras e névoas, embalagem individual com nº de lote, data de fabricação e validade, com registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA). 
Apresentação: unidade

	3M

PROTEC

	308
	Respirador Dobrável PFF1, sem Válvula contra poeiras e névoas, embalagem individual c/nº de lote, data de fabricação e validade, com registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA). 
Apresentação: unidade

	3M 

PROTEC

	309
	Respirador Dobrável PFF2, com Válvula contra partículas de origem biológica para uso hospitalar, embalagem individual com nº de lote, data de fabricação e validade, com registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA). 

Apresentação: unidade

	3M 

PROTEC

AIRSAFETY

TAYCO

	310
	Respirador Dobrável PFF2 / N95, sem Válvula, Fabricada em não tecido 100% polipropileno, uso contra partículas de origem biológica para uso hospitalar, Classe PFF-2 (S), Duas tiras de elástico para fixação; Clipe nasal, descartável e de uso único, embalagem individual com nº de lote, data de fabricação e validade, com registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA).
Apresentação: unidade
	PROTEC

	311
	Revelador para Raio X, Uso Odontológico, solução reveladora para radiografia pronta para uso manual, contendo água, hidroquinona na concentração de 2 a 3%. Devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32.

Apresentação: frasco leitoso com 475ml 
	CARESTREAM

	312
	Saco de Lixo Infectante 30 Litros, Branco, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, possuir solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com norma técnica 9191, da abnt. Com capacidade 30 litros/6kg. 

Apresentação: embalagem com 50 sacos

	RAVA

	313
	Sapatilha Pró-pé de TNT, Descartável, confeccionados com o não-tecido (TNT) de no mínimo 25g/m², em 100% polipropileno, cor branca. Bordas com elástico. Descartável, não estéril e higiênico. Tamanho único. Apresentar registro na Anvisa.
Apresentação: embalagem com 100 peças

	

	314
	Selante de Sulcos e Cicatrículas Fotoativo.

Apresentação: embalagem com 5ml de selante e 10ml de ácido 


	ALPHA SEAL

DFL
BIODINAMICA

	315
	Seringa 1ml para Insulina com Agulha 13 x 4,5mm, descartável escala de graduação para 100UI, com agulha 13 x 4,5mm, bico central, luer slip, com adaptação precisa e perfeita fixação da agulha; no espaço destinado ao fluído não pode haver sujidade, manchas ou matérias orgânicas; confeccionada em plástico apropriado, uso único; cilindro de plástico transparente com impressão de escala nítida, resistente ao álcool e aferida, proporcionando fácil leitura e precisão de dosagem; com perfeito acabamento, permitindo o deslizamento livre e suave do êmbolo. Êmbolo com borracha que permita ajuste e vedação, garantindo alinhamento exato com escala de graduação e anel de retenção para impedir que o mesmo se desprenda facilmente da seringa; flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e proporcionar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; embalagem em papel grau cirúrgica com garantia de esterilidade do produto até o seu uso; apresentar boa selagem e permitir abertura asséptica, em pétala; conter dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	BD

ADVANTIVE

JIANGXI

EMBRAMAC

LAB RYNCO

DESCARPACK

TKL

SR

RMDESC

	316
	Seringa Carpule de Desnucar com Refluxo, em Inox, constando dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade e registro no Ministério da Saúde. 

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	TRINKS

	317
	Seringa Descartável 10ml, sem Agulha, bico luer slip (sem rosca), confeccionada em polipropileno ou plástico similar, atóxico, apirogênico e íntegro; com transparência permitindo visualização nítida do fluído aspirado. Cilindro composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, paredes uniformes, siliconizado, possibilitando movimento suave do êmbolo; apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; bico luer slip central, garantindo conexão segura e sem vazamento a agulhas, cateteres e outros; flange que possibilite estabilidade à seringa quando em superfície plana; escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números nítidos, legíveis e isentos de falhas; graduação em ml sendo as divisões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e estar devidamente aferida. Êmbolo com rolha em borracha natural, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, não se separando da haste, que evite vazamentos; espessura que facilite a visualização da dosagem. Haste do êmbolo em plástico atóxico, apirogênico; com base antiderrapante na extremidade distal.  Uso único, sem agulha; esterilizada a gás de oxido de etileno ou raio gama, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade e abertura asséptica, em pétala. Dado de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	BD

ADVANTIVE

JIANGXI

EMBRAMAC

LAB RYNCO

DESCARPACK

INJEX

SR

RM DESC

RIOPASA

	318
	Seringa Descartável 20ml, sem Agulha, bico luer slip (sem rosca), confeccionada em polipropileno ou plástico similar, atóxico, apirogênico e íntegro; com transparência permitindo visualização nítida do fluído aspirado. Cilindro composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, paredes uniformes, siliconizado, possibilitando movimento suave do êmbolo; apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; bico luer slip central, garantindo conexão segura e sem vazamento a agulhas, cateteres e outros; flange que possibilite estabilidade à seringa quando em superfície plana; escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números nítidos, legíveis e isentos de falhas; graduação em ml sendo as divisões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e estar devidamente aferida. Êmbolo com rolha em borracha natural, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, não se separando da haste, que evite vazamentos; espessura que facilite a visualização da dosagem. Haste do êmbolo em plástico atóxico, apirogênico; com base antiderrapante na extremidade distal.  Uso único, sem agulha; esterilizada a gás de oxido de etileno ou raio gama, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade e abertura asséptica, em pétala. Dado de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 unidade

	BD

ADVANTIVE

JIANGXI

EMBRAMAC

LAB RYNCO

DESCARPACK

INJEX

SR

RMDESC

RIOPASA

	319
	Seringa Descartável 5ml, sem Agulha, bico luer slip (sem rosca), confeccionada em polipropileno ou plástico similar, atóxico, apirogênico e íntegro; com transparência permitindo visualização nítida do fluído aspirado. Cilindro composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, paredes uniformes, siliconizado, possibilitando movimento suave do êmbolo; apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; bico luer slip central, garantindo conexão segura e sem vazamento a agulhas, cateteres e outros; flange que possibilite estabilidade à seringa quando em superfície plana; escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números nítidos, legíveis e isentos de falhas; graduação em ml sendo as divisões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e estar devidamente aferida. Êmbolo com rolha em borracha natural, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, não se separando da haste, que evite vazamentos; espessura que facilite a visualização da dosagem. Haste do êmbolo em plástico atóxico, apirogênico; com base antiderrapante na extremidade distal.  Uso único, sem agulha; esterilizada a gás de oxido de etileno ou raio gama, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade e abertura asséptica, em pétala. Dado de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da data de entrega.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	BD

ADVANTIVE

JIANGXI

EMBRAMAC

LAB RYNCO

DESCARPACK

INJEX

SR

RMDESC

	320
	Sindesmótomo em Aço Inox, para uso odontológico em cirurgias odontológicas, confeccionado em aço inox, acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físicos e químicos, embalado individualmente, constando externamente a marca comercial e procedência de fabricação.

Apresentação: unidade


	ABC 
TRINKS
GG GOLGRAN

	321
	Solução Aquosa de Iodopovidona a 10%, antisséptico aquoso a 10% (iodo ativo 1%), acondicionada em frasco de plástico resistente, na cor escura, perfeitamente vedado, sem vazamento. 

Apresentação: embalagem plástica com 1 litro


	RIOQUÍMICA

	322
	Solução Bucal de Digluconato de Clorexidina a 2%, para limpeza de cavidades dentárias. Deverá constar na embalagem do produto a nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme a legislação vigente. Os produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados de acordo com a legislação em vigor. 

Apresentação: frasco com 100ml

	REYMER

RIOQUÍMICA
MAQUIRA

	323
	Solução Bucal de Gluconato de Clorexidina a 0,12% deverá constar na embalagem do produto a nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme a legislação vigente. Os produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados de acordo com a legislação em vigor. 
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro


	REYMER

RIOQUÍMICA
IODONTOSUL

	324
	Solução de Fluoreto de Sódio a 0,2%, para Bochecho Semanal, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e validade mínima de 24 meses da data da entrega.

Apresentação: embalagem plástica com 1 litro


	FLUORSUL

IODONTOSUL

	325
	Solução de Glicose 5%, Sistema Fechado, 500ml, acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.

Apresentação: embalagem plástica com 500ml


	EUROFARMA

FRESENIUS

	326
	Solução de Hipoclorito de Sódio 1% Milton, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e validade mínima de 24 meses da data da entrega.

Apresentação: embalagem plástica com 1 litro


	IODONTOSUL

RIOQUÍMICA

	327
	Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9%, Sistema Fechado, 100ml, em solução injetável, acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentação: embalagem plástica com 100ml


	MEDFLEX

FRESENIUS

	328
	Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9%, Sistema Fechado, 250ml, em solução injetável, acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentação: embalagem plástica com 250ml


	FRESENIUS

	329
	Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9%, Sistema Fechado, 500ml, em solução injetável, acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentação: embalagem plástica com 500ml


	LINHA MAX

FRESENIUS

EUROFARMA

	330
	Solução Glicofisiológica 5%, Sistema Fechado, 500ml, acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentação: embalagem plástica com 500ml


	JP

FRESENIUS

	331
	Solvente de Cárie, gel à base de papaína e cloramina com espessante e azul detoluidina na composição. 

Apresentação: seringa com 1ml


	PAPACARIE

	332
	Sonda Exploradora nº 5, em Aço Inox, utilizado para verificar a presença de cavidades de cárie no esmalte dental e verificar a retenção mecânica nos preparos cavitários do dente para retenção do material restaurador dental. Produzida em aço inox autoclavável. 

Apresentação: unidade


	TRINCKS

	333
	Sonda Milimetrada em Uma Extremidade e Exploradora na Outra Extremidade, para uso em procedimentos odontológicos, em aço inox.

Apresentação: unidade

	ABC



	334
	Sonda para Aspiração Traqueal nº 8, Estéril, atóxico e apirogênica. 

Apresentação: embalagem com 20 unidades


	MEDSONDA 

BIOBASE

	335
	Sonda para Aspiração Traqueal nº 10, Estéril, atóxico e apirogênica. 

Apresentação: embalagem com 20 unidades


	

	336
	Sonda para Aspiração Traqueal nº 12, Estéril, atóxico e apirogênica. 

Apresentação: embalagem com 20 unidades


	MEDSONDA 

BIOBASE

	337
	Sonda Uretral de Alívio, nº 12, Descartável, Estéril, atóxico e apirogênica.  
Apresentação: embalagem com 20 unidades

	BIOBASE

	338
	Soro Ringer, Lactato, Sistema Fechado, 500ml, em solução injetável em acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentação: embalagem plástica com 500ml


	EQUIPLEX

FRENESIUS

JP

	339
	Spray para Teste de Vitalidade Pulpar -50°C, exclusivo para teste de vitalidade nos dentes.

Apresentação: frasco com 200ml


	ENDOICE

MAQUIRA 

S&L

ICETEST

	340
	Sugador Cirúrgico Descartável, esterilizado e embalado individualmente. Ponteira com 3mm de diâmetro.

Apresentação: embalagem com 20 unidades


	PRISMA 

MAQUIRA

	341
	Sugador Endodôntico Descartável em PVC, descartável, tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC. 

Apresentação: embalagem com 20 unidades

	SS PLUS

	342
	Sugador Plástico Descartável, confeccionado em PVC virgem e atóxico, com pontas soldadas ao tubo, com, no mínimo, 12cm de comprimento, deverá ter boa adaptação/vedação na extremidade que conecta na unidade auxiliar, de forma circular, sem reentrâncias ou protuberâncias.

Apresentação: embalagem com 40 unidades


	SS PLUS

	343
	Taça de Borracha para Profilaxia e Polimento.

Apresentação: unidade


	PREVEN

	344
	Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, G, cor verde, confeccionada internamente de placa aramada moldável revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de aproximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 86 x 10cm. Na cor verde. Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	345
	Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, GG, cor amarela, confeccionada internamente de placa aramada moldável revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de aproximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 120 x 13cm. Na cor amarela. Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável.
Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	346
	Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, M, cor laranja, confeccionada internamente de placa aramada moldável revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de aproximadamente 4mm ou similar medindo 63 x 09cm. Na cor laranja. Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável.
Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	347
	Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, P, cor azul, confeccionada internamente de placa aramada moldável revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de aproximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 53 x 08cm. Na cor azul. Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável.
Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	348
	Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, PP, cor roxa, confeccionada internamente de placa aramada moldável revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de aproximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 30 x 08cm. Na cor roxa. Identificação do tamanho por código de cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável.
Apresentação: embalagem com 1 unidade


	ORTOCENTER

MARIMAR

	349
	Tecido sms para esterilização SMS é um tecido não tecido, 100% polipropileno maleável, que repele líquidos e possui barreira contra microorganismos, composto por três camadas. Tamanho 90cm x 90 cm.


	

	350
	Tentacânula de 15cm, em Aço Inox, resistente aos processos de autoclavação. Registro na ANVISA.

Apresentação: unidade


	ABC

	351
	Termômetro Clínico, Digital, faixa de medição: de 32,0°C – 43,9°C, com indicador de temperaturas inferiores (“L”) e superiores (“H”) à esta faixa de medição. Fonte de alimentação: bateria de lítio de 1.5/1.55V (não recarregável). Retenção da temperatura máxima: em cada medição, a temperatura máxima aparece no mostrador, até o aparelho se desligar. Sinal sonoro: indica que o aparelho está pronto a ser utilizado ou que a medição terminou. Autoverificação automática: caso a mensagem «ERR» apareça no seu visor significa que há algum problema em sua medição. Resultados das medições: expressos em grau Celsius (°C). Erro máximo de indicação dos resultados: ± 0,2°C entre 34°C – 42°C a uma temperatura ambiente entre 18°C - 28°C. Tempo total da medição da temperatura de 90 a 120 segundos. Visor de cristal líquido: é possível visualizar alterações de temperatura de 0.1°C. Ponta flexível: pode ser dobrada até o ângulo de 45°. Memória: guarda automaticamente a última temperatura medida. Desligamento automático: após aproximadamente 10 minutos, para assegurar prolongamento da vida da bateria.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	INCOTERM

SOLIDOR

	352
	Tesoura Iris, Curva, Ponta Fina, 11,5cm, em Aço Inox, para fio de sutura, curva, em inox. 

Apresentação: unidade


	ABC

GOLGRAN

	353
	Tesoura Iris, Reta, Ponta Fina, 11,5cm, em Aço Inox, para fio de sutura, reta, em inox. 

Apresentação: unidade


	ABC

GOLGRAN

	354
	Tesoura Mayo Stile, produto confeccionado em aço inoxidável, ponta reta, de 15 cm.

Apresentação: embalagem individual.

	

	355
	Teste Gravidez Composto por uma tira reagente + 1 frasco de coleta Beta HCG, teste de gravidez em tiras imunocromatográfica específica para determinação gonadotrofina coriônica humana (HCS) em amostras de urina com uma sensibilidade de 25 MUI/L somente para diagnóstico “in vitro”.

	

	356
	Tintura de Benjoim, Indicado como antisséptico tópico. Composição: benjoim sumatra 20%, excipientes: álcool etílico. 

Apresentação: embalagem plástica com 100ml

	

	357
	Tira de Lixa de Poliéster para Acabamento Proximal, costado em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido de alumínio; deve possuir centro neutro para facilitar a introdução na ameia; granulações: média e fina; maior aderência dos grãos de óxido de alumínio; maior resistência devido ao costado de poliéster, sem ruptura; duas granulações em 1 único produto. Para acabamento das faces proximais de restaurações em resinas. 

Apresentação: embalagem com 150 unidades

	KDENT

MICRODONT
MAQUIRA

	358
	Tira de Lixa de Poliéster para Restaurações de Resina, Extrafina, 0,05mm.

Apresentação: embalagem com 50 unidades  


	MICRODONT

	359
	Tira Reagente para Determinação de Glicemia que aceite amostra de sangue total capilar e também permita coleta em neonatal, com reação química mediada glicose desidrogenase. O Produto deve possuir o Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. Dar garantia por tempo indeterminado dos monitores, software para o controle das tiras totalmente em português, baterias para reposição e treinamento aos profissionais de saúde e usuários. A codificação dos monitores deve ser feita através de chip código. A licitante vencedora deverá fornecer em forma de comodato 120 monitores compatíveis para utilização das respectivas tiras. 

Apresentação: embalagem com 50 tiras


	ACCU-CHECK

	360
	Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inox, Granulação Média, 150 x 2,5mm.

Apresentação: embalagem com 12 unidades


	TDV
MICRODONT

	361
	Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inox, Granulação Média, 150 x 4mm.

Apresentação: embalagem com 12 unidades


	INJECTA



	362
	Touca Descartável Sanfonada PP 20, touca cirúrgica descartável, confeccionado em material de fibras 100% de polipropileno, tipo falso tecido ou similar, hipoalérgico, micro perfurado, permitindo ventilação adequada, com elástico em toda sua extensão, com gramatura de 20g/m², de fácil manuseio. Constar dados de identificação e procedência, nº do lote.  

Apresentação: embalagem com 100 unidades


	BEST FABRIL

RM DESC

RAYSEN

DESCARPACK

TALGE

	363
	Tricresol Formalina Solução, solução desinfetante para canais radiculares. Constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e validade mínima de 24 meses da data da entrega.

Apresentação: frasco com 10ml


	BIODINAMICA

S&L

	364
	Tubo de Látex Cirúrgico do tipo Garrote nº 200, fabricado com látex 100% puro, na cor âmbar, para uso em laboratórios e hospitais. Parede interna lisa e espessura uniforme, semi transparente e com alta flexibilidade, extrema resistência a tração. Suporta várias esterilizações a vapor (Autoclave). Resistente a produtos químicos (característica da borracha natural). Isento de Aromas ou Perfumes.
Apresentação: rolo com 15 metros.

	

	365
	Tubo de Silicone Hospitalar nº 203, 6 x 10mm, tubo de silicone hospitalar, grau farmacêutico, não estéril, embalado individualmente em sacos plásticos de polietileno e selados a quente. Rolo de 15 metros para oxigenioterapia. Superfície lisa, antiaderente, livre de odor e sem látex. Cumprem os requisitos da Norma ISSO 10993, como ensaios de citotoxicidade, sensibilização dérmica, irritação, corrosão dérmica, toxicidade aguda sistêmica, compatibilidade sanguínea e hemodiálise. Estável a temperaturas extremas na faixa de: -20°C a 200°C. Passível de autoclavável por vapor úmido sob pressão até 127ºC.

Apresentação: rolo com 15 metros


	BEST FABRIL

RM DESC

RAYSEN

DESCARPACK

TALGE
SILVERUBER

	366
	Tubo Extensor para Equipo de Infusão Parenteral, 40cm, extensão para equipo de infusão parenteral, atóxico, biocompatível, em material resistente, maleável, transparente, estéril e apirogênico, descartável. Com conector luer, com tampa protetora na extremidade e tampa sobressalente; calibre e conexões universais, adequadas que não permitam vazamentos; medindo no mínimo 40 cm. Embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, prazo de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

Apresentação: embalagem com 1 unidade


	BIODINAMICA

	367
	Umidificador para Oxigênio, tampa de nylon injetada, porca (conforme norma ABNT), adaptável em qualquer válvula reguladora ou fluxometro de oxigênio. Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo. Proporcionar o arraste da água colocada no recipiente, quando da passagem do fluxo de gás pelo líquido carregando as partículas para as vias aéreas. 

Embalado individualmente em saco plástico.

Apresentação: frasco de 250ml


	PROTEC

UNITEC

	368
	Válvula com Manômetro para Cilindro Manual de Oxigênio, com 1 manômetro do tipo CB CT Oxigênio. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); Corpo em latão cromado; Conexões de entrada e saída em latão cromado; Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de entrada e saída conforme normas ABNT NBR 11725 e 11906. Os manômetros para oxigênio devem trazer a seguinte inscrição: “não usar óleo ou graxa” nem mesmo para lubrificação.

Apresentação: unidade


	PROTEC

	369
	Vaselina Líquida, acondicionado em embalagem, original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação e validade estampada na embalagem.

Apresentação: frasco com 1 litro


	SERRAQUIMICA

FARMAX

	370
	Vaselina Sólida

Apresentação: embalagem com 35g


	QUIMIDROL

RIOQUÍMICA

	371
	Verniz com Flúor, com concentração mínima de 5,5%.

Apresentação: frasco com 10ml

	DENTSPLY

FLUORNIZ

DURAFLUR

FGM

	372
	Verniz Forrador de Cavidades, de secagem rápida para forro de cavidades e proteção das restaurações e silicato.

Apresentação: frasco com 15ml


	CAVITINE

SS WHITE


PAGE  
4

[image: image1.png]